上海交通大学医学院附属新华医院

比 价 文 件

项目编号：BJHQ23127

项目名称：污水处理部分设备大修

采购与招标管理中心

二〇二三年六月

新华医院采购与招标管理中心现就 污水处理部分设备大修（项目编号： BJHQ23127）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。

目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件

第一部分 报价人须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 污水处理部分设备大修 |
| 2 | 招标编号 | BJHQ23127 |
| 3 | 最高限价 | 本项目采购最高限价金额：人民币260000元 |
| 4 | 采购方式 | 院内比价 |
| 5 | 采购人 | 单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院 地 址：上海市控江路1665号 联 系 人：罗瑶 电 话：021-25076575 |
| 6 | 采购内容 | 具体要求详见比价文件—第三部分采购需求。 |
| 7 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 8 | 报价人资格要求 | 1）在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格及相应经营范围的企事业单位，须提供加盖公章的三证合一的营业执照； 2）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录; 3）报价人须具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定； - 4）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图。 |
| 10 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 11 | 公告发布媒体 | 上海交通大学医学院附属新华医院官方网站 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 □ 组织 |
| 13 | 领取比价文件 时间及地点 | 时间：2023年6月5日至6月9日 地点：公告附件 |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 15 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2023年6月9日上午9:00～12:00，下午13:30～17:00 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室 |
| 16 | 谈判会 时间、地点 | 时间：另行通知 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼会议室 |
| 17 | 响应文件的组成 | 响应文件按下列顺序应包括： 1、报价书 （附件1） 2、报价一览表 （附件2） 3、分项报价表 （附件3） 4、商务技术文件 （附件4） 5、资格证明文件 （附件5） 6、法定代表人资格证明书 （附件6） 7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7） 8、报价承诺函 （附件8） 9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1） 10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2） 11、报价人认为需加以说明的其他内容 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，PDF），密封提交 |
| 19 | 评审方法 | 见比价文件第三部分 |
| 20 | 如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝 | - 未按规定获取比价文件的； - 在递交截止时间后送达响应文件的； - 报价人名称与报名时不一致的； - 未符合比价文件第二部分报价人须知第3.3条规定的。 |

第二部分 采购需求

- 项目基本情况

1、项目名称：污水处理部分设备大修

2、项目地点：招标人指定地点

3、项目内容：上海交通大学医学院附属新华医院污水站污水量逐年增长，为保障系统正常运行，针对使用年限较长的，无法维持系统正常使用的设备进行拆除，更换。供方应提供货物的运输，安装，系统的调试，指导培训，也应对系统的出水水质负责。

4、项目时间：合同签订后，2个月内完成

二、商务技术要求

（一）项目设备清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曝气风机变频器 | ACS510，设备功率18.5kw | ABB，施耐德，西门子或等同 | 套 | 3 |
| 2 | 污泥池提升泵 | Q=8m3/h，H=15m，N=1.1kw，潜水泵，铸铁 | 南方，凯泉，川源或等同 | 台 | 2 |
| 3 | 排泥电磁阀 | DN25 | 好利，曼森或等同 | 套 | 4 |
| 4 | 调节池曝气风机 | Q=12.91m3/h，风压4mm，N=15kw，铸钢 | 川源，章鼓，远祥或等同 | 台 | 1 |
| 5 | 回转式机械粗格栅 | 栅隙5mm 深度3380mm，渠宽800mm，SUS304 | 恒业，博一，合盟或等同 | 台 | 1 |
| 6 | 回转式机械细格栅 | 栅隙3mm 深度3380mm，，渠宽800mm，SSUS304 | 恒业，博一，合盟或等同 | 台 | 1 |
| 7 | 加药计量泵手操箱 | 500mm*400mm*250mm，防腐材质 | 元器件施耐德或等同 | 个 | 1 |
| 8 | 电控柜 | 800*450*2100mm，碳钢喷塑 | 元器件施耐德或等同 | 台 | 1 |
| 9 | 调节池提升泵 | Q=95m3/h，H=12m，N=5.5kw，铸铁 | 川源，河见，或等同 | 台 | 1 |
| 10 | 应急备用提升泵 | Q=40m3/h，H=10m，N=2.2kw，铸铁 | 南方，凯泉，川源或等同 | 台 | 1 |
| 11 | 调节池加固链条 | 长度10m，8mm粗，SUS304 | 国优 | 根 | 9 |
| 12 | 调节池人工格栅补漏 | SUS304 | 国优 | 项 | 1 |
| 13 | 配套辅材支架 | 碳钢防腐 | 国优 | 批 | 1 |

（二）工作内容

（1）旧设备进行拆除，并运至指定位置；

（2）机械设备的性能必须满足生产工艺要求。零部件的选择应考虑通用性及互换性。机械设备的设计符合易于安装、操作和维护等要求。

（3）电气系统要求自动化程度高、可靠性好、可维护性好。

（4）工程主要材料要求采用符合国家质量要求的优质产品。

（5）设备及系统调试，确保设备正常使用。

（三）设备技术参数

1.曝气风机变频器：主要参与控制好氧池风机的运行与溶解氧仪表数值联动

参数：ACS510——18.5kw，带中文控制面板

- 污泥池提升泵：主要用于系统污泥的回流及脱水

参数：Q=8m3/h，H=15m，N=1.1kw，潜水泵，铸铁

- 排泥电动阀：主要参与沉淀池排泥的进气控制

参数：口径DN25，黄铜材质

- 调节池曝气风机：主要用于调节池，污泥池，消毒池曝气

参数：Q=12.91m3/h，风压4mm，N=15kw，铸钢

- 回转式机械格栅：主要用于拦截污水进水端的垃圾

粗格栅参数：栅隙8mm  深度3380mm，渠宽800mm，SUS304

细格栅参数：栅隙3mm  深度3380mm，渠宽800mm，SUS304

- 调节池提升泵：主要用于污水的输送，确保系统正常运行

参数：Q=95m3/h，H=12m，N=5.5kw，铸铁

- 应急备用提升泵：主要用于紧急情况下的临时排水

参数：Q=40m3/h，H=10m，N=2.2kw，铸铁

- 电控柜：主要用于控制调节池进水泵，机械格栅等预处理区域的设备

参数：柜体尺寸800*450*2100mm（H）,外壳材质碳钢喷塑，元器件采用施耐德或等同

- 手操箱：主要用于加药间设备的现场操作

参数：柜体尺寸500mm*400mm*250mm，外壳材质采用防腐材质

（四）工期计划

供应商需提供详细的改造工程工期计划

- 人员配置

- 持有有效证件的项目负责人

- 持有有效证件的技术负责人

- 施工人员必须配备相关上岗证件

- 质保期

- 乙方提供维修服务质保期自验收合格之日起不少于12个月。

- 乙方确保所提供给甲方的为合格的全新配件或产品，质量标准应符合国家有关技术标准。

- 质保期内，乙方应每月作一次维护巡检，当接到甲方设备报修通知后，2小时内安排人员上门维修，若有特殊情况，应及时通知甲方。

- 质保期内，因产品质量引发的一切问题，由乙方承担相应责任，甲方可要求退货，并保留进一步诉讼的权利。

- 质保期外，乙方可向甲方按成本价收取配件费用。

三、付款方式

- 本合同生效，维修验收合格后支付合同总金额的 97%。合同总金额的 3%作为质保金，如质保期间无异议，期满一次结清。

第三部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，以最低价的原则确认最终供应商。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

第四部分 格式附件

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、商务技术文件 （附件4）

5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

注：

1、报价时间：2023年6月9日17：00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部一式贰份，与电子档（拷贝至U盘）一并密封。

2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：罗瑶

联系电话：021-25076575

邮    箱：luoyao10022@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2023年6月5日

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起      个日历日。

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

供应商名称：（公章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2、报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

供应商名称：（公章）

日期：

附件3、分项报价表（作为参考，可按实际情况制作）

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆旧费 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 设备购置安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 曝气风机变频器 | ACS510，设备功率18.5kw |  | 3 | 套 |  |  |
| 2 | 污泥池提升泵 | Q=8m3/h，H=15m，N=1.1kw，潜水泵，铸铁 |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 排泥电磁阀 | DN25 |  | 4 | 套 |  |  |
| 4 | 调节池曝气风机 | Q=12.91m3/h，风压4mm，N=15kw，铸钢 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 回转式机械粗格栅 | 栅隙5mm 深度3380mm，渠宽800mm，SUS304 |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 回转式机械细格栅 | 栅隙3mm 深度3380mm，，渠宽800mm，SSUS304 |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 加药计量泵手操箱 | 500mm*400mm*250mm，防腐材质 |  | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 电控柜 | 800*450*2100mm，碳钢喷塑 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 调节池提升泵 | Q=95m3/h，H=12m，N=5.5kw，铸铁 |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 应急备用提升泵 | Q=40m3/h，H=10m，N=2.2kw，铸铁 |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 调节池加固链条 | 长度10m，8mm粗，SUS304 |  | 9 | 根 |  |  |
| 12 | 调节池人工格栅补漏 | SUS304 |  | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 配套辅材支架 | 碳钢防腐 |  | 1 | 批 |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件4、商务技术文件

包括但不限于以下内容：

1、服务方案

2、项目团队（项目负责人、技术负责人和施工人员均须提供身份证复印件、跟项目相关的上岗证等有效证件）

3、投标人相关业绩合同

4、工期计划（提供详细的改造工程工期计划）

5、应急响应

6、投标人基本情况（见表一）

7、其他增值服务

8、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。

表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介 及 机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生 产 工 人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
|  | 主要设施 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 财 务 情 况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 货 物 状 况 | 货物 名称 | 上年产量 |  |  | 上年销售值 （万元） |  |  | 主要用户 |  |  |  |  |

纸面不敷时，可以另加页

附件5、资格证明文件

- 具有独立法人资格及相应经营范围

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

- 附件8、承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

- 附件9：

- 表1：

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

- 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：