上海交通大学医学院附属新华医院

比 价 文 件

项目编号：BJAQ24442

项目名称：全院技防系统维修保养

采购与招标管理中心

二〇二四年九月

新华医院采购与招标管理中心现就 全院技防系统维修保养 （项目编号： BJAQ24442）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。

目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件

第一部分 报价人须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 全院技防系统维修保养 |
| 2 | 招标编号 | BJAQ24442 |
| 3 | 最高限价 | 本项目采购最高限价金额：人民币27.5万元 |
| 4 | 采购方式 | 院内比价 |
| 5 | 采购人 | 单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院 地 址：上海市控江路1665号 联 系 人：罗老师 电 话：021-25076575 |
| 6 | 采购内容 | 具体要求详见比价文件—第二部分采购需求。 |
| 7 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 8 | 报价人资格要求 | 1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围； 2）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录; 3）报价人须具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定； - 4）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图（以采购人查询核实为准）； - 5）须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质； - 6）须具备上海市公共安全防范工程施工单位贰级及以上等级证书。 |
| 10 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 11 | 公告发布媒体 | 上海交通大学医学院附属新华医院官方网站 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 □ 组织 |
| 13 | 领取比价文件 时间及地点 | 时间：2024年10月8日至10月10日 地点：公告附件 |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 15 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2024年10月10日上午9:00～12:00，下午13:30～16:00 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室 |
| 16 | 谈判会 时间、地点 | 时间：另行通知 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼会议室 |
| 17 | 响应文件的组成 | 响应文件按下列顺序应包括： 1、报价书 （附件1） 2、报价一览表 （附件2） 3、分项报价表 （附件3） 4、商务技术文件 （附件4） 5、资格证明文件 （附件5） 6、法定代表人资格证明书 （附件6） 7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7） 8、报价承诺函 （附件8） 9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1） 10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2） 11、报价人认为需加以说明的其他内容 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，PDF），密封提交 |
| 19 | 评审方法 | 见比价文件第三部分 |
| 20 | 如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝 | - 未按规定获取比价文件的； - 在递交截止时间后送达响应文件的； - 报价人名称与报名时不一致的； - 未符合比价文件第二部分报价人须知第3.3条规定的。 |

第二部分 采购需求

- 项目简介

1、项目名称：全院技防系统维修保养项目

2、项目地点：采购人指定地点

3、服务时间：合同签订后一年

- 技术要求

- 整体概述

上海交通大学医学院附属新华医院（以下简称“新华医院”）技防系统是以维护医院公共安全为目的，技防系统的完善有效推进医院技防设施的建设、联网和应用工作，提高医院公共区域视频安防监控系统覆盖密度和建设质量，对重点部位以及各类易发治安事件的地点进行排查整治，及时发现和处置引发极端事件的苗头，预防和减少治安事件的发生。

新华医院技防系统于近些年来不断地进行增建、改建，整个系统安装时间跨度从1年至12年不等，很多设备均已超出正常保修范围。为了保证新华医院技防系统的正常运行，专业、规范、及时的维护、维修和保养就显得尤为重要。

新华医院技防系统主要设置对医疗保健综合楼、科教大楼、外科大楼、急诊大楼、门诊综合楼、医技楼、口皮楼、妇儿楼、行政楼、接待办、药库、停车场、儿外科大楼、日间病房、视光部、食堂、仓库、银医通、收费窗口、发药窗口、楼顶平台等楼栋区域进行实时视频监控。

本次全院技防系统维护的摄像机目前室外主要设置在出入口、主干道、停车场、周边、人流密集、楼顶平台、中心花园等区域；室内主要设置在大楼出入口、楼层出入口、电梯间、收费窗口、发药窗口、接待办、日间病房、新生儿监护室、银医通、监控室、停车库等位置，以及手术室、ICU、生殖中心、药房、疾病研究所等科室内部区域；紧急报警按钮主要分布在各大楼护士台、诊室、收费窗口等位置。

维护点位（公共区域）具体分布：

| 序号 | 区域 | 安防 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控系统 |  |  |  | 防盗报警系统 |  |  |  |
|  |  | 人脸识别 | 数字监控 | 模拟监控 | 拾音器 | 红外探测器 | 护士台报警按钮 | 诊室报警按钮 | 其他报警按钮 |
| 1 | 医疗综合保健楼 | 6 | 269 |  |  |  | 24 | 10 | 10 |
| 2 | 科教大楼 | 10 | 160 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 外科大楼 | 4 | 152 |  | 14 | 19 | 14 |  |  |
| 4 | 急诊大楼 | 8 | 228 |  | 21 | 17 | 24 | 89 | 21 |
| 5 | 门诊综合楼 | 6 | 196 |  | 14 | 30 | 22 | 86 | 22 |
| 6 | 医技楼 | 2 | 58 |  | 2 | 9 |  |  |  |
| 7 | 口皮楼 | 2 | 47 |  | 12 | 2 | 5 | 44 | 1 |
| 8 | 妇儿楼 | 2 | 48 |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 9 | 行政楼 |  | 23 |  |  | 6 |  |  | 1 |
| 10 | 高压氧仓 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 纠纷接待办 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 儿外科大楼 | 2 | 114 |  | 10 | 21 |  |  | 7 |
| 13 | 日间病房 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 视光部 | 1 | 6 |  |  |  | 1 | 11 |  |
| 15 | 营养食堂 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 医疗物质仓库 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 银医通 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 室外监控 | 8 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 成人临补 | 1 | 17 |  |  |  | 1 | 3 |  |
| 20 | 医药仓库 | 1 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22号楼 | 1 | 26 |  | 5 | 2 |  |  | 7 |
| 22 | 中心供应室 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 26号楼 |  | 6 |  | 26 | 37 |  |  |  |
| 24 | 药学综合楼 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 动物实验楼 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 科研中心 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 发热门诊 |  | 44 |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 | 1665平台 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 28号儿科综合楼 |  | 576 |  | 32 | 71 | 67 |  | 21 |
| 30 | 热成像 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 楼顶平台 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 人脸 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 抢救预检及核酸 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 收费窗口 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 发药窗口 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 中心花园 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 设备机房 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 客流统计 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 编辑部 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 56 | 2612 | 0 | 144 | 215 | 167 | 243 | 90 |

维护点位（科室内部）具体分布：

| 序号 | 楼层 | 监控系统 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 数字监控数量 |
| 1 | 急诊楼1FEICU | 5 |
| 2 | 急诊楼4F手术室 | 40 |
| 3 | 急诊楼5楼眼科手术室 | 64 |
| 4 | 门诊楼14楼生殖中心 | 16 |
| 5 | 静配中心2楼 | 45 |
| 6 | 儿科综合楼5F手术室 | 41 |
| 7 | 儿科综合楼MF | 5 |
| 8 | 儿科综合楼6F | 38 |
| 9 | 儿科综合楼7Fpicu | 30 |
| 10 | 儿科综合楼7Fpcicu | 26 |
| 11 | 儿科综合楼7F静脉用药 | 23 |
| 12 | 儿科综合楼7F住院药房 | 6 |
| 13 | 儿科综合楼18F造血干细胞 | 12 |
| 14 | 22号楼4F、5F | 26 |
| 15 | 科教楼2F招标室 | 4 |
| 16 | 科教楼3F胆研所 | 32 |
| 17 | 科教楼5F胆道疾病研究所 | 9 |
| 18 | 外科楼3F手术室 | 32 |
| 19 | 小儿外科楼2F手术室 | 46 |
| 20 | 干保楼3F手术室 | 16 |
| 21 | 干保楼3F手术室 | 1 |
| 22 | 干保楼5F老年ICU谈话室 | 2 |
| 23 | 动物实验楼4F | 28 |
| 24 | 发热门诊 | 28 |
| 25 | 15号楼B1F会话室 | 2 |
| 小计 |  | 577 |

- 维护保养范围

维保范围主要为监控系统、防盗报警系统、机房控制显示系统等内容，具体维护如下：

- 监控系统

- 功能检查:对前端镜头、光圈的调节，调焦、变倍，图像切换、防护罩、补光灯、防雷器等功能进行检查；对弱电间设备箱、交换机、电源等功能进行检查；

- 线路检查：对监控系统传输线路包括视频信号传输线路、供配电线路等进行通断检查；对弱电间设备箱、交换机、电源等设备进行线路检查；

- 系统检查：检查视频安防监控系统的监控范围、现场设备的接入率及完好率；

- 设备保养：对各摄像机镜头、镜片、以及外观进行除尘、清洗；对设备箱、交换机、电源等外观进行除尘、清洁，保持设备整洁；

- 日常巡检：对监控系统所有设备进行日常巡检，发现故障或对外观不整洁的摄像机及时处理。

- 故障处理：对出现故障的监控系统设备进行维修处理或者更换设备。

- 按需维护：根据业主方提出的相关意见，对设备按照业主方提出的实施维护。

- 防盗报警系统

- 功能检查:对前端探测器、紧急报警按钮、声光报警器、报警打印机等功能进行检查；对弱电间模块、电源等功能进行检查；

- 线路检查：对防盗报警系统传输线路包括控制信号传输线路、供配电线路等进行通断检查；

- 系统检查：检查防盗报警系统的布放/撤防功能进行检查，检查报警显示、信息存储、设备接入率及及完好率；

- 设备保养：对所有维护各探测器、紧急报警按钮、声光报警器等外观进行清洗，保持整洁。

- 日常巡检：对所有维护探测器、紧急报警按钮、声光报警器及后端控制设备进行日常巡检，发现故障或对外观不整洁及时处理。

- 故障处理：对出现故障的探测器、紧急报警按钮、声光报警器及后端控制设备进行维修处理或者更换设备。

- 按需维护：根据业主方提出的相关意见，对设备按照业主方提出的实施维护。

- 机房控制显示系统

- 功能检查:检查电视墙的分辨率、清晰度、显示尺寸等功能；检查磁盘阵列的存储功能，存储时间是否满足要求，硬盘是否损坏等；检查核心交换机的网络通讯功能；检查控制电脑的系统软件功能；检查机柜的环境；

- 线路检查：检查电视墙的信号线路、电源线路是否正常；检查机柜的配电、接线等是否正常；检查机柜内各控制设备的信号线路、电源线路是否正常；

- 系统检查：检查电视墙设备的显示功能；检查监控主机的切换、控制、编程、巡检、记录等功能；检查磁盘阵列死机记录、图像显示和记录速度、图像质量、对前端设备的控制功能以及通信接口功能、远端联网功能等；除检查其记录速度外，还检查记录的检索、回放等功能；

- 设备保养：对电视墙、磁盘阵列、硬盘录像机、交换机、电脑以及机柜等外观进行清洗，保持整洁。

- 日常巡检：对所有维护控制显示设备进行日常巡检，发现故障或对外观不整洁及时处理。

- 故障处理：对出现故障的控制显示设备进行维修处理或者更换设备。

- 按需维护：根据业主方提出的相关意见，对设备按照业主方提出的实施维护。

- 维护保养内容

本次维保主要针对以上技防系统，维保期一年，自2024年9月30日至2025年9月29日。维修内容要求及频次如下：

| 序号 | 类别 | 要求 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能检查 | 设备功能检查正常，记录完整 | 1次/月 |  |
| 2 | 线路检查 | 线路检查正常，记录完整 | 1次/季度 |  |
| 3 | 系统检查 | 系统功能检查正常，记录完整 | 1次/月 |  |
| 4 | 设备保养 | 设备外观整洁，记录完整 | 1次/月 |  |
| 5 | 日常巡检 | 日常巡检，记录完整 | 1次/季度 |  |
| 6 | 故障处理 | 维修处理或者更换设备，记录完整 | 按需 |  |
| 7 | 按需维护 | 按需维护，记录完整 | 按需 |  |

- 维护保养要求：

- 为保证服务的及时性和服务的满意度，在合同维保期需派驻至少2名技术人员，常驻新华医院，提供每周7天*8小时驻场维护服务，同时提供7*24小时400电话和EMAIL等方式的服务支持，并且在必要时配合采购人实施应急保障工作，提供相关的应急预案。在运维服务周期内提供系统常用的备品备件。在系统有故障时确保在第一时间排除故障，保障系统的正常使用。

- 新华医院目前使用的安防系统管理平台为功能定制化，将多品牌、多系统进行整合接入管理，在运维服务周期内需定期进行平台软件维护。报价人需具有软件服务能力。

- 全院技防系统维修保养涉及整个安防系统，要求报价人具有丰富的安防行业经验，并提供合同复印件

- 全院技防系统维修保养服务于整个新华医院，报价人应具备良好的质量、环境、职业健康管理体系，提供相关证书，具备优秀的质量和服务诚信能力证明。

- 本次项目以运维服务为主体，为确保服务过程中所有系统正常高效地运行以及院方日常业务的正常开展，报价人需具有合理化、流程化、规范化的售后服务管理体系。

- 商务要求

- （一）付款方式

- 合同签订生效后半年内甲方支付乙方50%的款，维保期满甲方支付乙方剩余 50%的款项。

- 付款前，乙方应向甲方提供相应金额的正规发票。合同下支付的服务费已包含按照中国税收法规定各项税款 (包括增值税及附加或其他相关费用)。

第三部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，原则上以最低价的原则确认预中标供应商，最终结果以采购评审小组评审结果为准。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

第四部分 格式附件

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、商务技术文件 （附件4）

5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

注：

1、报价时间：2024年10月10日16：00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部一式贰份，与电子档（拷贝至U盘）一并密封。

2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：罗老师

联系电话：021-25076575

邮    箱：luoyao10022@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2024年9月19日

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起      个日历日。

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

供应商名称：（公章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2

报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件3 分项报价表（格式自拟）

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 总报价（1+2+……） |  |  |  |  |

注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件4、商务技术文件

包括但不限于以下内容：

1、服务方案（根据项目要求，提供详细的服务方案、质量保证举措等，并编制相应的服务承诺）

2、人员配置（需提供配置人员基本情况，常驻人员需提供身份证复印件、在报价单位缴纳社保证明、相关技术证书等）

3、投标人近两年类似业绩，以合同复印件为准

4、应急响应（提供应急服务承诺）

5、售后服务（提供售后服务方案，并提供信息技术服务运行维护方面的相关资质）

6、履约能力（提供质量、环境、职业健康管理体系认证证书等）

7、报价方基本情况（见表一）

8、其他增值服务

9、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。

表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介 及 机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生 产 工 人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
|  | 主要设施 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 财 务 情 况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 货 物 状 况 | 货物 名称 | 上年产量 |  |  | 上年销售值 （万元） |  |  | 主要用户 |  |  |  |  |

纸面不敷时，可以另加页

附件5、资格证明文件

- （1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围

- （2）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图（以采购人查询核实为准）

（3）须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质

（4）须具备上海市公共安全防范工程施工单位贰级及以上等级证书

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

被授权人提供授权企业近6个月其中1个月的社保记录

- 附件8、承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

- 附件9：

- 表1：

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

- 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：