上海交通大学医学院附属新华医院

比 价 文 件

项目编号：BJAQ24526

项目名称：15号楼、28号楼新增物联网传感器

采购与招标管理中心

二〇二四年九月

新华医院采购与招标管理中心现就 15号楼、28号楼新增物联网传感器 （项目编号： BJAQ24526）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。

目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件

第一部分 报价人须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 15号楼、28号楼新增物联网传感器 |
| 2 | 招标编号 | BJAQ24526 |
| 3 | 最高限价 | 本项目采购最高限价金额：人民币8万元 |
| 4 | 采购方式 | 院内比价 |
| 5 | 采购人 | 单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院 地 址：上海市控江路1665号 联 系 人：罗老师 电 话：021-25076575 |
| 6 | 采购内容 | 具体要求详见比价文件—第二部分采购需求。 |
| 7 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 8 | 报价人资格要求 | 1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围； 2）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录; 3）报价人须具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定； - 4）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图（以采购人查询核实为准）； - 5）项目内使用设备须与院内原有系统兼容。 |
| 10 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 11 | 公告发布媒体 | 上海交通大学医学院附属新华医院官方网站 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 □ 组织 |
| 13 | 领取比价文件 时间及地点 | 时间：2024年10月8日至10月10日 地点：公告附件 |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 15 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2024年10月10日上午9:00～12:00，下午13:30～16:00 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室 |
| 16 | 谈判会 时间、地点 | 时间：另行通知 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼会议室 |
| 17 | 响应文件的组成 | 响应文件按下列顺序应包括： 1、报价书 （附件1） 2、报价一览表 （附件2） 3、分项报价表 （附件3） 4、商务技术文件 （附件4） 5、资格证明文件 （附件5） 6、法定代表人资格证明书 （附件6） 7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7） 8、报价承诺函 （附件8） 9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1） 10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2） 11、报价人认为需加以说明的其他内容 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，PDF），密封提交 |
| 19 | 评审方法 | 见比价文件第三部分 |
| 20 | 如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝 | - 未按规定获取比价文件的； - 在递交截止时间后送达响应文件的； - 报价人名称与报名时不一致的； - 未符合比价文件第二部分报价人须知第3.3条规定的。 |

第二部分 采购需求

- 项目简介

1、项目名称：15号楼、28号楼新增物联网传感器

2、项目地点：采购人指定地点

3、交付时间：合同签订后一个月

- 技术要求

1.系统平台建设要求

### 火灾风险监测预警系统

通过物联监测设备和信息传输装置，对单位火灾风险进行实时监测，第一时间发现火灾报警信息、消防设施异常状态信息及单位消防隐患信息，利用互联网、移动通讯等技术，通过APP推送、短信、语音、7*24小时人工客服等方式，及时通知消防管理人员进行火警确认、处置，隐患排查、处理等活动，确保火灾事故的及早发现和处置，并支持用户自定义事件类型、等级、通知方式以及通知人员，提升事件通知的精度、速度和广度。切实加强单位消防安全状态感知能力和应急处置效率，有效减轻单位消防隐患和火灾事故后果。

### 消防设施智能管理系统

全天候不间断采集火灾自动报警系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防烟排烟系统及其设备的运行状态，实时监测消防设施、设备的动静态数据，利用智能算法模型，诊断消防设施运行状态，自动推送故障、隐患信息，辅助人员在线监测消防设备运行情况，及时发现、处理设备问题，帮助单位高效管理消防设施设备，实现人员与设施的有机协同管理，有效提升设备完好率和可靠性。

### 消防设施维护保养系统

利用消防物联网系统，自动采集、记录消防设施维保时间、点位、内容和结果，并将维保数据进行统计分类，帮助管理人员查看、评估维保工作落实情况，监督消防维保机构履职尽责。同时，系统与消防设施智能管理系统紧密结合，通过自主上报或人工上报的方式，自动获取消防设施故障隐患信息。管理人员可通过手机APP一键报修，并在线进行维保工作的指派和分发，全程远程监督故障隐患的处理进度和结果，确保消防设施完好有效。

### 消防安全智能管理系统

利用物联网、移动互联网等技术，按照消防技术标准要求，自动生成单位巡查、检查任务、方法和要求，利用电子标签将消防基础设施标识化，通过移动设备开展无纸化巡查检查工作，指导消防巡检人员识别消防隐患信息并主动上报，自动记录巡检进度和结果，实现消防巡检规范化、标准化管理，在保障消防安全的同时，降低对消防巡检人员的专业技能要求，确保消防巡查检查工作有效落实。

建立统一的消防安全管理平台，集中展现单位消防管理情况、消防设施运行情况和火灾风险评估情况等信息，各级消防从业人员均可快速、直观、高效地获取所需的消防业务信息，督促落实岗位责任制，驱动管理模式转型升级。

### 火灾风险智能评估系统

基于多维数据融合技术将采集的消防大数据进行清洗、预处理、传递、汇聚处理，建立单位消防安全智能评估模型，对消防设施运行状态数据、消防安全管理数据、消防设施维保数据等信息进行深度挖掘和利用，采用人工智能框架，利用卷积神经网络，对单位消防安全状况进行动态智能评估，为用户提供月度、季度和年度的消防安全评估报告，主动排查单位消防隐患信息，全面掌握消防管理现状和人员履职情况，实现单位火灾风险分级管理，为消防安全管理工作提供数据支撑和技术支持，充分发挥消防物联网与大数据的应用价值。

### 消防知识学习园地

提供消防知识在线学习、交流与共享平台，建立消防规范库、消防大讲堂及消防专题讨论区，每日更新消防法律法规、技术标准和案例信息等数据，用户可利用学习园地快速检索消防最新法规政策、学习消防技术标准、探讨消防管理问题，大幅提升单位消防从业人员专业知识和素养，持续有效提高单位消防安全管理水平和能力。

### 消防数据对接平台

按照沪消规[2021]2号文件及《消防设施物联网系统运行平台数据传输导则》要求，将单位消防物联网远程监控平台与上海市消防大数据平台进行对接，实时、稳定传输本单位消防安全管理数据，并在APP中提供相应模块，及时掌握消防救援机构最新有关信息。

### 消防物联平台兼容性

除了上述消防管理信息化服务以外，本次项目建设消防物联网远程监控平台应能与原有消防系统进行无缝对接，平台数据能够实现完全兼容。

2. 硬件设备部署要求

### 2.1 火灾自动报警系统监测

在消控室火灾自动报警主机旁安装消防物联网网关，与火灾自动报警系统主机相连，实时获取主机发出的探测器报警、设备故障、联动、反馈等状态信息，通过消防物联网网关传输至消防物联网远程监控平台，以便管理人员及时的查看消防系统的运行情况并快速作出反应，实现火灾自动报警系统的远程监控和管理。

### 2.2 消防水系统监测

部署水系统信息装置、压力传感器、水位传感器等采集装置，采集消防水泵的运行状态（手动/自动工作状态、启动/停止动态状态、电源工作状态和故障状态信息）、消防管网水压、消防水箱（池）液位等数据，通过有线或无线方式上传至消防物联网远程监控平台，确保消防水系统的正常运行。

为实现以上服务和功能，需在项目现场部署部分物联传感设备和信息传输装置，设备类型和主要功能如下

| 设备名称 | 数量 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 消防物联网网关 | 2 | 实时获取主机火警、故障信息、系统联动信息，上传连接方式4g方式并支持上传信号强度与信噪比，设备支持远程升级、远程指令调试。 |
| 水系统信息装置 | 2 | 实时监测获取消防水泵的电源状态、运行状态、故障及手/自动位置状态等信号 |
| 有线压力传感器 | 6 | 获取采集消防水系统市政、喷淋、消火栓主管网压力值，4位LCD屏幕显示 |
| 无线压力传感器 | 4 | 采集监测消火栓系统、喷淋系统管网的压力值、温度值，超告警上限、低报警下限、电池电量低、超压力波动阈值告警，防水等级：IP67 |
| 无线水位传感器 | 2 | 采集监测消防给水系统中水池或水箱的水位值、温度值，超告警上限、低报警下限、电池电量低、超液位波动阈值，防水等级：IP67 |

3. 系统运维服务要求

### 3.1 消防管理智能服务

基于消防物联网远程监控系统，利用大数据、云计算、移动互联等技术，为用户提供线上消防安全智能评估与消防数据统计分析服务，主动排查单位消防安全隐患，评价单位火灾风险等级，创新企业消防管理模式和机制，帮助单位人员履职尽责，为企业消防管理提供数据支撑和技术支持。

### 3.2 火灾风险保障服务

除了上述消防管理智能服务外，还为用户提供平台及设备功能风险保障和火灾意外风险保障，即守护计划。

守护计划分为两个部分：一是产品风险全面保障。当建筑物发生火灾时，若提供的消防物联网远程监控系统未发挥相应的作用导致企业遭受人身伤亡或财产损失，将提供最高可达100万的风险保障；二是火灾意外风险保障。以建筑物消防安全评分作为依据，当建筑处于较高安全水平却不幸发生发生火灾事故时，将提供最高可达50万的风险保障。

### 3.3 全天候人工值守服务

为用户提供7×24小时人工客服值守预警服务。当平台监测到单位发生一级火警时（系统自动判定火灾等级），第一时间启动人工客服值守服务，与单位消控室人员连线，确认火灾报警情况。一旦发生真实火警，立即帮助用户启动应急预案，辅助人员应急处置，并且在用户许可下，通知消防中队到场灭火，助力每一起火灾“灭早、灭小”。

### 3.4 物联设备运维服务

系统持续在线监测物联感知设备运行状态，安排专业技术人员每月到现场进行月度系统巡检维护，根据单位实际情况制定完善的设备维护保养制度，严格执行维护保养计划，建立规范的物联设备维保记录和报告，保证设备的正常运行。

- 商务要求

- （一）付款方式

- 安装验收合格后90日内付款。

- 付款前，乙方应向甲方提供相应金额的正规发票。合同下支付的服务费已包含按照中国税收法规定各项税款 (包括增值税及附加或其他相关费用)。

- （二）质保期：自设备安装验收后2年。

第三部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，原则上以最低价的原则确认预中标供应商，最终结果以采购评审小组评审结果为准。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

第四部分 格式附件

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、商务技术文件 （附件4）

5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

注：

1、报价时间：2024年10月10日16：00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部一式贰份，与电子档（拷贝至U盘）一并密封。

2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：罗老师

联系电话：021-25076575

邮    箱：luoyao10022@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2024年9月26日

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起      个日历日。

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

供应商名称：（公章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2

报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件3 分项报价表（格式自拟）

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 总报价（1+2+……） |  |  |  |  |

注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件4、商务技术文件

包括但不限于以下内容：

1、服务方案（根据项目要求，提供详细的服务方案、质量保证举措等，并编制相应的服务承诺）

2、人员配置（如有）

3、投标人近两年类似业绩，以合同复印件为准

4、应急响应（提供应急服务承诺）

5、售后服务（提供售后服务方案）

6、履约能力

7、报价方基本情况（见表一）

8、其他增值服务

9、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。

表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介 及 机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生 产 工 人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
|  | 主要设施 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 财 务 情 况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 货 物 状 况 | 货物 名称 | 上年产量 |  |  | 上年销售值 （万元） |  |  | 主要用户 |  |  |  |  |

纸面不敷时，可以另加页

附件5、资格证明文件

- （1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围

- （2）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图（以采购人查询核实为准）

（3）项目内使用设备须与院内原有系统兼容（提供相关证明材料）

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

被授权人提供授权企业近6个月其中1个月的社保记录

- 附件8、承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

- 附件9：

- 表1：

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

- 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：