项目参数

| 工程名称 | 口皮楼南侧管道敷设及玻璃房入口改造工程 |  | 预算金额 | 60.00万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2024.11.1 |  | 竣工时间 | 2024.12.31 |
| 基本信息 |  |  |  |  |
| 工程地点 | 控江路1665号 |  |  |  |
| 项目规模 | 约 / m2 |  |  |  |
| 工作内容 | 1.发包人负责的工作 1.1 负责工程质量、工期等监督管理工作，解决施工中的有关问题，组织工程竣工验收。 1.2 按合同约定支付工程款。 其余内容详见合同。 2.承包人负责的工作 2.1口皮楼南侧管道敷设及玻璃房入口改造工程主要包括以下内容，详细内容及做法等详见施工图。 2.1.1 室外道路、绿化等开挖及修复，室外埋地管道敷设、阀门安装。 2.1.2 从19号楼地下二层现状消火栓环网开2路DN100接口并设减压阀组后接管至3号皮肤楼，保障3号楼消火栓系统水量及水压。 2.1.3从19号楼地下二层消防水泵房内喷淋出水干管上开1路DN150接口并在泵房内设喷淋报警阀组后接管至3号皮肤楼，保障3号楼喷淋系统水量及水压。同时包含相应的新增喷淋报警阀消防电气相关内容。 2.1.4从19号楼地下生活水泵房内，现状热水系统管道上开一路热水供水管（DN65）经减压阀组减压后接管至3号皮肤楼，同时3号皮肤楼热水系统回水管（DN40）回水接至19号楼地下生活水泵房内对应热水系统分区回水总管。 2.1.5 皮肤楼室外现状玻璃房入口拆除及重新搭建。 2.2按合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工，具体施工时间以甲方正式通知为准，工期60天。 2.3 确保建设工程质量达到合同约定的标准。 2.4 对工程内容负保修责任。 其余内容详见合同。 |  |  |  |
| 施工界面特殊说明 （含材料供货界面） | 承包人 |  |  |  |
|  | 其他相关单位 |  |  |  |
| 对材料设备 的特殊要求 | 材料需符合国家相关规范和环保要求规定。 |  |  |  |
| 标段划分 |  |  |  |  |
| 施工单位要求 | 1、资质要求：具有相应法人资格、其他组织或自然人，持有效期内的营业执照；施工单位必须具有建筑工程施工总承包三级及其以上资质；同时具有有效的安全生产许可证； 2、拟派项目经理须具备建筑工程专业二级或机电专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书且无在建项目； 3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 4、其他要求：不接受联合体投标 5、未被列入失信被执行名单和严重违法失信企业名单（失信被执行人名单以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询记录为准，严重违法失信企业名单以“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn)查询记录为准）。 |  |  |  |
| 现场情况描述 |  |  |  |  |
| 场地道路情况 | 按现场实际情况为准。 |  |  |  |
| 水电接口及位置情况 | 施工现场既有接口。 |  |  |  |
| 场地移交情况 | 按现场实际情况为准。 |  |  |  |
| 临时设施 | 原则上院内不允许搭建临时设施。 |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |
| 基面移交标准 | 须满足施工要求。 |  |  |  |
| 进场前准备 | 查看水通、路通、电通及物料运输等情况并落实。 |  |  |  |
| 验收标准 | 施工质量要求：一次性验收合格，达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范。 |  |  |  |
| 成品保护要求 | 设备、材料等到货后，严格执行验收程序，在搬运，安装，存放过程中应有专人负责直至项目验收通过；项目施工过程中，应做到现有设施，设备、场地等保护。 |  |  |  |
| 施工组织设计及施工工艺要求 | 合理安排施工时间、项目进度计划、人员组织；整体项目实施过程中符合设计要求。 |  |  |  |
| 施工细节要求 | 满足国家、地方现行施工规范规定和相关的验收标准。 |  |  |  |
| 工程质保期要求 | 项目施工完成后对整体项目保修2年（合同要求的渗漏工程为5年）具体参照合同附件。 |  |  |  |
| 工程管理奖惩规定 | 为保障项目质量、实施进度、安全现场管理，做到奖优罚劣，具体奖惩措施根据实际情况而定。 |  |  |  |
| 付款节点 | 施工过程中本项目无进度款，本项目竣工验收合格，发包人收到发票后60日内支付到合同总价的80%；待结算审计完成，发包人收到发票后60日内支付到结算审定价的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满，发包人收到发票后60日内支付剩余的质保金。 |  |  |  |