项目参数

| 工程名称 | 感染实验室建设工程 |  | 预算金额 | 60.00万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2024.11.10 |  | 竣工时间 | 2025.1.10 |
| 基本信息 |  |  |  |  |
| 工程地点 | 控江路1665号科教楼三楼 |  |  |  |
| 项目规模 | 约 45 m2 |  |  |  |
| 工作内容 | 1.发包人负责的工作 1.1 负责工程质量、工期等监督管理工作，解决施工中的有关问题，组织工程竣工验收。 1.2 按合同约定支付工程款。 其余内容详见合同。 2.承包人负责的工作 2.1施工单位：感染实验室的装修及相关机电安装工程。应完成施工图所描述的所有施工内容，包含拆除、装饰装修等各专业工程，以及设备安装、调试、竣工验收、竣工图编制、缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作等，如在施工过程中招标人不再实施某个专业工程时，相应费用在结算时扣除，承包人不得向发包人提出任何形式的补偿。承包人须按国家、地方、行业规定以及招标人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目施工总承包管理。须委派专人确保施工各阶段的报批、评审、验收通过。 2.2按合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工。 2.3 确保建设工程质量达到合同约定的标准。 2.4 对工程内容负保修责任。 3. 主要材料和设备品牌参考 专业; 材料名称; 品牌1; 品牌2; 品牌3. 装饰; PVC 卷材; 阿姆斯壮; 诺拉; 大巨龙. 钢质门、成品门窗; 筑艾; 加汇; 瑟路森. 不锈钢传递窗; 筑艾; 加汇; 瑟路森. 乳胶漆; 立邦; 多乐士; 三棵树. 纸面石膏板; 拉法基; 龙牌; 泰山. 防水; 雨虹; 星月; 科顺. 玻镁夹芯板; 筑艾; 鸿鑫达; 誉鑫. 电气; 开关、插座; 施耐德; 西门子; ABB. 电线、电缆; 起帆; 宝胜; 上上. 灯具、净化灯具; 飞利浦; 欧普; 雷士. 配电箱电气元器件; 施耐德; 西门子; ABB. 龙头、淋浴阀门; 科勒; TOTO; 美标. 其余阀门; 埃美柯; 冠龙; 上海阀门二厂. 给水管（脱脂铜管）; 宏泰; 海亮; 永享. 排水管; 中财; 伟星; 联塑. 暖通; 新风机; 新晃; 天加; 顿汉布什. 空调箱; 新晃; 天加; 顿汉布什. 离心式排风机; 格力; 海尔; 美的. 阀门; 埃美柯; 冠龙; 上海阀门二厂. 弱电; 交换机; 华为; 思科; 华三. 监控; 大华; 海康; 霍尼韦尔. 门禁读卡器; 大华; 海康; KOB. 六类网线; 泛达; 康普; 施耐德. 注：上述材料要求中出现的参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人可参考推荐品牌型号在投标文件中填报，或填报同等或以上档次品牌型号，施工前所选品牌须经招标人认可。 其余内容详见合同。 |
| 施工界面特殊说明 （含材料供货界面） | 承包人 |  |  |  |
|  | 其他相关单位 |  |  |  |
| 对材料设备 的特殊要求 | 材料需符合国家相关规范和环保要求规定。 |  |  |  |
| 标段划分 |  |  |  |  |
| 施工单位要求 | 1、资质要求：具有相应法人资格、其他组织或自然人，持有效期内的营业执照；施工单位必须建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级及其以上资质；同时具有有效的安全生产许可证； 2、拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书且无在建项目； 3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 4、其他要求：不接受联合体投标 5、未被列入失信被执行名单和严重违法失信企业名单（失信被执行人名单以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询记录为准，严重违法失信企业名单以“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn)查询记录为准）。 |  |  |  |
| 现场情况描述 |  |  |  |  |
| 场地道路情况 | 按现场实际情况为准。 |  |  |  |
| 水电接口及位置情况 | 施工现场既有接口。 |  |  |  |
| 场地移交情况 | 按现场实际情况为准。 |  |  |  |
| 临时设施 | 原则上院内不允许搭建临时设施。 |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |
| 基面移交标准 | 须满足施工要求。 |  |  |  |
| 进场前准备 | 查看水通、路通、电通及物料运输等情况并落实。 |  |  |  |
| 验收标准 | 施工质量要求：一次性验收合格，达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范。 |  |  |  |
| 成品保护要求 | 设备、材料等到货后，严格执行验收程序，在搬运，安装，存放过程中应有专人负责直至项目验收通过；项目施工过程中，应做到现有设施，设备、场地等保护。 |  |  |  |
| 施工组织设计及施工工艺要求 | 合理安排施工时间、项目进度计划、人员组织；整体项目实施过程中符合设计要求。 |  |  |  |
| 施工细节要求 | 满足国家、地方现行施工规范规定和相关的验收标准。 |  |  |  |
| 工程质保期要求 | 项目施工完成后对整体项目保修2年（合同要求的渗漏工程为5年）具体参照合同附件。 |  |  |  |
| 工程管理奖惩规定 | 为保障项目质量、实施进度、安全现场管理，做到奖优罚劣，具体奖惩措施根据实际情况而定。 |  |  |  |
| 付款节点 | 施工过程中本项目无进度款，本项目竣工验收合格，发包人收到发票后60日内支付到合同总价的80%；待结算审计完成，发包人收到发票后60日内支付到结算审定价的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满，发包人收到发票后60日内支付剩余的质保金。 |  |  |  |