## 分部分项工程量清单
上海交通大学医学院附属新华医院奉贤院区标识标牌项目工程采购清单
序号 | 品类 | 规格与尺寸（MM） | 材质要求 | 计量 单位 | 备注
户外部分
1 | 高空顶层楼宇发光标识制作 | Logo：H=4900 中文“上”：H=2500 数量：9个 中文“新”：H=2700 数量：4个 中文“附”H=1000 数量：2个 英文：H=700 数量67个 T=150 | 1、LOGO箱体采用3mm工业铝板刨槽折弯焊接成型，表面专色汽车烤漆，内置高光LED光源，面板采用3M600S户外灯箱布贴膜，图文UV； 2.文字工艺：箱体采用3mm铝板刨槽折弯焊接成型，表面汽车烤漆，内置高光LED光源，5mm蓝白板亚克力面板 （蓝色为新华蓝），白天蓝色 ，晚上发白光； 3.LOGO箱体采用3mm铝板刨槽折弯焊接成型，表面专色汽车烤漆，内置高光LED光源，面板采用3M600S户外灯箱布贴膜，图文UV； 4。架设高空专业工程吊篮（含高空安装人员保险） 5。从建筑墙体根部打钢板，250*300*12 镀锌钢板M16化学螺栓固定；置加强筋幕墙铝板饰面开洞，与80X80#壁厚5MM镀锌方管组合结构龙骨支撑件，延伸至幕墙外立面距离200mm，60X80#厚5MM壁厚镀锌方管组合焊接背架，防锈底漆三遍， 6.悬空安装发光图文，户外国标电缆+国标配电箱+电源控制系统（含配电箱电源线布设） 7、封堵修复幕墙开洞； | 平方米 | 提供立体字样品一个：“医” 规格：H=1000 厚度：120
2 | 雨棚“门诊”发光字标识 | 中文：H=1500mm 英文：H=500mm T=120 | 1.外壳3mm工业铝板字壳包边，氟碳烤漆，看面压边条厚度10mm 字壳整体厚度100mm 内置P65防水LED模组,面板5mm蓝白板亚克力 2、背衬40*40*4镀锌方通骨架 ，直立雨棚开洞焊接； 3、安装发光图文，户外国标电缆+国标配电箱+电源控制系统（含配电箱电源线布设） 4、封堵修复幕墙开洞； | 平方米
3 | 雨棚“急诊急救”发光字标识 | 中文：H=1500 mm 英文：H=500 mm T=120 | 1.外壳3mm工业铝板字壳包边，氟碳烤漆，看面压边条厚度10mm 字壳整体厚度100mm 内置P65防水LED模组,面板5mm蓝白板亚克力 2、背衬40*40*4镀锌方通骨架 ，直立雨棚开洞焊接； 3、安装发光图文，户外国标电缆+国标配电箱+电源控制系统（含配电箱电源线布设） 4、封堵修复幕墙开洞； | 平方米
4 | 雨棚“住院”发光字标识 | 中文：H=1500 英文：H=500 T=120 | 1.外壳3mm工业铝板字壳包边，氟碳烤漆，看面压边条厚度10mm 字壳整体厚度100mm 内置P65防水LED模组,面板5mm蓝白板亚克力 2、背衬40*40*4镀锌方通骨架 ，直立雨棚开洞焊接； 3、安装发光图文，户外国标电缆+国标配电箱+电源控制系统（含配电箱电源线布设） 4、封堵修复幕墙开洞； | 平方米
5 | 医院入口景墙发光文字标识 | LOGO: 1200*1200*60 大中文：新”：800*800*50 小中文：“附” 300*300*30 英文：“X" 250*250*30 T=50 | 1.文字工艺采用1.5mm不锈钢板刨槽折弯焊接成型，表面专色汽车烤漆，内置高光LED光源，背部边沿发光 ； 2、悬空安装发光图文，户外国标电缆+国标配电箱+电源控制系统（含配电箱电源线布设） | 平方米
6 | 车行指引 | 高3000mm 宽600mm 厚120mm T=120 | 1.箱体为3mm工业铝板折弯造型,氟碳分段烤漆，内置80#X80#镀锌骨架， 2.双面整版发光 ，内置IP65防水LED模组，面层10mmPC透明耐力板 3.C30混凝土底座挖掘预埋，恢复还原绿地； 4.户外国标电缆+国标配电箱+电源控制系统（含配电箱电源线布设） | 座
7 | 车库入口立牌 | 3000*560*160 T=120 | 1.镀锌方钢80#X80#壁厚5mm组合结构架； 2.双面图文，箱体为3mm工业铝板钣金造型，氟碳分段烤漆； 3. 文字激光镂空，背贴5mm亚克力，内置IP65防水高光LED模组 ； 4、底座预埋C30混凝土挖掘，恢复还原绿地； 5.户外国标电缆+国标配电箱+电源控制系统（含配电箱电源线布设） | 座
8 | 地面车辆停放标识 | 高2000 宽200 厚150 T=150 | 1.镀锌方钢60#X60#壁厚5mm组合结构架； 2.双面图文，箱体为1.5mm工业铝板钣金造型，氟碳分段烤漆； 3. 面层图文钻石级反光膜雕刻文字； 4、底座预埋C30混凝土挖掘，恢复还原绿地； | 块
9 | 地面车库入口警示标识 | 长6000mm 宽400mm 厚50mm T=50 | 1.镀锌方钢50#X50#壁厚5mm组合结构架； 2.单面图文，箱体为3mm工业铝板钣金造型，氟碳分段烤漆； 3. 面层图文钻石级反光膜雕刻文字； 4、贴墙安装 | 块
10 | 户外宣传栏 | 高2000 宽3000 雨棚延伸宽度650mm | 1.内置50#X50#钢制骨架焊接； 2、箱体为1.5mm304#不锈钢折弯造型+分段氟碳烤漆，钢化双层6+6加胶玻璃面层，表面覆盖防爆膜 ，背后分段开启； 3、文字信息丝印透光贴 ； 4.内置IP65防水高光LED模组 ； 5、底座预埋C30混凝土挖掘，恢复还原绿地； | 座
户外部分合计
室内部分(医技层1-4F、病房层5F-13F）
11 | 门诊大堂总览 | 2000*3200*25 | 1.箱体采用3mm工业铝板激光切 割焊接成型（异形） 2.表面分色汽车烤漆处理 3.图文整版贴3M磨砂uv打印 | 组（4块）
12 | 楼层索引标识 | 2500*580*25 T=25 | 1.面板采用3mm工业铝板 激光切割折弯成型 上下端弯弧处理四周焊接封堵精细打磨 2.背部铝制加强筋支撑架焊接成型 表面分色汽车烤漆 3.图文整版贴3M磨砂膜UV打印 4.贴墙安装 | 块
13 | 电梯厅楼层号 | H=320 | 1.采用10mm亚克力雕刻成型，四周倒斜边，表面汽车烤漆； | 套
14 | 电梯口停靠标识 | 1500*200mm*3 | 1.面板采用3mm工业铝板，表面汽车烤漆。 2.图文信息UV打印 | 块
15 | 电梯轿厢索引 | 1800*400*30 T=30 | 1.面板采用3mm工业铝板，表面汽车烤漆 2.3M 磨砂膜uv打印 | 块
16 | 步梯索引 | 2400*460*10 T=10 | 1.底板采用10mm高密雪弗板 雕刻成型 2.表面汽车烤漆，图文整版贴3M磨砂膜UV打印 | 块 | 门诊1-4层
17 | 步梯楼层号 | H=400 | 1.采用8mm亚克力激光雕刻成型 2.表面汽车烤漆 | 套
18 | 吊牌指引标识 | 300*2400*120 | 1.箱体采用1.5mm304#不锈钢激光切割焊接成型不锈钢丝杆套杆，汽车烤漆处理，内置30X30#镀锌龙骨，顶部散热孔 2.面板采用5mm透光亚克力，整版3M贴膜，双面图文信息UV打印 3.内置LED漫反射高光光源 | 块
19 | 贴墙指引（带底板） | 2500*580*25 T=25 | 1.面板采用3mm工业铝板 激光切割折弯成型 上下端弯弧处理四周焊接封堵精细打磨 2.背部铝制加强筋支撑架焊接成型 表面分色汽车烤漆 3.图文整版贴3M磨砂膜UV打印 4.贴墙安装 | 块
20 | 贴墙指引标识 | 2500*580 | 1.透明3M磨砂膜，uv打印成型 | 块
21 | 分区号侧挂标识 | 540*600*150 （三角造型） | 1. 箱体采用1.5mm304#激光切割焊接成型，底板分色汽车烤漆 2.双面图文信息整版贴3M磨砂膜UV打印 3.葫芦孔安装 | 件
22 | 分区号贴墙标识 | 1000*1200*12 T=12 | 1.数字及中文12mm亚克力雕刻成型单体字，汽车烤漆，英文5mm 亚克力雕刻成型单体字，汽车烤漆 | 套
23 | 诊室侧挂标识 | 260*300*100 （三角造型） | 1. 不锈钢1.5mm304#激光切割 焊接成型 2.双面表面分色烤漆，文字丝网印刷 3.背部葫芦口打钉安装 | 块 | 提供样品
24 | 诊室房间分布 | 1280*300*20 T=20 | 1.面板采用3mm铝板 激光切割成型 四周焊接封堵精细打磨 2.表面分色汽车烤漆，图文整版贴3M磨砂膜UV打印 | 块
25 | 医务科室牌 | 200*300*22 | 1. 面板采用3mm工业铝板左右两端弯弧处理表面分色汽车烤漆图文丝网印刷， 背衬15mm亚克力 2. 5mm亚克力板背镶嵌强磁块可更换 | 块 | 提供样品
25 | 门沿牌标识 | 1700*250*20 | 1.面板采用3mm工业不锈钢激光切割， 表面汽车烤漆。 2.图文信息整版磨砂膜UV打印贴表面。 | 块
26 | 手术室单体标识 | 800mmX800mm | 1.及时贴雕刻文字 | 块
27 | 医护通道禁行 | 1700*250*20 | 1.面板采用3mm工业铝板，磨砂膜UV打印贴表面 | 块
|  | 850（变量）*100 | 1.腰线为写真贴覆亚膜uv打印 | 米
28 | 急诊地贴标识 | H=160 | 1.专用加厚耐磨地贴膜UV打印 | 米
29 | 地贴标识 | 1500*800 | 1.专用加厚耐磨地贴膜UV打印 | 块
30 | 门沿牌标识 | 1700*250*20 | 1，面板采用3mm工业铝板 激光切割折弯成型 上下端弯弧处理四周焊接封堵精细打磨 2.背部铝制加强筋支撑架焊接成型 表面分色汽车烤漆 3.图文整版贴3M磨砂膜UV打印 4.贴墙安装 | 块
31 | 护士站三角牌 | 450*450*60 | 1.箱体采用1.5mm304#不锈钢激光切割焊接分段烤漆， 2.双面图文镂空，背衬亚克力， 内置LED 3.大空间走廊三角悬挂 | 块 | 提供样品
32 | 护士站服务台文字 | H=230 | 数字及中文10mm亚克力雕刻成型单体字，汽车烤漆，英文5mm 亚克力雕刻成型单体字，汽车烤漆 | 套
33 | 病房房间号侧挂标识 | 400*150*30 | 1.面板采用1.5mm304#不锈钢板 激光切割折弯成型 四周焊接封堵精细打磨 2.表面分色汽车烤漆图文整版贴3M磨砂膜UV打印 3.背面葫芦口打钉安装 | 块
34 | 病房房间号墙面指引 | 1000*800 T=5 | 1. 5mm 亚克力雕刻成型 2. 表面汽车烤漆 | 套
35 | 病房床位号标识 | H=80 | 1.5mm亚克力 雕刻成型 2. 表面汽车烤漆 | 块
36 | 医生一览表 | 1100*1800*25 T=25 | 1.文字采用10mm亚克力雕刻成型，四周倒斜边，表面汽车烤漆 2.底板采用3mm铝板上下两端弯弧处理左右两端铝板焊接封堵精细打磨，表面汽车烤漆 3.医生相框采用定制铝型材磁吸画框，表面汽车烤漆，高清写真相纸 相框尺寸：480mm*210mm*10mm 表面2mm亚克力透明面板 | 块
37 | 护士一览表 | 1100*1800*25 T=25 | 1.文字采用10mm亚克力雕刻成型，四周倒斜边，表面汽车烤漆 2.底板采用3mm铝板上下两端弯弧处理左右两端铝板焊接封堵精细打磨，表面汽车烤漆 3.医生相框采用定制铝型材磁吸画框，表面汽车烤漆，高清写真相纸 相框尺寸：290mm*210mm*10mm 表面2mm亚克力透明面板 | 块
38 | 健康宣教栏 | 3000*1100*30 T=30 | 1.箱体采用专用铝型材画框表面汽车烤漆，2mm乳白亚克力底层，1mm透明亚克力板面层； 2.内附高精度写真膜uv打印 3.四周背镶嵌强磁可更换 | 套
39 | 公共发光标识 | 450*300*60 | 1.箱体1.5mm304#不锈钢切割折弯焊接成型，表面汽车烤漆 2.双面图文信息激光切割，镂空，内衬5mm亚克力表面贴膜 3.内置漫反射高光LED光源 4.与墙面葫芦孔安装,就近接电 | 块
38 | 卫生间标识 | H=800 | 1.采用8mm亚克力雕刻成型，表面汽车烤漆，四周倒斜边 | 块
39 | 贴墙指引单体字 | 1200*800 T=3 | 1.8mm亚克力激光切割图文， 2.氟碳烤漆单体文字粘贴 | 套
40 | 公共区标识直立 | 300*400*40 | 1. 箱体采用3mm工业铝板切割折弯焊接成型，表面汽车烤漆 2.双面图文丝网印刷 3.墙面葫芦孔安装 | 块
41 | 医护记事栏 | 1100*1100*20 T=20 | 1.箱体采用1.2mm金属板激光切割焊接成型左右弯弧； 2.表面分色汽车烤漆，图文丝网印刷； 3.背衬10mm软木板，配精装强磁块若干； 3.磁吸A4贴 | 块
42 | 学科宣教海报框 | 900*600*16 T=16 | 1.采用专用铝型材画框表面汽车烤漆 2. 2mm乳白亚克力底层，1mm透明亚克力板面层 3.内置高精度图文写真 4.四周背镶嵌强磁可更换 | 块
43 | 服务台背景墙立体字 | 2200*800 T=20 | 2200*800（范围） 1.中文采用10mm亚克力雕刻成型,表面汽车烤漆 2.英文采用5mm亚克力雕刻成形，四周倒斜边，表面汽车烤漆 安装方式:贴墙 | 套
44 | 公共设施牌 | 80*270*1.5 | 1.面板采用1.5mm 304#不锈钢激光切割成型，表面汽车烤漆 2.图文信息丝网印刷 | 块
45 | 消防栓图文贴墙 | 与消防栓内框同尺寸300*950 | 1.写真覆亚膜 | 块
46 | 消火栓直立标识 | 280*280*5 | 1.采用5mm亚克力雕刻成型，整体热弯； 2.表面汽车烤漆，图文信息丝网印刷； | 件
47 | 温馨提示标识 | 260*260*3 | 1.采用5mm乳白磨砂亚克力雕刻成型 2.图文信息丝网印刷 3.侧面抛光处理 | 块
48 | 防撞贴标识 | H=180 | 1.磨砂膜3MUV打印 | 米
49 | 消防疏散图（病房） | 200X300 T=5 | 1. 5mm亚克力背面UV打印 2. 贴墙安装 | 块
50 | 消防疏散图（公区） | 600*800*10 | 1.采用专用铝型材画框表面汽车烤漆2mm乳白亚克力底层 2.2mm透明亚克力板面层四周背镶嵌强磁可更换 3.画面高清写真喷绘 4.贴墙安装 | 块
51 | 挂号收费取药化验口标识 | 宽：与玻璃同宽 高：600mm | 1.采用磨砂整版贴面 2.即时贴雕刻 | 套
52 | 推拉标识 | 80*80*3 | 1.亚克力5mm雕刻成型表面汽车烤漆 2.图文丝印 | 块 | 提供样品
53 | 自助服务标识 | 单体字 中文高：300mmX300mm 英文高：150mm T=12 | 1.图形及中文采用10mm亚克力字雕刻烤漆，英文采用5mm亚克力字雕刻烤漆 2.贴墙安装 | 套
室内部分合计
地下层B1-B2
54 | 地库吊牌指引标识 | 高150*2400（变量）*厚100 | 1.内置钢制龙骨，焊接接成型，箱体采用不锈钢1.5mm304#激光切割，表面汽车烤漆处理 2.双面图文整版5mm亚克力+贴3M磨砂膜UV打印 3.内置高光漫反射led光源 4.装饰吊杆（附近接电）顶部留散热孔 | 块
55 | 电梯侧挂标识 | 高400* 宽1200* 厚200 | 1.面板采用1.5mm304#不锈钢激光切割焊接成型 2.双面图文激光切割空，内衬5mm透光亚克力，表面分色汽车烤漆，，内置LED光源 3.葫芦孔安装 （含附近接电） | 块
56 | 步梯口贴墙图标 | 长1800mm 宽600mm T=5 | 1.高密雪弗板5mm， 2.整版写真图文 3.贴墙安装 | 块
58 | 贴墙及贴柱指引 | 高1200mm 宽600mm T=5 | 1.高密雪弗板5mm， 2.整版写真图文 3.贴墙安装 | 块
59 | 地库墙面涂装指引图文 | 长6000mm 高1800mm 单面图文 | 1.乳胶漆专色墙面涂刷； 2.丝印指引图文 | 平方米
地下室部分合计
总计（含方案设计、深化、布点、信息采集、批量排版、现场管理、制作、施工安装、税金）