**一、项目名称**

上海交通大学医学院附属新华医院医2025年度楼宇物业维修配件项目

**二、项目参数**

**（一）名称**

**2025年度楼宇物业维修配件项目**

**（二）最高限价**

按实结算

**（三）资格条件**

（1）投标人须具有独立承担民事责任的能力；

（2）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）投标人在近三年内未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件的竞争或者未划分包件的同一采购项目的竞争；

（8）本项目不接受联合体投标。

（9）法律、行政法规规定的其他条件。

**（四）功能及技术参数**

**一、项目概述及技术需求**

1、订购及配送流程：由需求部门电话联系投标人，要求投标人在接到采购需求后提供完整的订购清单，并注明产品到货情况。待到货开箱且验收确认无误后，由需求部门签收。未能及时到货的五金商品须在1个工作日内告知需求部门并提供情况说明。对于订购及配送中产生的问题及时整改。

2、物流要求：拥有高效的物流系统，能以最快的速度完成送货工作，做到当天下单，1个工作日内到货。若采购人有紧急需求，投标人须在接到采购人通知后当天17:30前到货。

**二、项目供货管理要求**

1、本项目投标人中标后应按照采购文件规定的方式提供货物及相关服务。

2、投标人必须具备上海市或有关行业管理部门规定的在上海市场实施本项目供货所需的资质、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

3、投标人在投标前应认真了解采购人使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件。

4、中标人在货物供货前需将货物的技术资料和使用条件报采购人确认后方可订货（或组织生产）和确定具体供货、就位时间。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的时间和管理协调。

**三、质量标准与验收要求**

1、投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

2、本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上述规定一次验收合格。

3、如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。累计五次产品质量验收不合格或未按时间要求及时送货的，采购人有权终止合同。

**四、采购清单**

**注：本采购项目不限定产品品牌，清单中参考规格/型号及品牌仅作为说明技术参数。若采购产品不在采购清单中，须承诺将按照不高于市场价（京东、天猫，阿里巴巴等自营平台）进行采购。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）水道阀门类 | | | | | |
| 序号 | 品名 | 参考规格/型号 | 参考品牌 | 单 位 | 数量 |
| 1 | 镀锌弯头 | DN15 | 山西 | 只 | 2 |
| 2 | 镀锌弯头 | DN20 | 山西 | 只 | 12 |
| 3 | 镀锌弯头 | DN25 | 山西 | 只 | 3 |
| 4 | 镀锌弯头 | DN32 | 山西 | 只 | 2 |
| 5 | 镀锌弯头 | DN40 | 山西 | 只 | 1 |
| 6 | 镀锌弯头 | DN50 | 山西 | 只 | 1 |
| 7 | 镀锌三通 | DN15 | 山西 | 只 | 1 |
| 8 | 镀锌三通 | DN20 | 山西 | 只 | 1 |
| 9 | 镀锌三通 | DN25 | 山西 | 只 | 1 |
| 10 | 镀锌三通 | DN32 | 山西 | 只 | 1 |
| 11 | 镀锌三通 | DN40 | 山西 | 只 | 7 |
| 12 | 镀锌三通 | DN50 | 山西 | 只 | 1 |
| 13 | 镀锌外螺丝 | DN15 | 山西 | 只 | 2 |
| 14 | 镀锌外螺丝 | DN20 | 山西 | 只 | 2 |
| 15 | 镀锌外螺丝 | DN25 | 山西 | 只 | 3 |
| 16 | 镀锌外螺丝 | DN32 | 山西 | 只 | 1 |
| 17 | 镀锌外螺丝 | DN40 | 山西 | 只 | 1 |
| 18 | 镀锌外螺丝 | DN50 | 山西 | 只 | 1 |
| 19 | 镀锌内螺丝 | DN15 | 山西 | 只 | 5 |
| 20 | 镀锌内螺丝 | DN20 | 山西 | 只 | 1 |
| 21 | 镀锌内螺丝 | DN25 | 山西 | 只 | 1 |
| 22 | 镀锌内螺丝 | DN32 | 山西 | 只 | 1 |
| 23 | 镀锌内螺丝 | DN40 | 山西 | 只 | 1 |
| 24 | 镀锌内螺丝 | DN50 | 山西 | 只 | 1 |
| 25 | 镀锌活接头 | DN15 | 山西 | 只 | 3 |
| 26 | 镀锌活接头 | DN20 | 山西 | 只 | 3 |
| 27 | 镀锌活接头 | DN25 | 山西 | 只 | 5 |
| 28 | 镀锌活接头 | DN32 | 山西 | 只 | 4 |
| 29 | 镀锌活接头 | DN40 | 山西 | 只 | 1 |
| 30 | 镀锌活接头 | DN50 | 山西 | 只 | 1 |
| 31 | 大小头 | 15\*20 | 山西 | 只 | 2 |
| 32 | 大小头 | 15\*40 | 山西 | 只 | 1 |
| 33 | 大小头 | 20\*40 | 山西 | 只 | 1 |
| 34 | 大小头 | 20\*50 | 山西 | 只 | 12 |
| 35 | 管堵 | DN15 | 山西 | 只 | 12 |
| 36 | 管堵 | DN20 | 山西 | 只 | 10 |
| 37 | 管堵 | DN25 | 山西 | 只 | 1 |
| 38 | 厚壁铜外螺丝 | DN16 | 宁波 | 只 | 12 |
| 39 | 厚壁铜外螺丝 | DN20 | 宁波 | 只 | 32 |
| 40 | 厚壁铜外螺丝 | DN25 | 宁波 | 只 | 2 |
| 41 | 厚壁铜外螺丝 | DN40 | 宁波 | 只 | 5 |
| 42 | 厚壁铜外螺丝 | DN50 | 宁波 | 只 | 6 |
| 43 | 厚壁铜内螺丝 | DN16 | 宁波 | 只 | 8 |
| 44 | 厚壁铜内螺丝 | DN20 | 宁波 | 只 | 9 |
| 45 | 厚壁铜内螺丝 | DN25 | 宁波 | 只 | 2 |
| 46 | 厚壁铜内螺丝 | DN40 | 宁波 | 只 | 5 |
| 47 | 厚壁铜内螺丝 | DN50 | 宁波 | 只 | 1 |
| 48 | 厚壁铜弯头 | DN16 | 宁波 | 只 | 1 |
| 49 | 厚壁铜弯头 | DN20 | 宁波 | 只 | 1 |
| 50 | 厚壁铜弯头 | DN25 | 宁波 | 只 | 1 |
| 51 | 厚壁铜弯头 | DN40 | 宁波 | 只 | 1 |
| 52 | 厚壁铜弯头 | DN50 | 宁波 | 只 | 1 |
| 53 | 焊接铜管厚壁 | DN16 | 宁波 | 公斤 | 1 |
| 54 | 焊接铜管厚壁 | DN20 | 宁波 | 公斤 | 15 |
| 55 | 焊接铜管厚壁 | DN25 | 宁波 | 公斤 | 5 |
| 56 | 焊接铜管厚壁 | DN40 | 宁波 | 公斤 | 1 |
| 57 | 焊接铜管厚壁 | DN50 | 宁波 | 公斤 | 1 |
| 58 | 焊接铜三通 | DN15 | 宁波 | 只 | 2 |
| 59 | 焊接铜三通 | DN20 | 宁波 | 只 | 2 |
| 60 | 焊接铜三通 | DN25 | 宁波 | 只 | 3 |
| 61 | 焊接铜三通 | DN50 | 宁波 | 只 | 1 |
| 62 | 焊接铜三通 | DN80 | 宁波 | 只 | 1 |
| 63 | 20#钢外螺丝 | DN16 | 宏波 | 只 | 1 |
| 64 | 20#钢外螺丝 | DN20 | 宏波 | 只 | 1 |
| 65 | 20#钢外螺丝 | DN25 | 宏波 | 只 | 1 |
| 66 | 20#钢外螺丝 | DN40 | 宏波 | 只 | 1 |
| 67 | 20#钢外螺丝 | DN50 | 宏波 | 只 | 1 |
| 68 | 20#钢弯头 | DN16 | 宏波 | 只 | 1 |
| 69 | 20#钢弯头 | DN20 | 宏波 | 只 | 1 |
| 70 | 20#钢弯头 | DN25 | 宏波 | 只 | 1 |
| 71 | 20#钢弯头 | DN40 | 宏波 | 只 | 5 |
| 72 | 20#钢弯头 | DN50 | 宏波 | 只 | 2 |
| 73 | 20#钢束接 | DN16 | 宏波 | 只 | 3 |
| 74 | 20#钢束接 | DN20 | 宏波 | 只 | 1 |
| 75 | 20#钢束接 | DN25 | 宏波 | 只 | 1 |
| 76 | 20#钢束接 | DN40 | 宏波 | 只 | 2 |
| 77 | 20#钢束接 | DN50 | 宏波 | 只 | 1 |
| 78 | 蝶阀 | DN50 | 冠龙 | 只 | 1 |
| 79 | 蝶阀 | DN65 | 冠龙 | 只 | 1 |
| 80 | 蝶阀 | DN80 | 冠龙 | 只 | 1 |
| 81 | 蝶阀 | DN100 | 冠龙 | 只 | 2 |
| 82 | 蝶阀 | DN125 | 冠龙 | 只 | 1 |
| 83 | 蝶阀 | DN150 | 冠龙 | 只 | 5 |
| 84 | 蝶阀 | DN200 | 冠龙 | 只 | 5 |
| 85 | 蝶阀 | DN250 | 冠龙 | 只 | 2 |
| 86 | 蝶阀 | DN300 | 冠龙 | 只 | 2 |
| 87 | 蝶阀 | DN350 | 冠龙 | 只 | 1 |
| 88 | 蝶阀 | DN400 | 冠龙 | 只 | 1 |
| 89 | 重型铜球阀 | DN15 | 玉环 | 只 | 12 |
| 90 | 重型铜球阀 | DN20 | 玉环 | 只 | 12 |
| 91 | 重型铜球阀 | DN25 | 玉环 | 只 | 2 |
| 92 | 重型铜球阀 | DN40 | 玉环 | 只 | 4 |
| 93 | 重型铜球阀 | DN50 | 玉环 | 只 | 2 |
| 94 | 重型铜闸阀 | DN15 | 玉环 | 只 | 5 |
| 95 | 重型铜闸阀 | DN20 | 玉环 | 只 | 1 |
| 96 | 重型铜闸阀 | DN25 | 玉环 | 只 | 1 |
| 97 | 重型铜闸阀 | DN40 | 玉环 | 只 | 1 |
| 98 | 重型铜闸阀 | DN50 | 玉环 | 只 | 1 |
| 99 | 法兰软接头 | DN50 | 松江 | 只 | 6 |
| 100 | 法兰软接头 | DN80 | 松江 | 只 | 2 |
| 101 | 法兰软接头 | DN100 | 松江 | 只 | 1 |
| 102 | 法兰软接头 | DN125 | 松江 | 只 | 1 |
| 103 | 法兰软接头 | DN150 | 松江 | 只 | 3 |
| 104 | 法兰软接头 | DN200 | 松江 | 只 | 2 |
| 105 | 法兰软接头 | DN250 | 松江 | 只 | 1 |
| 106 | 法兰软接头 | DN300 | 松江 | 只 | 1 |
| 107 | 碳钢安全阀 | A48 DN25 | 中国天正 | 只 | 1 |
| 108 | 碳钢安全阀 | A27W DN20 | 中国天正 | 只 | 1 |
| 109 | 蒸汽阀 | DN100 | 斯派莎克（国产型） | 只 | 1 |
| 110 | 蒸汽阀 | DN125 | 斯派莎克（国产型） | 只 | 1 |
| 111 | 蒸汽阀 | DN150 | 斯派莎克（国产型） | 只 | 1 |
| 112 | 减压阀 | DN100 | 斯派莎克（国产型） | 只 | 1 |
| 113 | 减压阀 | DN50 | 斯派莎克（国产型） | 只 | 1 |
| 114 | 减压阀配件 | DN100 | 斯派莎克（国产型） | 套 | 1 |
| 115 | 减压阀配件 | DN50 | 斯派莎克（国产型） | 套 | 1 |
| 116 | 蒸汽阀配件 | DN100 | 斯派莎克（国产型） | 套 | 1 |
| 117 | 蒸汽阀配件 | DN125 | 斯派莎克（国产型） | 套 | 1 |
| 118 | 蒸汽阀配件 | DN150 | 斯派莎克（国产型） | 套 | 1 |
| 119 | 电动执行器 | 4.5KN | 斯派莎克（国产型） | 套 | 1 |
| 120 | 执行器配件 | 4.5KN | 斯派莎克（国产型） | 套 | 1 |
| 121 | 斯派莎克调节阀 | DN50 | 斯派莎克（国产型） | 个 | 1 |
| 122 | 斯派莎克调节阀 | 阀芯 | 斯派莎克（国产型） | 个 | 1 |
| 123 | 斯派莎克调节阀 | 配件 | 斯派莎克（国产型） | 付 | 1 |
| 124 | 风闸驱动器 | S6061Q 0.4AN/24V | 狮城索龙 | 台 | 1 |
| 125 | 风闸驱动器 | S6061Q 0.8AN/24V | 狮城索龙 | 台 | 1 |
| 126 | 风闸驱动器 | S6061Q 16AN/24V | 狮城索龙 | 台 | 1 |
| 127 | 风闸驱动器 | S6061Q 24AN/24V | 狮城索龙 | 台 | 1 |
| 128 | 电动球阀 | S6061Q 0.4AN/24V | 狮城索龙 | 台 | 1 |
| 129 | 电动球阀 | S6061Q 0.8AN/24V | 狮城索龙 | 台 | 1 |
| 130 | 电动球阀 | S6061Q 16AN/24V | 狮城索龙 | 台 | 1 |
| 131 | 电动球阀 | S6061Q 24AN/24V | 狮城索龙 | 台 | 1 |
| 132 | 碳钢静音法兰止回阀 | DN300 | 宏波 | 只 | 1 |
| 133 | 碳钢静音法兰止回阀 | DN250 | 宏波 | 只 | 1 |
| 134 | 碳钢静音法兰止回阀 | DN200 | 宏波 | 只 | 1 |
| 135 | 碳钢静音法兰止回阀 | DN150 | 宏波 | 只 | 1 |
| 136 | 铜法兰闸阀 | DN25 | 宏波 | 只 | 1 |
| 137 | 铜法兰闸阀 | DN40 | 宏波 | 只 | 2 |
| 138 | 铜法兰闸阀 | DN50 | 宏波 | 只 | 2 |
| 139 | 铜法兰闸阀 | DN80 | 宏波 | 只 | 1 |
| 140 | 铜静音法兰止回阀 | DN25 | 宏波 | 只 | 1 |
| 141 | 铜静音法兰止回阀 | DN40 | 宏波 | 只 | 1 |
| 142 | 铜静音法兰止回阀 | DN50 | 宏波 | 只 | 1 |
| 143 | 铜静音法兰止回阀 | DN80 | 宏波 | 只 | 1 |
| 144 | 碳钢法兰螺旋闸阀 | DN100 | 宏波 | 只 | 1 |
| 145 | 蝶形止回阀 | DN80 | 宏波 | 只 | 1 |
| 146 | 铜旋启式止回阀 | DN40 | 宏波 | 只 | 1 |
| 147 | 铜立式止回阀 | DN40 | 宏波 | 只 | 1 |
| 148 | 铜法兰浮球控制阀 | DN80 | 宏波 | 只 | 1 |
| 149 | 碳钢法兰浮球疏水阀 | DN80 | 宏波 | 只 | 1 |
| 150 | 不锈钢浮球连阀 | DN15 | 宏波 | 只 | 1 |
| 151 | 不锈钢浮球连阀 | DN20 | 宏波 | 只 | 1 |
| 152 | 不锈钢浮球连阀 | DN25 | 宏波 | 只 | 1 |
| 153 | 不锈钢浮球连阀 | DN40 | 宏波 | 只 | 1 |
| 154 | 焊接法兰片 | DN25 | 宏波 | 只 | 1 |
| 155 | 焊接法兰片 | DN40 | 宏波 | 只 | 1 |
| 156 | 焊接法兰片 | DN50 | 宏波 | 只 | 1 |
| 157 | 焊接法兰片 | DN80 | 宏波 | 只 | 1 |
| 158 | 焊接法兰片 | DN100 | 宏波 | 只 | 2 |
| 159 | 丝口法兰片 | DN25 | 宏波 | 只 | 1 |
| 160 | 丝口法兰片 | DN40 | 宏波 | 只 | 1 |
| 161 | 丝口法兰片 | DN50 | 宏波 | 只 | 1 |
| 162 | 丝口法兰片 | DN80 | 宏波 | 只 | 2 |
| 163 | 丝口法兰片 | DN100 | 宏波 | 只 | 2 |
| 164 | 铜压力表旋塞 | DN15 | 宏波 | 只 | 1 |
| 165 | 铜缓冲管 | DN15 | 宏波 | 根 | 1 |
| 166 | 碳钢法兰蒸汽阀 | DN25 | 宏波 | 只 | 1 |
| 167 | 碳钢法兰蒸汽阀 | DN40 | 宏波 | 只 | 6 |
| 168 | 金属垫片 | DN25 | 宏波 | 只 | 12 |
| 169 | 金属垫片 | DN50 | 宏波 | 只 | 52 |
| 170 | 金属垫片 | DN75 | 宏波 | 只 | 2 |
| 171 | 金属垫片 | DN100 | 宏波 | 只 | 12 |
| 172 | 金属垫片 | DN125 | 宏波 | 只 | 3 |
| 173 | 金属垫片 | DN150 | 宏波 | 只 | 3 |
| 174 | PVC管子 | DN25 | 中材 | 根 | 3 |
| 175 | PVC弯头 | DN25 | 中材 | 只 | 2 |
| 176 | PVC三通 | DN25 | 中材 | 只 | 2 |
| 177 | PVC弯头 | DN50 | 中材 | 只 | 1 |
| 178 | PPR热水管 | DN50 | 公元 | 米 | 1 |
| 179 | PPR热水管 | DN32 | 公元 | 米 | 2 |
| 180 | PPR热水管 | DN25 | 公元 | 米 | 3 |
| 181 | PPR弯头 | DN50 | 公元 | 只 | 5 |
| 182 | PPR弯头 | DN32 | 公元 | 只 | 2 |
| 183 | PPR异型三通 | DN32\*25 | 公元 | 只 | 1 |
| 184 | PVC束接 | DN50 | 中材 | 只 | 1 |
| 185 | PPR球阀 | DN50 | 公元 | 只 | 2 |
| 186 | PPC快速活接头 | DN40 | 中材 | 只 | 1 |
| 187 | PVC上水管 | DN110 | 中材 | 米 | 1 |
| 188 | PVC上水弯头 | DN110 | 中材 | 只 | 1 |
| 189 | PVC上水三通 | DN110 | 中材 | 只 | 1 |
| 190 | PVC管卡 | DN110 | 中材 | 只 | 1 |
| 191 | PVC胶水 | 300ML | 公元 | 瓶 | 5 |
| 192 | PVC快速接头 | DN110 | 中材 | 只 | 3 |
| 193 | PVC管卡 | DN110 | 中材 | 只 | 6 |
| 194 | PVC弯头 | 6分 | 中材 | 只 | 2 |
| 195 | PVC电线管 | DN25 | 中材 | 米 | 1 |
| 196 | PVC电线管直接 | DN25 | 中材 | 只 | 1 |
| 197 | PVC 90度弯头 | DN25 | 中材 | 只 | 1 |
| 198 | PVC锁母 | DN25 | 中材 | 只 | 1 |
| 199 | PVC锁母 | DN20 | 中材 | 只 | 1 |
| 200 | 长嘴厨房龙头 | / | 外冈 | 只 | 3 |
| 201 | 镀锌自来水管 | DN50 | 玛钢 | 根 | 3 |
| 202 | 软管 | 30公分 | 九牧王 | 根 | 5 |
| 203 | 软管 | 50公分 | 九牧王 | 根 | 5 |
| 204 | 镀锌管头 | DN50 | 玛钢 | 只 | 5 |
| 205 | 铜焊接弯头 | DN50 | 诸暨 | 只 | 5 |
| 206 | 特加长冷水龙头 | / | 天莎 | 只 | 1 |
| 207 | 板式洗面器排水 | / | 九牧王 | 只 | 1 |
| 208 | 50公分不锈钢硬管 | 4\*2 | 奉贤南桥 | 根 | 1 |
| 209 | 铜扎头 | 35（镀锡） | 凤凰 | 只 | 1 |
| 210 | 铜扎头 | 50（镀锡） | 凤凰 | 只 | 1 |
| 211 | 铜扎头 | 70（镀锡） | 凤凰 | 只 | 1 |
| 212 | 镀锌自来水管 | DN15-20（大于2mm） | 劳动 | 公斤 | 1 |
| 213 | 1.04米不锈钢方管 | 500\*500 | 江苏新化 | 根 | 5 |
| 214 | 2米不锈钢方管 | 800\*300 | 江苏新化 | 根 | 5 |
| 215 | 法兰污水球阀 | DN40 | 婕信 | 个 | 5 |
| 216 | 丝口圆盘疏水器 | DN40 | 江苏奉洪 | 套 | 6 |
| 217 | 焊接铜弯头 | DN32 | 浙江永亨 | 只 | 2 |
| 218 | 焊接铜束接 | DN32 | 浙江永亨 | 只 | 1 |
| 219 | 焊接铜活接头 | DN32 | 浙江永亨 | 只 | 1 |
| 220 | 20号钢三通 | DN32 | 江苏盐城 | 只 | 1 |
| 221 | 20号钢外螺丝 | DN32 | 江苏盐城 | 只 | 1 |
| 222 | 20号钢内外卜芯 | DN20\*32 | 江苏盐城 | 只 | 1 |
| 223 | 法兰柱塞阀 | DN100 | 浙江玉环 | 套 | 1 |
| 224 | 丝口安全阀 | DN20 | 上海信配 | 只 | 1 |
| 225 | 铜闸阀 | DN32 | 浙江永德信、皇冠 | 只 | 1 |
| 226 | 镀锌弯头 | DN20 | 山东 | 只 | 1 |
| 227 | 进口电动二冲调节阀 | DN40 VY530 | 西门子 | 套 | 1 |
| 228 | 法兰止回阀 | 冠龙 | 松江冠龙 | 只 | 1 |
| 229 | 重型大体截止阀 | DN50 | 浙江永亨 | 只 | 1 |
| 230 | 铜护套法兰片 | DN50 | 浙江永亨 | 套 | 1 |
| 231 | 铜护套法兰片 | DN65 | 浙江永亨 | 套 | 1 |
| 232 | 铜护套法兰片 | DN80 | 浙江永亨 | 套 | 1 |
| 233 | 法兰减压阀 | DN50 | 上海麦汉 | 只 | 2 |
| 234 | 铜卜芯 | DN20\*16 | 上海麦汉 | 个 | 1 |
| 235 | 三角阀 | 外岗 | 外岗 | 个 | 1 |
| 236 | 镀锌月弯 | DN25 | 山东 | 个 | 1 |
| 237 | 碳钢法兰柱塞阀 | DN20 | 浙江玉环 | 个 | 3 |
| 238 | 金属垫片 | DN20 | 湖北 | 片 | 1 |
| 239 | 镀锌直弯 | DN25 | 山东 | 个 | 1 |
| 240 | 焊接铜弯带活接 | DN19 | 永亨 | 个 | 1 |
| 241 | 焊接铜大小弯 | DN16 | 永亨 | 个 | 1 |
| 242 | 焊接铜内丝弯头 | DN16 | 永亨 | 个 | 1 |
| 243 | 法兰螺旋止回阀 | DN20 | 浙江玉环 | 个 | 2 |
| 244 | 法兰闸阀 | DN20 | 捷信 | 个 | 2 |
| 245 | 蝶形止回阀 | DN100 | 常州 | 个 | 3 |
| 246 | 铜异型大小头 | DN16 | 永亨 | 只 | 1 |
| 247 | 焊接无缝管 | DN58 | 湖北 | 公斤 | 1 |
| 248 | 不锈钢法兰静音止回阀 | DN300 | 利康 | 只 | 1 |
| 249 | 法兰疏水器 | DN40 | 奉洪 | 只 | 1 |
| 250 | 焊接无缝管 | DN32 | 湖北 | 公斤 | 1 |
| 251 | 焊接无缝管 | DN16 | 湖北 | 公斤 | 12 |
| 252 | 20号钢活接 | DN32 | 盐城 | 只 | 3 |
| 253 | 20号钢三通 | DN32\*16 | 盐城 | 只 | 1 |
| 254 | 20号钢大小弯 | DN32\*16 | 盐城 | 只 | 1 |
| 255 | 法兰疏水器 | DN16 | 利康 | 只 | 1 |
| 256 | 橡胶皮管 |  |  | 卷 | 1 |
| 257 | 松套法兰片 | DN54 | 威泽 | 片 | 1 |
| 258 | 法兰疏水器 | DN25 | 利康 | 只 | 1 |
| 259 | 法兰蒸汽阀 | DN80 | 利康 | 只 | 1 |
| 260 | 铜截止阀 | DN32 | 诸暨 | 只 | 1 |
| 261 | 闷头 | 4分 | 威泽 | 只 | 5 |
| 262 | 闷头 | 6分 | 威泽 | 只 | 5 |
| 263 | 闷头 | 1寸 | 威泽 | 只 | 5 |
| 264 | 抱箍 | DN40\*20 | 宏远 | 只 | 1 |
| 265 | 铜法兰闸阀 | DN100 | 埃美柯 | 只 | 1 |
| 266 | 法兰过滤器 | 定制铸钢DN300 | 利康 | 只 | 1 |
| 267 | 铸铁抱箍 | DN100 长29.5 | 凡世 | 只 | 1 |
| 268 | 镀锌快速接头 | DN25 | 威泽 | 只 | 2 |
| 269 | 镀锌快速接头 | DN20 | 威泽 | 只 | 2 |
| 270 | 镀锌大小弯 | DN80\*65 | 威泽 | 只 | 2 |
| 271 | 重型法兰止回阀 | DN100 16公斤 | 东成 | 只 | 1 |
| （二）卫生洁具及配件 | | | | | |
| 序号 | 品名 | 规格 | 品牌 | 单 位 | 数量 |
| 1 | 特加长手扳龙头 | TS230653 | 天芯 | 只 | 20 |
| 2 | 中长手扳龙头 | TS23065 | 天芯 | 只 | 20 |
| 3 | 泰山牌进水阀 | 立式 | 泰山 | 套 | 12 |
| 4 | 不锈钢软管 | 120CM | 九牧王 | 根 | 8 |
| 5 | 不锈钢软管 | 80公分 | 九牧王 | 根 | 33 |
| 6 | 不锈钢软管 | 50公分 | 九牧王 | 根 | 32 |
| 7 | 不锈钢软管 | 30公分 | 九牧王 | 根 | 35 |
| 8 | 不锈钢软管 | 1/2\*1/4\*500 | 九牧王 | 根 | 52 |
| 9 | 淋浴喷头 | 100MM | 象头牌 | 根 | 25 |
| 10 | 淋浴管 | 1.5米 | 象头牌 | 根 | 25 |
| 11 | 三角喷头 | D型 | 吴龙 | 只 | 20 |
| 12 | 科勒分体马桶 | K5706 | 科勒 | 只 | 3 |
| 13 | 科勒进水阀 | K5706 | 科勒 | 只 | 5 |
| 14 | 马桶盖 | 科勒 | 科勒 | 只 | 4 |
| 15 | TOTO翻盖像皮球 | D-1 | TOTO | 只 | 2 |
| 16 | 淋浴龙头 | 三件套 | 外冈 | 套 | 6 |
| 17 | 恒温龙头 | HW | 绿太阳 | 套 | 1 |
| 18 | 医用长手柄 | L306-1 | 绿太阳 | 套 | 2 |
| 19 | 龙头 | 高弯龙头 | 绿太阳 | 套 | 8 |
| 20 | 龙头 | 双联龙头 | 绿太阳 | 套 | 6 |
| 21 | 龙头 | 单联龙头 | 绿太阳 | 套 | 1 |
| 22 | 马桶盖 | 绿太阳 | 绿太阳 | 套 | 12 |
| 23 | 马桶盖配件 | 绿太阳 | 绿太阳 | 付 | 45 |
| 24 | 淋浴龙头三件套 | 暗式 | 绿太阳 | 套 | 1 |
| 25 | 不锈钢台盆 | 大号 | 绿太阳 | 套 | 1 |
| 26 | 厨房龙头 | DS318 | 绿太阳 | 套 | 5 |
| 27 | 大号台盆 | 56802 | 绿太阳 | 套 | 1 |
| 28 | 大号拖把池 | 55906 | 绿太阳 | 套 | 1 |
| 29 | 单向换气扇 | 350\*350 | 绿岛风 | 个 | 5 |
| 30 | 蹲坑L管 | L型 | 绿太阳 | 根 | 1 |
| 31 | 加长手板龙头 | 4022 | 绿太阳 | 只 | 5 |
| 32 | 连体马桶 | 58833 | 绿太阳 | 套 | 3 |
| 33 | 淋浴龙头三件套 | DS13708 | 绿太阳 | 套 | 1 |
| 34 | 不锈钢水槽 | 85034 | 绿太阳 | 套 | 1 |
| 35 | 高弯医用龙头 | L306-1 | 绿太阳 | 套 | 7 |
| 36 | 立柱盆 | 56603 | 绿太阳 | 套 | 5 |
| 37 | 三角阀 | / | 绿太阳 | 只 | 10 |
| 38 | 液位控制器 | UQK-03 | 鸿波 | 套 | 2 |
| 39 | 不锈钢液位控制器 | 2M | 鸿波 | 套 | 1 |
| 40 | 水箱 | HDS202 | 惠达 | 套 | 4 |
| 41 | 三角阀 | / | 三力 | 只 | 30 |
| 42 | 连体马桶 | 82981 | 绿太阳 | 个 | 2 |
| 43 | 蹲便器 | 8000 | 美标 | 套 | 40 |
| 44 | 淋浴龙头 | 三件套 | 外冈 | 套 | 2 |
| 45 | 冷热水调节龙头 | / | 绿太阳 | 只 | 5 |
| 46 | 马桶盖 | / | 东陶 | 只 | 2 |
| 47 | 马桶盖 | / | 东陶 | 只 | 3 |
| 48 | 蹲便器 | 60\*45 | 美标 | 只 | 2 |
| 49 | 管道疏通器 | / | 大力王 | 只 | 2 |
| 50 | 手扳大便冲洗阀 | / | 外冈 | 套 | 5 |
| 51 | 分盒混合龙头 | / | 绿太阳 | 只 | 10 |
| 52 | 九牧王台盆落水头 | / | 福建南安 | 套 | 12 |
| 53 | 密封圈 | 50\*40\*7 | / | 只 | 1 |
| 54 | 马桶法兰圈 | / | 广东TOTO | 只 | 1 |
| 55 | 高湾台盆龙头 | / | 绿太阳（康桥路55号） | 只 | 1 |
| 56 | 铜活接头球阀 | DN16 | 永德信 | 只 | 1 |
| 57 | UPS活接头球阀 | DN25 | 永德信 | 只 | 1 |
| 58 | 浴缸落水头 | / | 福建南安 | 套 | 1 |
| 59 | KT板台下盆 | 50\*40 | 绿太阳（康桥路55号） | 套 | 1 |
| 60 | 大号台上盆 | / | 绿太阳（康桥路55号） | 只 | 1 |
| 61 | U型马桶盖 | / | 绿太阳（康桥路55号） | 付 | 1 |
| 62 | 台盆龙头 | / | 绿太阳（康桥路55号） | 套 | 1 |
| 63 | 台下盆 | / | 绿太阳（康桥路55号） | 只 | 1 |
| 64 | 科勒马桶水箱 | 全套配件 | 科勒 | 套 | 5 |
| 65 | 感应盒 | / | 绿太阳（康桥路55号） | 只 | 20 |
| 66 | 感应撑头 | / | 绿太阳（康桥路55号） | 付 | 5 |
| 67 | 马桶盖 | / | 绿太阳（康桥路55号） | 付 | 1 |
| 67 | 马桶盖 | / | 广东 | 付 | 2 |
| 68 | 马桶水箱扳手 | / | / | 只 | 2 |
| 69 | 科勒马桶水箱扳手 | / | 广东佛山 | 只 | 10 |
| 70 | 双联高湾龙头 | / | 上海绿太阳 | 套 | 1 |
| 71 | 单联龙头手柄 | / | 上海绿太阳 | 只 | 1 |
| 72 | 单联龙头 | / | 外岗 | 套 | 1 |
| 73 | 厨房摇把龙头 | / | 上海绿太阳 | 只 | 1 |
| 74 | 医用加长手板龙头 | / | 绿太阳 | 套 | 1 |
| 75 | 手板大便冲洗阀 | / | 外岗 | 套 | 1 |
| 76 | 手板大便冲洗阀配件 | / | 外岗 | 付 | 1 |
| 77 | 双联厨房龙头 | / | 外岗 | 套 | 1 |
| 78 | 翻盖像皮球 | / | 张家港 | 只 | 1 |
| 79 | PVC塑料水斗 | 600\*500 | 广东佛山 | 套 | 1 |
| 80 | 高脚龙头芯子 | / | 上海绿太阳 | 个 | 1 |
| 81 | 喷头挂钩 | / | 上海绿太阳 | 个 | 1 |
| 82 | 龙头芯子 | / | 上海绿太阳 | 只 | 1 |
| 83 | 龙头芯子 | / | 绿太阳 | 只 | 1 |
| 84 | 2号水斗 | 50\*30 | 广东佛山 | 套 | 1 |
| 85 | 小号淋浴喷头 | / | 外岗 | 只 | 1 |
| 86 | 台盆落水大S弯 | / | 上海绿太阳 | 只 | 1 |
| 87 | 混合龙头芯子 | / | 上海绿太阳 | 只 | 1 |
| 88 | 不锈钢台盆落水弯 | / | 上海绿太阳 | 套 | 1 |
| 91 | 科勒马桶水箱 | 全套配件 | 广东佛山 | 套 | 1 |
| 92 | 手板大便冲洗阀 | / | 外岗 | 套 | 1 |
| 93 | 长龙头芯子 | / | 上海绿佳美 | 只 | 1 |
| 94 | 长手柄厨房龙头 | / | 绿太阳（康桥路55号） | 只 | 1 |
| 95 | 浴缸落水头 | / | 上海绿佳美 | 套 | 1 |
| 97 | 法兰污水球阀 | DN40 | 捷信 | 个 | 1 |
| 98 | 龙头芯子 | / | 绿太阳 | 只 | 1 |
| 99 | 脚踏式大便冲洗阀 | / | 外岗 | 套 | 1 |
| 100 | 龙头三角手柄 | / | 上海绿佳美 | 个 | 1 |
| 101 | 龙头圆手柄 | / | 上海绿佳美 | 个 | 1 |
| 102 | 面盆落水 |  | 九牧王 | 个 | 1 |
| 103 | 水斗排水 |  | 上海绿佳美 | 只 | 5 |
| 104 | 惠达小便斗 |  | 惠达 | 套 | 1 |
| 105 | 卫生间门挡条 |  | 哈牛 | 根 | 1 |
| 106 | 连体马桶 美标 | 坑距300 | 美标 | 套 | 1 |
| 107 | 龙头水嘴 | 全铜 | 炫敖 | 只 | 1 |
| 108 | 龙头水嘴内丝 | 全铜 | 炫敖 | 只 | 1 |
| 109 | 龙头水嘴外丝 | 全铜 | 炫敖 | 只 | 1 |
| （三）电料照明类 | | | | | |
| 序号 | 品名 | 规格 | 品牌 | 单 位 | 数量 |
| 1 | 塑铜线 | BV1.5mm² | 起帆 | 卷 | 10 |
| 2 | 塑铜线 | BV2.5mm² | 起帆 | 卷 | 10 |
| 3 | 塑铜线 | BV4mm² | 起帆 | 卷 | 5 |
| 4 | 塑铜线 | BV6mm² | 起帆 | 卷 | 2 |
| 5 | 塑铜线 | BV10mm² | 起帆 | 卷 | 2 |
| 6 | 塑铜线 | RVV2\*1 | 起帆 | 卷 | 1 |
| 7 | 塑铜线 | RVV2\*1.5 | 起帆 | 卷 | 1 |
| 8 | 塑铜线 | RVV2\*2.5 | 起帆 | 卷 | 1 |
| 9 | 塑铜线 | RVV3\*1.5mm² | 起帆 | 卷 | 6 |
| 10 | 塑铜线 | RVV3\*2.5mm² | 起帆 | 卷 | 2 |
| 11 | 塑铜线 | 平护套2\*1.5 | 起帆 | 卷 | 1 |
| 12 | 塑铜线 | 平护套2\*2.5 | 起帆 | 卷 | 1 |
| 13 | 塑铜线 | 平护套3\*1.5 | 起帆 | 卷 | 1 |
| 14 | 塑铜线 | 平护套3\*2.5 | 起帆 | 卷 | 1 |
| 15 | 橡皮电缆线 | 2\*1.5mm² | 起帆 | 卷 | 1 |
| 16 | 橡皮电缆线 | 2\*2.5mm² | 起帆 | 卷 | 1 |
| 17 | 橡皮电缆线 | 3\*1.5 | 起帆 | 卷 | 1 |
| 18 | 橡皮电缆线 | 3\*2.5mm² | 起帆 | 卷 | 1 |
| 19 | 橡皮电缆线 | 3\*4 | 起帆 | 卷 | 1 |
| 20 | 橡皮电缆线 | 3\*2.5+1\*1.5 | 起帆 | 卷 | 1 |
| 21 | 橡皮电缆线 | 4\*6+1\*4 | 起帆 | 卷 | 1 |
| 22 | 插头 | 二眼 | 公牛 | 只 | 5 |
| 23 | 插头 | T3-10A | 公牛 | 只 | 24 |
| 24 | 插头 | T3-16A | 公牛 | 只 | 15 |
| 25 | 86型 | 明盒 | 鸿雁 | 只 | 150 |
| 26 | 86型插座 | 三眼10A | 鸿雁 | 只 | 1 |
| 27 | 86型插座 | 三眼16A | 鸿雁 | 只 | 45 |
| 28 | 86型开关 | 单开 | 鸿雁 | 只 | 15 |
| 29 | 86型开关 | 单开双联 | 鸿雁 | 只 | 1 |
| 30 | 86型开关 | 双开 | 鸿雁 | 只 | 3 |
| 31 | 86型开关 | 双开双联 | 鸿雁 | 只 | 1 |
| 32 | 86型开关 | 三联开关 | 鸿雁 | 只 | 20 |
| 33 | 86型插座 | 二三眼插座 | ABB | 只 | 88 |
| 34 | 86型插座 | 二三眼带开关 | ABB | 只 | 40 |
| 35 | 86型面板 | 光面 | 鸿雁 | 只 | 12 |
| 36 | 86型地脚灯 | A6950 | 鸿雁 | 只 | 8 |
| 37 | 86型电脑插 | RA-86ZDTW8 | 鸿雁 | 只 | 8 |
| 38 | 86型防水盒 | 86型 | 鸿雁 | 只 | 8 |
| 39 | 146多功能插座 | 二位 | 松本 | 只 | 3 |
| 40 | 120多功能插座 | 四位 | 松本 | 只 | 3 |
| 41 | 146多功能插座盒 | 二位 | 松本 | 只 | 1 |
| 42 | 120多功能插座盒 | 四位 | 松本 | 只 | 3 |
| 43 | 门铃开关 | B6BP | 松本 | 只 | 12 |
| 44 | 草坪灯 | 1M | 余姚 | 套 | 1 |
| 45 | 飞利浦灯管 | 40W | 飞利浦 | 根 | 1 |
| 46 | 飞利浦灯管 | 30W | 飞利浦 | 根 | 1 |
| 47 | 飞利浦灯管 | 20W | 飞利浦 | 根 | 1 |
| 48 | 飞利浦节能灯 | 2U9W | 飞利浦 | 只 | 1 |
| 49 | 飞利浦节能灯 | 3U23W | 飞利浦 | 只 | 1 |
| 50 | 飞利浦节能灯 | 螺旋5W | 飞利浦 | 只 | 13 |
| 51 | 飞利浦节能灯 | 螺旋12W | 飞利浦 | 只 | 50 |
| 52 | 飞利浦节能灯 | 螺旋23W | 飞利浦 | 只 | 9 |
| 53 | 飞利浦节能灯 | 螺旋12W | 飞利浦 | 只 | 1 |
| 54 | 飞利浦节能灯 | 螺旋23W | 飞利浦 | 只 | 1 |
| 55 | 飞利浦LED灯泡 | 5W | 飞利浦 | 只 | 150 |
| 56 | 飞利浦LED灯泡 | 7W | 飞利浦 | 只 | 1 |
| 57 | 飞利浦LED灯泡 | 9W | 飞利浦 | 只 | 12 |
| 58 | 飞利浦LED灯泡 | 12W | 飞利浦 | 只 | 12 |
| 59 | 飞利浦LED灯管 | 36W | 飞利浦 | 根 | 22 |
| 60 | 飞利浦LED灯管 | 30W | 飞利浦 | 根 | 1 |
| 61 | 飞利浦LED灯管 | 20W | 飞利浦 | 根 | 1 |
| 62 | 三雄LED双线灯管 | 20W | 三雄 | 根 | 330 |
| 63 | 三雄LED双线灯 | 30W | 三雄 | 根 | 352 |
| 64 | 三雄LED双线灯 | 40W | 三雄 | 根 | 1 |
| 65 | 英飞特LED 平板灯 | 595\*595 | 英飞特 | 套 | 1 |
| 66 | 英飞特LED 平板灯 | 612\*612 | 英飞特 | 套 | 1 |
| 67 | 英飞特筒灯 | 6寸 | 英飞特 | 套 | 1 |
| 68 | LED筒灯 | 8寸 | 飞利浦 | 套 | 110 |
| 69 | LED投光灯 | 500W | 余姚 | 套 | 1 |
| 70 | LED平板灯 | 300\*300 | 卓锐 | 套 | 25 |
| 71 | LED平板灯 | 600\*600 | 卓锐 | 套 | 20 |
| 72 | LED 灯盘 | / | 卓锐 | 套 | 1 |
| 73 | 安全出口 | 35\*14 | 江门 | 只 | 1 |
| 74 | 安全出口 | 35\*14带灯 | 江门 | 只 | 7 |
| 75 | 空气开关C65N | 1P 40A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 76 | 空气开关C65N | 1P 32A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 77 | 空气开关C65N | 1P 20A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 78 | 空气开关C65N | 2P 10A-20A | 施耐德 | 只 | 8 |
| 79 | 空气开关C65N | 2P 32A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 80 | 空气开关C65N | 2P 63A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 81 | 空气开关C65N | 3P 10A | 施耐德 | 只 | 5 |
| 82 | 空气开关C65N | 3P 32A | 施耐德 | 只 | 8 |
| 83 | 空气开关C65N | 3P 63A | 施耐德 | 只 | 2 |
| 84 | 空气开关带漏电C65N | 1P 16A | 施耐德 | 只 | 20 |
| 85 | 空气开关带漏电C65N | 1P 20A | 施耐德 | 只 | 20 |
| 86 | 空气开关带漏电C65N | 1P 32A | 施耐德 | 只 | 2 |
| 87 | 空气开关带漏电C65N | 1P 25A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 88 | 空气开关 | CM3-250 | 施耐德 | 只 | 1 |
| 89 | 空气开关 | CVS 3P 160A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 90 | 接触器 | LC10-1700M7C | 施耐德 | 只 | 1 |
| 91 | 接触器 | LC10-1500M7C | 施耐德 | 只 | 1 |
| 92 | 接触器 | LC10-80A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 93 | 接触器 | LC10-18A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 94 | 接触器 | LC1-E-65 | 施耐德 | 只 | 1 |
| 95 | 辅助触点 | LAP-11 | 施耐德 | 只 | 1 |
| 96 | 辅助触点 | SNA22 110 | 富士 | 只 | 1 |
| 97 | 辅助触点 | SZ-22 | 富士 | 只 | 1 |
| 98 | 辅助触点 | SZ-ASE | 富士 | 只 | 1 |
| 99 | 辅助触点 | CAT-10 | 富士 | 只 | 1 |
| 100 | 辅助触点 | LADW22C | 施耐德 | 只 | 1 |
| 101 | 辅助触点 | LADN11C | 施耐德 | 只 | 1 |
| 102 | 辅助触点 | T4-11 | 施耐德 | 只 | 1 |
| 103 | 辅助触点 | T4-22 | 施耐德 | 只 | 1 |
| 104 | 辅助触点 | F11-22 | 施耐德 | 只 | 1 |
| 105 | 光电开关 | DS30W | 欧姆龙 | 只 | 1 |
| 106 | 86型插座 | 三眼16A | 朗能 | 只 | 3 |
| 107 | 86插座 | 16A | 朗能 | 只 | 6 |
| 108 | 门铃开关 | 86型 | 鸿雁 | 只 | 25 |
| 109 | 电箱 | 500\*400\*200 | 宁红 | 只 | 2 |
| 110 | 空气开关 | 4P 63A | 施耐德 | 只 | 2 |
| 111 | 三眼插座 | 10A | 德力西 | 只 | 5 |
| 112 | 二眼插座 | 10A | 德力西 | 只 | 2 |
| 113 | LED灯管 | 36寸 11W 白光 | 飞利浦 | 根 | 1 |
| 114 | LED日光灯 | T8 9W 6500K | 飞利浦 | 根 | 100 |
| 115 | T4灯管 | 20W | 飞利浦 | 根 | 85 |
| 116 | LED面板厨卫灯 | 50W 595\*595 | 普联 | 套 | 45 |
| 117 | LED筒灯 | 10.5W | 飞利浦 | 只 | 35 |
| 118 | LED日光灯 | T8-15W | 三雄 | 根 | 20 |
| 119 | LED筒灯 | 18W | 飞利浦 | 套 | 10 |
| 120 | 筒灯 | 10.5W | 飞利浦 | 只 | 1 |
| 121 | 钨丝灯泡 | 60W | 沪字牌 | 只 | 1 |
| 122 | 空气开关 | 1P 16A C65N | 施耐德 | 只 | 1 |
| 123 | 空气开关 | 3P 32A C65N | 施耐德 | 只 | 2 |
| 124 | 空气开关 | 4P 100A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 125 | 配电箱 | 电压380v | 宁红 | 台 | 1 |
| 126 | 微电脑时控开关 | / | 今卓 | 只 | 1 |
| 127 | 电力电容 | 250V | 飞利浦 | 只 | 1 |
| 128 | LED集成平板灯 | 300\*300 | 卓睿 | 只 | 1 |
| 129 | LED灯管 | T8 16W | 飞利浦 | 根 | 4 |
| 130 | LED吸顶灯 | / | 开尔 | 只 | 12 |
| 131 | LED平板灯 | 超薄 | 普联 | 只 | 1 |
| 132 | LED平板灯 | 600\*600 | 普联 | 块 | 15 |
| 133 | LED筒灯 | 10.5W | 飞利浦 | 只 | 1 |
| 134 | LED平板灯 | 120\*30 | 普联 | 套 | 1 |
| 135 | LED镇流器 | 60W | 普联 | 只 | 25 |
| 136 | 86型开关 | 双联防水 | 鸿雁 | 只 | 1 |
| 137 | 按钮带指标灯 | 红 绿 | 人民电器 | 只 | 1 |
| 138 | LED灯管 | 18W | 开尔 | 只 | 1 |
| 139 | 时间继电器 | 220V | 今卓 | 只 | 1 |
| 140 | 断路器 | 380V 63A | ABB | 只 | 1 |
| 141 | 86型人体开关 | / | 施耐德 | 个 | 1 |
| 142 | 饭车加热管 | 4500W | 江苏新化 | 根 | 1 |
| 143 | 电缆线 | YZ3\*6 | 起凡 | 米 | 1 |
| 144 | 交流接触器 | CM165N 3300 | 常熟 | 只 | 1 |
| 145 | 饭车插头 | STE-014 | 三泰 | 只 | 1 |
| 146 | LED方形嵌入式灯 | 600\*600 16W | 鑫照泰 | 套 | 5 |
| 147 | LED方形嵌入式灯 | 1200\*600 50W | 鑫照泰 | 套 | 6 |
| 148 | LED方形嵌入式灯 | 900\*300 40W | 鑫照泰 | 套 | 5 |
| 149 | LED方形嵌入式灯 | 600\*300 40W | 鑫照泰 | 套 | 3 |
| 150 | LED方形嵌入式灯 | 300\*300 16W | 鑫照泰 | 套 | 8 |
| 151 | LED方形嵌入式灯 | 600\*600 20W | 鑫照泰 | 套 | 10 |
| 152 | LED方形嵌入式灯 | 1200\*600 60W定制 | 鑫照泰 | 套 | 2 |
| 153 | LED方形嵌入式灯 | 900\*300 40W定制 | 鑫照泰 | 套 | 1 |
| 154 | LED方形嵌入式灯 | 600\*300 40W定制 | 鑫照泰 | 套 | 1 |
| 155 | LED方形嵌入式灯 | 300\*300 16W定制 | 鑫照泰 | 套 | 1 |
| 156 | LED镇流器 | 12V | 飞利浦 | 套 | 1 |
| 157 | LED镇流器 | 24V | 飞利浦 | 只 | 1 |
| 158 | 按钮开关 | / | 施耐德 | 只 | 1 |
| 159 | 继电器连座 | DC24 | 施耐德 | 套 | 1 |
| 160 | 40W飞利浦电子镇流器 | / | 飞利浦 | 只 | 1 |
| 161 | 接触器 | LCD95A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 162 | 稳压电源 | 24V | 明伟 | 个 | 1 |
| 163 | 空气开关 | CM1 380V 16A | 常熟 | 个 | 1 |
| 164 | 船型开关 | / | / | 只 | 1 |
| 165 | 警报灯 | 24V | 天洲 | 个 | 1 |
| 166 | 时间继电器 | 48A | 欧姆龙 | 只 | 1 |
| 167 | 门架开关 | 86型 | 鸿雁 | 只 | 1 |
| 168 | 86型插座 | 32A | 鸿雁 | 只 | 1 |
| 169 | 塑铜线 | BVR6² | 起凡 | 卷 | 1 |
| 170 | 塑铜线 | BVR4² | 起凡 | 卷 | 1 |
| 171 | T4-16W灯管 | 三雄 | 广东三雄 | 根 | 1 |
| 172 | 熔断器 | NT0 160A | 尚陶 | 个 | 2 |
| 173 | LED灯盘 | 12W | 开尔 | 个 | 1 |
| 174 | 空气开关 | ABE525 40A | LS韩国 | 只 | 1 |
| 175 | 仪表风机 | 220V | 浙江 | 只 | 1 |
| 176 | 断路器 | 250A | ABB | 套 | 1 |
| 177 | 接触器 | 911/110V | 施耐德 | 只 | 1 |
| 178 | 接触器 | B25-30-1 | 人民电器厂 | 只 | 1 |
| 179 | 接触器 | 17938-30-1 | 人民电器厂 | 只 | 1 |
| 180 | 接触器 | 220V | 施耐德 | 个 | 1 |
| 181 | 辅助触点 | CX-1 | 人民电器厂 | 只 | 1 |
| 182 | 潜水泵 | 80QW30-30 4KW | 三星水泵厂 | 台 | 1 |
| 183 | 电机叶轮 | / | 跃进 | 只 | 1 |
| 184 | 电机叶轮 | / | 广东 | 只 | 1 |
| 185 | LED灯带 | / | 宝山恒复 | 米 | 1 |
| 186 | 3mm乳白色有机板 | 1250\*2400 | 宝山恒复 | 张 | 1 |
| 187 | 接触器 | LC1D9E7C 110V | 施耐德 | 只 | 1 |
| 188 | 排风扇电机 | / | 绿岛风 | 只 | 1 |
| 189 | 熔断器 | RG11 40A | 茗熔 | 只 | 1 |
| 190 | 继电器 | PC24V 5A | 松下 | 只 | 1 |
| 191 | 120单联开关 | 松本 | 广东 | 只 | 1 |
| 192 | 直流继电器 | 24V 5A | 富士 | 只 | 2 |
| 193 | 时间继电器 | ST3P 0-60 | 富士 | 只 | 3 |
| 194 | 节能灯 | E40 85W | 飞利浦 | 只 | 1 |
| 195 | LED18W灯盘 | / | 开尔 | 只 | 1 |
| 196 | 飞利浦启辉器 | / | 飞利浦 | 个 | 1 |
| 197 | 污水潜水泵 | 50WPP10-10 | 三星水泵厂 | 台 | 2 |
| 198 | 温控调节仪 | 200L 380V | 浙江 | 个 | 2 |
| 199 | 导轨插座 | 16A | 施耐德 | 个 | 1 |
| 200 | 导轨插座 | 10A | 施耐德 | 个 | 1 |
| 201 | 卧式电机 | 5.5KW 380V | 跃进 | 台 | 1 |
| 202 | 充电夹 | 1500W | / | 只 | 1 |
| 203 | 日光灯管 | 11W | 三雄 | 根 | 1 |
| 204 | T4-20W镜灯灯管 | / | 三雄 | 根 | 1 |
| 205 | 稳压电源 | 24V | 明伟 | 只 | 1 |
| 206 | 光电开关 | E31R-DS | 欧姆龙 | 付 | 1 |
| 207 | 5芯网络线 | / | 安普 | 卷 | 1 |
| 208 | 86型防水罩 | / | 鸿雁 | 只 | 1 |
| 209 | 螺口灯头 | / | 鸿雁 | 只 | 1 |
| 210 | 防爆灯 | / | 新黎明 | 个 | 1 |
| 211 | 插式灯管 | 11W | 飞利浦 | 根 | 1 |
| 212 | LED飞利浦支架连管 | 40W | 飞利浦 | 套 | 1 |
| 213 | LED飞利浦支架连接线 | / | 飞利浦 | 根 | 1 |
| 214 | 电池 | 3.6V | GP | 节 | 1 |
| 215 | 时间继电器 | 12V | 欧姆龙 | 只 | 1 |
| 216 | 压力表 | Y60 0-1.6MPA | 上自 | 只 | 1 |
| 217 | 温度控制仪 | BCK-1 | 浙江 | 个 | 1 |
| 218 | 橡皮线 | YC4\*10+1\*6 | 起凡 | 米 | 1 |
| 219 | 热继电器 | 10A | 施耐德 | 个 | 1 |
| 220 | 电流表 | 0-20 | 德力西 | 个 | 1 |
| 221 | 警灯 | 12V | 天州 | 个 | 1 |
| 222 | 遥控门铃 | / | 鸿雁 | 只 | 1 |
| 223 | 玻璃灯罩 | DN200 | 泰信 | 只 | 1 |
| 224 | 86型明盒撑挡 | / | 鸿雁 | 付 | 1 |
| 225 | 接线端子 | DK-6 | 菲尼克斯 | 片 | 1 |
| 226 | T4-16W灯架连管 | / | 三雄 | 套 | 1 |
| 227 | 吸顶式40W紫外线灯架 | / | 三雄 | 套 | 1 |
| 228 | 应急装置 | 20W | 三雄 | 只 | 1 |
| 229 | 电磁阀 | ZH-10 DN16 | 亚德克 | 个 | 1 |
| 230 | LED灯盘 | 18W | 开尔 | 个 | 1 |
| 231 | 镜灯镇流器 | / | 中山 | 个 | 1 |
| 232 | E14冰箱灯泡 | / | 亚明 | 个 | 1 |
| 233 | LED射灯带镇流器 | / | 广东 | 套 | 1 |
| 234 | 86型门禁开关 | / | 鸿雁 | 套 | 1 |
| 235 | 橡皮线 | 4\*4+1\*2.5 | 起凡 | 卷 | 1 |
| 236 | T4灯管 | 16W | 三雄 | 根 | 1 |
| 237 | 断路器 | DZ16-32A | 人民电器厂 | 个 | 1 |
| 238 | LED飞利浦灯管连管 | 40W | 飞利浦 | 套 | 1 |
| 239 | 球型灯泡 | 220/25w | 飞利浦 | 个 | 1 |
| 240 | LED吸顶灯 | 18W | 爱迪生 | 套 | 1 |
| 241 | 交流接触器 | CVS 3P 63A | 施耐德 | 个 | 1 |
| 242 | LED灯泡 | 15W | 飞利浦 | 个 | 1 |
| 243 | 86型调速开关 | / | 鸿雁 | 个 | 1 |
| 244 | 86型调光开关 | / | 鸿雁 | 个 | 1 |
| 245 | 灯罩开关 | / | 鸿雁 | 套 | 1 |
| 246 | 圆护套线 | RVV3\*0.75 | 起凡 | 卷 | 1 |
| 247 | LED 100W投光灯 | / | 广东 | 套 | 1 |
| 248 | LED 50W投光灯 | / | 广东 | 套 | 1 |
| 249 | LED飞利浦14W筒灯 | / | 飞利浦 | 套 | 1 |
| 250 | LED飞利浦18W筒灯 | / | 飞利浦 | 套 | 1 |
| 251 | 86型多功能二三眼插座 | / | 郎能 | 个 | 1 |
| 252 | 86型10A多功能插座 | / | 松本 | 个 | 1 |
| 253 | 空调面板 | Y305L | 越美 | 个 | 1 |
| 254 | 护套线 | RVV 3\*4 | 起凡 | 卷 | 1 |
| 255 | LED支架灯 | 30W | 飞利浦 | 套 | 1 |
| 256 | LED投光灯 | 50W | 广东 | 套 | 1 |
| 257 | T5灯管 | 12W | 三雄 | 根 | 1 |
| 258 | 塑铜线 | RVV0.75 | 起凡 | 卷 | 1 |
| 259 | LED灯盘 | 12W | 开尔 | 只 | 1 |
| 260 | LED投光灯 | 100W | 广东 | 只 | 1 |
| 261 | T5-14W灯管 | 欧司朗 | 欧司朗 | 根 | 1 |
| 262 | 86型多功能插座 | / | 松本 | 只 | 1 |
| 263 | LED灯盘 | 18W | 开尔 | 只 | 1 |
| 264 | 14W一拖二电子整流器 | / | 飞利浦 | 只 | 1 |
| 265 | 14W一拖一电子整流器 | / | 飞利浦 | 只 | 1 |
| 266 | LED双头应急灯 | / | 广东 | 只 | 1 |
| 267 | 146多功能插座 | / | 松日 | 只 | 1 |
| 268 | 146明盒 | / | 飞利浦 | 只 | 1 |
| 269 | 节能灯 | 5W螺旋 | 飞利浦 | 只 | 1 |
| 270 | 橡皮软电线 | 4\*6+1\*4 | 中材 | 米 | 1 |
| 271 | PVC走线槽 | 4\*40 | 飞利浦 | 米 | 5 |
| 272 | LED格栅灯 | 20\*30 | 飞利浦 | 套 | 1 |
| 273 | LED射灯 | 12W | ABB | 套 | 1 |
| 274 | 断路器 | ABB 250A | ABB | 只 | 2 |
| 275 | LED方形筒灯 | / | 铨泰 | 只 | 1 |
| 276 | LED喷水池水下灯 | 80w | 广东60w | 套 | 1 |
| 277 | 多功能LED应急灯 | / | 广东 | 个 | 1 |
| 278 | 电脑拖线板 | GN602 | 公牛 | 个 | 1 |
| 279 | 双头防爆安全出口 |  | 仟之 | 个 | 1 |
| 280 | 限位器底座 | 4.3\*2.5cm | 定制 | 只 | 1 |
| 281 | 镜灯 | 铝合金 | 梦曼 | 只 | 5 |
| 282 | 声控开关 | 86型 | 上心 | 只 | 1 |
| 283 | LED吸顶灯 | 24W | 三雄 | 只 | 12 |
| 284 | 塑铜线 | 0.75平方 | 起帆 | 卷 | 2 |
| 285 | 电拉式水箱按扭 |  | 马可波罗 | 只 | 20 |
| 286 | 感应皂液器 |  | 美尔特 | 只 | 6 |
| 287 | 日光灯脚 |  | 鸿雁 | 只 | 6 |
| 288 | LED支架灯管 | T5-11W | 飞利浦 | 根 | 4 |
| 289 | LED灯泡 | 19W 12只/箱 | 飞利浦 | 只 | 5 |
| 290 | LED吸顶灯 | 24W | 三雄 | 只 | 10 |
| 291 | 灭蚊灯 | 插电 | 奥柯玛 | 只 | 2 |
| 292 | 铜接头 | 10\*8 | 威廉顿 | 只 | 5 |
| 293 | 橡塑护套线 | 4\*1.5 | 起帆 | 卷 | 3 |
| 294 | 平面船灯 |  | 联浦 | 只 | 5 |
| 295 | LED灯架 | 36W | 三雄 | 套 | 10 |
| 296 | 86型插座 | 25A | 鸿雁 | 只 | 6 |
| 297 | T4插头 | 25A | 鸿雁 | 只 | 4 |
| 298 | LED平板灯 | 595\*1195 | 普联 | 只 | 1 |
| 299 | LED三防灯 | 20W | 普联 | 只 | 10 |
| 300 | 空气开关 | C65N 3P 20A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 301 | 空气开关 | C65N 4P 20A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 302 | 空气开关 | C65N 1P 25A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 303 | 地面插座 |  | 西门子 | 只 | 1 |
| 304 | 节能灯 | 4U 85W | 绿能 | 只 | 1 |
| （四）锁具配件类 | | | | | |
| 序号 | 品名 | 规格 | 品牌 | 单 位 | 数量 |
| 1 | 诺卡锁 | 诺卡 | 北京 | 把 | 10 |
| 2 | 诺卡锁手柄 | 诺卡 | 北京 | 付 | 45 |
| 3 | 诺卡锁锁体 | 诺卡 | 北京 | 只 | 1 |
| 4 | 诺卡锁锁芯 | 诺卡 | 北京 | 只 | 1 |
| 5 | 锁 | 抽屉锁 大 | 808 | 把 | 15 |
| 6 | 锁 | 抽屉锁 小 | 808 | 把 | 60 |
| 7 | 锁 | 转舌锁 | 帝高 | 把 | 44 |
| 8 | 锁 | 电脑锁 | 小博士 | 把 | 35 |
| 9 | 锁 | 铜球形锁 | 固力 | 把 | 13 |
| 10 | 锁 | 塑钢门球形锁 | 固力 | 把 | 12 |
| 11 | 锁 | 执手锁 | 美今 | 把 | 45 |
| 12 | 锁 | 铜挂锁50 | 地球 | 把 | 45 |
| 13 | 锁 | 防盗锁 | 美今 | 把 | 10 |
| 14 | 锁 | 不锈钢防火锁 | 美今 | 把 | 25 |
| 15 | 锁 | 内门锁263 | 美今 | 把 | 5 |
| 16 | 锁 | 锁体 | 美今 | 把 | 25 |
| 17 | 锁 | 锁芯 | 美今 | 把 | 120 |
| 18 | 抽屉滑槽 | 12寸 | 五龙 | 付 | 30 |
| 19 | 抽屉滑槽 | 14寸 | 五龙 | 付 | 20 |
| 20 | 抽屉滑槽 | 16寸 | 五龙 | 付 | 10 |
| 21 | 抽屉滑槽 | 18寸 | 五龙 | 付 | 10 |
| 22 | 抽屉滑槽 | 20寸 | 五龙 | 付 | 1 |
| 23 | 门把手 | PM001T | 北京 | 只 | 1 |
| 24 | 厕所间锁 | A-1 | 五龙 | 把 | 1 |
| 25 | 厕所间锁 | B-2 | 五龙 | 把 | 10 |
| 26 | 厕所间锁 | C-3 | 五龙 | 把 | 12 |
| 27 | 厕所间铰链 | A-1 | 五龙 | 付 | 15 |
| 28 | 厕所间铰链 | B-2 | 五龙 | 付 | 15 |
| 29 | 厕所间铰链 | C-3 | 五龙 | 付 | 1 |
| 30 | 锁芯 | 小头 | 郑凯 | 把 | 4 |
| 31 | 锁芯 | 大 | 郑凯 | 只 | 3 |
| 32 | 百乐门锁 | 左 | 百乐门 | 把 | 2 |
| 33 | 百乐门锁 | 右 | 百乐门 | 把 | 3 |
| 34 | 通开锁芯 | / | 固力 | 把 | 3 |
| 35 | 大门执手锁 | / | 圆茂 | 套 | 5 |
| 36 | 大门执手锁 | / | 顺心 | 把 | 10 |
| 37 | 铜截止阀 | DN16 | 力康 | 只 | 3 |
| 38 | 锁体 | 6016524 | 郑凯 | 把 | 3 |
| 39 | 锁芯 | 小头 | 伊力 | 把 | 2 |
| 40 | 铁皮锁 | 20 | 伊力 | 把 | 12 |
| 41 | 铜环形锁 | 重型 | 地球 | 把 | 2 |
| 42 | 配电箱锁 | / | 海提 | 把 | 1 |
| 43 | 防盗锁 | / | 广东 | 把 | 2 |
| 44 | 饭车锁 | / | 广东 | 把 | 3 |
| 45 | 厕所门锁 | / | 美卫特 | 把 | 2 |
| 46 | 6公分转舌锁 | / | 小博士 | 只 | 1 |
| 47 | 扁芯锁舌 | / | 盖曼 | 只 | 1 |
| 48 | 厨门拉手 | / | 盖曼 | 只 | 1 |
| 49 | 不锈钢饭车拉手 | / | / | 只 | 1 |
| 50 | 40公分厕所间拉手 | / | 亚美 | 付 | 1 |
| 51 | 塑钢门铰链 | / | 亚美 | 只 | 1 |
| 52 | 橱门插销 | / | 玥凯 | 付 | 5 |
| 53 | 橱门拉手 | / | 玥凯 | 只 | 5 |
| 54 | 全盖弹王铰链 | / | 玥凯 | 付 | 2 |
| 55 | 半盖弹王铰链 | / | 玥凯 | 付 | 3 |
| 56 | 弹王铰链 | / | 玥凯 | 付 | 1 |
| 57 | 不锈钢脱卸铰链 | 5寸 | 广东 | 付 | 2 |
| 58 | 不锈钢脱卸铰链 | 4寸 | 广东 | 付 | 5 |
| 59 | 连动锁头 | / | 小博士 | 只 | 1 |
| 60 | 防火门锁 | / | 汇盼 | 把 | 1 |
| 61 | 窗帘钩子 | 小号 | / | 个 | 1 |
| 62 | 厨门暗拉手 | / | 虎月 | 个 | 1 |
| 63 | 厨门插销 | / | 虎月 | 个 | 1 |
| 64 | 统一铁挂锁 | / | 地球 | 把 | 1 |
| 65 | 地弹王 | / | 皇冠 | 只 | 1 |
| 66 | 窗帘钩 | 大号 | / | 个 | 1 |
| 67 | 不锈钢箱扣 | 4寸 | 玥凯 | 付 | 1 |
| 68 | 铜挂锁 | 3寸 | 地球 | 把 | 1 |
| 69 | 不锈钢插销 | 3寸 | 玥凯 | 付 | 1 |
| 70 | 插片软舌锁 | / | 小博士 | 个 | 1 |
| 71 | 不锈钢箱扣 | 5寸 | 玥凯 | 付 | 2 |
| 72 | 不锈钢将军销 | 8寸 | 索力得 | 付 | 3 |
| 73 | 厕所门插销 | / | 美卫特 | 付 | 5 |
| 74 | 不锈钢插销 | 8寸 | 美卫特 | 付 | 1 |
| 75 | 橱门滑轮 | / | 广东 | 付 | 1 |
| 76 | 统一锁卡 | / | 小博士 | 只 | 1 |
| 77 | 不锈钢弹王暗插销 | 6寸 | 广东 | 付 | 1 |
| 78 | 连动锁芯 | 10mm | 协和 | 付 | 2 |
| 79 | 右式塑钢执手 |  | 圆茂 | 付 | 5 |
| （五）其他类 | | | | | |
| 序号 | 品名 | 规格 | 品牌 | 单 位 | 数量 |
| 1 | 电工胶布 | 1500 | 3M | 卷 | 55 |
| 2 | 硅胶 | 中性 | 陶熙 | 支 | 72 |
| 3 | 吸顶扇 | 300\*300 | 绿岛风 | 台 | 2 |
| 4 | 换气扇 | 400\*400 | 绿岛风 | 台 | 1 |
| 5 | 潜水泵 | 380V DN50 3KW | 三星 | 台 | 2 |
| 6 | 污水泵 | 380V DN100 7.5KW | 南京 | 台 | 1 |
| 7 | 离心管道风机 | CDT-40 380V | 上虞 | 台 | 2 |
| 8 | 空调药水 | R22 | 杜邦 | 瓶 | 15 |
| 9 | 空调药水 | R410A | 杜邦 | 瓶 | 20 |
| 10 | 闭门器 | TC-1000 | 盖泽 | 台 | 1 |
| 11 | 双头电机 | φ14 60W | 新晃 | 台 | 25 |
| 12 | 风机盘管 | SGCR1000E12 | 新晃 | 台 | 1 |
| 13 | 风机盘管 | SGCR800E12 | 新晃 | 台 | 1 |
| 14 | 风机盘管 | SGCR600E12 | 新晃 | 台 | 10 |
| 15 | 风机盘管 | SGCR400E30 | 新晃 | 台 | 6 |
| 16 | 风机盘管 | SGCR300E30 | 新晃 | 台 | 2 |
| 17 | 风机盘管 | SGCR200E30 | 新晃 | 台 | 1 |
| 18 | 吸氧 | 控制板3911U | 捷锐 | 只 | 85 |
| 19 | 吸引 | 控制板3911D | 捷锐 | 只 | 80 |
| 20 | 三角带 | B型 | 骆驼 | M | 8 |
| 21 | 三角带 | A型 | 骆驼 | M | 6 |
| 22 | 三角带 | SPA832 | 三星 | 根 | 11 |
| 23 | 三角带 | SPA982 | 三星 | 根 | 1 |
| 24 | 三角带 | SPA1076 | 三星 | 根 | 10 |
| 25 | 三角带 | SPA1600 | 三星 | 根 | 1 |
| 26 | 三角带 | SPA2630 | 三星 | 根 | 1 |
| 27 | 三角带 | SPA1900 | 三星 | 根 | 1 |
| 28 | 三角带 | SPA2000 | 三星 | 根 | 1 |
| 29 | 三角带 | SPA2240 | 三星 | 根 | 1 |
| 30 | 三角带 | SPA3750 | 三星 | 根 | 1 |
| 31 | 三角带 | SPA3800 | 三星 | 根 | 20 |
| 32 | 三角带 | SPB1600 | 三星 | 根 | 20 |
| 33 | 三角带 | SPB2020 | 三星 | 根 | 1 |
| 34 | 三角带 | SPB4750 | 三星 | 根 | 10 |
| 35 | 三角带 | SPZ1787 | 三星 | 根 | 1 |
| 36 | 空调过滤网片 | 910\*530 | 定制 | 片 | 1 |
| 37 | 空调过滤网片 | 800\*230 | 定制 | 片 | 1 |
| 38 | 空调过滤网片 | 800\*300 | 定制 | 片 | 1 |
| 39 | 空调过滤网片 | 1000\*290 | 定制 | 片 | 1 |
| 40 | 空调过滤网片 | 1200\*220 | 定制 | 片 | 1 |
| 41 | 空调过滤网片 | 1250\*150 | 定制 | 片 | 1 |
| 42 | 空调过滤网片 | 510\*510 | 定制 | 片 | 5 |
| 43 | 空调过滤网片 | 910\*570 | 定制 | 片 | 12 |
| 44 | 空调过滤网片 | 500\*200 | 定制 | 片 | 1 |
| 45 | 空调过滤网片 | 500\*350 | 定制 | 片 | 1 |
| 46 | 活性炭过滤板 | 20\*25 | 定制 | 块 | 25 |
| 47 | 滤芯 | 贺众 | 贺众 | 只 | 1 |
| 48 | 医疗静音万向轮 | 80MM | 广东永特 | 套 | 120 |
| 49 | 医疗带刹车万向轮 | 80MM | 广东永特 | 套 | 120 |
| 50 | 医疗静音万向轮 | 100MM | 广东永特 | 套 | 300 |
| 51 | 医疗带刹车万向轮 | 100MM | 广东永特 | 套 | 120 |
| 52 | PU静音万向轮 | 150MM | 广东永特 | 套 | 250 |
| 53 | PU静音带刹车万向轮 | 150MM | 广东永特 | 套 | 220 |
| 54 | PU静音万向轮 | 200MM | 广东永特 | 套 | 120 |
| 55 | PU静音带刹车万向轮 | 200MM | 广东永特 | 套 | 1 |
| 56 | PU静音光轮 | 100MM | 广东永特 | 套 | 4 |
| 57 | PU静音光轮 | 125MM | 广东永特 | 套 | 80 |
| 58 | PU静音光轮 | 200MM | 广东永特 | 套 | 1 |
| 59 | 12MM丝杆万向轮 | 100MM | 广东永特 | 套 | 50 |
| 60 | 12MM丝杆带刹车万向轮 | 100MM | 广东永特 | 套 | 10 |
| 61 | 12MM丝杆万向轮 | 125MM | 广东永特 | 套 | 5 |
| 62 | 12MM丝杆带刹车万向轮 | 125MM | 广东永特 | 套 | 1 |
| 63 | 重型万向轮 | 125MM | 广东永特 | 套 | 1 |
| 64 | 重型万向轮 | 150MM | 广东永特 | 套 | 8 |
| 65 | 椅子万向轮 | DN50 | 广东永特 | 套 | 8 |
| 66 | 轮椅车轮子 | 24寸 H001 | 广东永特 | 套 | 120 |
| 67 | 轮椅车前叉轮子 | 4寸 | 广东永特 | 套 | 15 |
| 68 | 定制细牙双向轮 | 75MM | 广东永特 | 套 | 1 |
| 69 | 窗帘滑轮 | 小 中 | 五龙 | 只 | 1200 |
| 70 | 弹簧铰链 | 2寸 | AAA | 付 | 1 |
| 71 | 不锈钢插销 | DN20 | 天源 | 只 | 1 |
| 72 | 不锈钢插销 | DN50 | 天源 | 只 | 1 |
| 73 | 六角螺丝帽垫 | 16\*70 | 大众 | 套 | 1 |
| 74 | 六角螺丝帽垫 | 20\*90 | 大众 | 套 | 1 |
| 75 | 六角螺丝帽垫 | 18\*80 | 大众 | 套 | 1 |
| 76 | 六角螺丝帽垫 | 20\*70 | 大众 | 套 | 1 |
| 77 | 六角螺丝帽垫旦 | 8.8级 M12\*80 | 大众 | 套 | 1 |
| 78 | 六角螺丝帽垫旦 | M14\*80 | 大众 | 套 | 1 |
| 79 | 六角螺丝帽垫旦 | M16\*80 | 大众 | 套 | 1 |
| 80 | 六角螺丝帽垫旦 | M18\*80 | 大众 | 套 | 1 |
| 81 | 六角螺丝帽垫旦 | M20\*80 | 大众 | 套 | 1 |
| 82 | 不锈钢螺丝帽垫旦 | M6\*30 | 力隆 | 套 | 1 |
| 83 | 不锈钢螺丝帽垫旦 | M8\*40 | 力隆 | 套 | 1 |
| 84 | 不锈钢螺丝帽垫旦 | M10\*60 | 力隆 | 套 | 1 |
| 85 | 不锈钢螺丝帽垫旦 | M12\*80 | 力隆 | 套 | 1 |
| 86 | 不锈钢螺丝帽垫旦 | M14\*110 | 力隆 | 套 | 1 |
| 87 | 抽芯铝铆钉 | 4\*20 | 大众 | 只 | 1 |
| 88 | 抽芯铝铆钉 | 4\*25 | 大众 | 只 | 1 |
| 89 | 抽芯铝铆钉 | 4\*30 | 大众 | 只 | 1 |
| 90 | 抽芯铝铆钉 | 4\*35 | 大众 | 只 | 1 |
| 91 | 干壁钉 | 3.5\*15 | 大众 | 只 | 8000 |
| 92 | 干壁钉 | 3.5\*20 | 大众 | 只 | 5000 |
| 93 | 干壁钉 | 3.5\*25 | 大众 | 只 | 5500 |
| 94 | 干壁钉 | 3.5\*30 | 大众 | 只 | 2000 |
| 95 | 不锈钢钻头 | φ3.2 | 上工 | 根 | 120 |
| 96 | 不锈钢钻头 | φ4.2 | 上工 | 根 | 100 |
| 97 | 不锈钢钻头 | φ5.2 | 上工 | 根 | 70 |
| 98 | 不锈钢钻头 | φ6.2 | 上工 | 根 | 50 |
| 99 | 不锈钢钻头 | φ8.2 | 上工 | 根 | 100 |
| 100 | 电热管 | 380V 6KW | 量峰 | 根 | 20 |
| 101 | 电热管 | 380V 3KW | 量峰 | 根 | 30 |
| 102 | 电热管 | 380V 9KW | 量峰 | 根 | 50 |
| 103 | 电热管 | 220V 2KW | 量峰 | 根 | 20 |
| 104 | 开水箱龙头 | DN15 | 粤和 | 只 | 5 |
| 105 | 不锈钢铰链 | 4寸 | 玥楷 | 付 | 3 |
| 106 | 橡塑保温管 | DN100 | 瑞倩 | 根 | 60 |
| 107 | 橡塑保温管 | DN16 | 瑞倩 | 根 | 10 |
| 108 | 橡塑保温管 | DN25 | 瑞倩 | 根 | 540 |
| 109 | 橡塑保温管 | DN50 | 瑞倩 | 根 | 240 |
| 110 | 空调包扎带 | 平纹 | 瑞倩 | 根 | 2200 |
| 111 | 粘空调包扎带 | PVC | 瑞倩 | 根 | 144 |
| 112 | 橡塑板 | 3公分 | 瑞倩 | 平方 | 1 |
| 113 | 无纺布 | 2公分 | 瑞倩 | 平方 | 10000 |
| 114 | 真空压力表 | Y100-1.6mp | 四厂 | 只 | 1 |
| 115 | 净水器滤芯 | UF11C | 贺众 | 根 | 1 |
| 116 | 羊毛滚筒刷 | 8寸 | 大师 | 根 | 1 |
| 117 | 羊毛刷 | 4寸 | 正点 | 把 | 30 |
| 118 | 572漆刷 | 2寸 | 共和 | 把 | 20 |
| 119 | 572漆刷 | 3寸 | 共和 | 把 | 1 |
| 120 | 油灰刀 | 2寸 | 共和 | 把 | 10 |
| 121 | 油灰刀 | 3寸 | 共和 | 把 | 10 |
| 122 | 生料带 | 20MM加厚 | 川中 | 卷 | 52 |
| 123 | 云石胶 | 派尔科 | 派尔科 | 组 | 5 |
| 124 | 尼龙扎带 | 8\*250 | 致博 | 根 | 30000 |
| 125 | 尼龙扎带 | 3.5\*100 | 致博 | 根 | 30000 |
| 126 | 尼龙扎带 | 3.5\*150彩色 | 致博 | 根 | 1 |
| 127 | 铝塑板 | 2000\*1300 | 吉祥 | 张 | 1 |
| 128 | 铝扣板 | 600\*600 | 威格士 | 张 | 1 |
| 129 | 石膏板 | 600\*600 | 天丽 | 张 | 11 |
| 130 | 重型球墨窨井盖 | DN100 | 晨宏 | 套 | 2 |
| 131 | 重型球墨窨井盖 | DN50 | 晨宏 | 套 | 1 |
| 132 | 重型球墨窨井盖 | DN60 | 晨宏 | 套 | 2 |
| 133 | 重型球墨方阴井盖 | 50\*50 | 晨宏 | 套 | 1 |
| 134 | 重型球墨方阴井盖 | 100\*100 | 晨宏 | 套 | 1 |
| 135 | 加湿桶8公斤 | BL0T2C | 意大利 | 只 | 1 |
| 136 | 加湿桶15公斤 | BL0T3C | 意大利 | 只 | 12 |
| 137 | 加湿桶45公斤 | BL0T4C | 意大利 | 只 | 12 |
| 138 | 加湿桶65公斤 | BL0T5C | 意大利 | 只 | 10 |
| 139 | 加湿桶配件 | 16KG | 意大利 | 只 | 1 |
| 140 | 镀锌管 | DN15-DN100 | 劳动牌 | 公斤 | 250 |
| 141 | 镀锌角铁 | 3#-5# | 劳动牌 | 公斤 | 230 |
| 142 | 空气开关C65N | 1P 40A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 143 | 空气开关C65N | 1P 32A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 144 | 空气开关C65N | 1P 20A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 145 | 空气开关C65N | 2P 10A-20A | 施耐德 | 只 | 5 |
| 146 | 空气开关C65N | 2P 32A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 147 | 空气开关C65N | 2P 63A | 施耐德 | 只 | 4 |
| 148 | 空气开关C65N | 3P 10A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 149 | 空气开关C65N | 3P 32A | 施耐德 | 只 | 16 |
| 150 | 空气开关C65N | 3P 63A | 施耐德 | 只 | 6 |
| 151 | 空气开关带漏电C65N | 1P 16A | 施耐德 | 只 | 12 |
| 152 | 空气开关带漏电C65N | 1P 20A | 施耐德 | 只 | 24 |
| 153 | 空气开关带漏电C65N | 1P 32A | 施耐德 | 只 | 29 |
| 154 | 空气开关带漏电C65N | 1P 25A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 155 | 空气开关 | CM3-250 | 施耐德 | 只 | 1 |
| 156 | 空气开关 | CVS 3P 160A | 施耐德 | 只 | 1 |
| 157 | 接触器 | LC10-1700M7C | 施耐德 | 只 | 2 |
| 158 | 接触器 | LC10-1500M7C | 施耐德 | 只 | 1 |
| 159 | 接触器 | LC10-80A | 施耐德 | 只 | 4 |
| 160 | 接触器 | LC10-18A | 施耐德 | 只 | 6 |
| 161 | 接触器 | LC1-E-65 | 施耐德 | 只 | 2 |
| 162 | 辅助触点 | LAP-11 | 施耐德 | 只 | 1 |
| 163 | 辅助触点 | SNA22 110 | 富士 | 只 | 1 |
| 164 | 辅助触点 | SZ-22 | 富士 | 只 | 1 |
| 165 | 辅助触点 | SZ-ASE | 富士 | 只 | 1 |
| 166 | 辅助触点 | CAT-10 | 富士 | 只 | 1 |
| 167 | 辅助触点 | LADW22C | 施耐德 | 只 | 1 |
| 168 | 辅助触点 | LADN11C | 施耐德 | 只 | 1 |
| 169 | 辅助触点 | T4-11 | 施耐德 | 只 | 1 |
| 170 | 辅助触点 | T4-22 | 施耐德 | 只 | 1 |
| 171 | 辅助触点 | F11-22 | 施耐德 | 只 | 1 |
| 172 | 光电开关 | DS30W | 欧姆龙 | 只 | 2 |
| 173 | 电磁阀 | ZH-10 | 华翰 | 只 | 3 |
| 174 | 温控开关 | QFM-2160 | 西门子 | 只 | 1 |
| 175 | 电动执行器 | RWX62.5030 | 西门子 | 套 | 2 |
| 176 | 胶水 | 406 | 乐泰 | 支 | 1 |
| 177 | 矿棉板 | 600\*600 | 阿姆斯壮 | 平方 | 20 |
| 178 | 中粗盐 | 工业盐 | 中盐 | 吨 | 3.5 |
| 179 | 细木工板 | 1.22\*2.44 | 千年舟 | 张 | 1 |
| 180 | 方木条 | 5\*8 | / | 根 | 1 |
| 181 | 贴面 | 红榉 | 千年舟 | 卷 | 2 |
| 182 | 磁性门帘 | 定制 | 查拜 | 平方 | 350 |
| 183 | 硅胶管 | 10\*6 | 添岚 | 公斤 | 20 |
| 184 | 硅胶管 | 8\*5 | 添岚 | 公斤 | 25 |
| 185 | 增强管 | Φ19 | 添岚 | 公斤 | 1 |
| 186 | 增强管 | Φ25 | 添岚 | 公斤 | 1 |
| 187 | 空调清洗剂 | 20kg | 山东恒生中材 | 桶 | 1 |
| 188 | 温控开关 | RDF-310 | 西门子 | 只 | 1 |
| 189 | 空调控制板 | AZ305 | 越美 | 只 | 20 |
| 190 | 吸引中端 | 3911U | 捷锐 | 只 | 1 |
| 191 | 吸氧中端 | 3911UB | 捷锐 | 只 | 1 |
| 192 | 轴承连座UPK | 6205 | NSK | 只 | 1 |
| 193 | 轴承连座UPK | 208 | NSK | 只 | 1 |
| 194 | 轴承 | 6205 | NSK | 只 | 1 |
| 195 | 轴承 | 6206 | NSK | 只 | 13 |
| 196 | 轴承 | 6207 | NSK | 只 | 1 |
| 197 | 轴承 | 6208 | NSK | 只 | 1 |
| 198 | 轴承 | 6209 | NSK | 只 | 5 |
| 199 | 轴承连座 | 6205 | NSK | 只 | 2 |
| 200 | 轴承连座 | 6206 | NSK | 只 | 5 |
| 201 | 轴承连座 | 6207 | NSK | 只 | 5 |
| 202 | 轴承连座 | 6208 | NSK | 只 | 1 |
| 203 | 中性硅胶 | NP300ML | 道康宁 | 支 | 1 |
| 204 | 中性防霉硅胶 | NP300ML | 道康宁 | 支 | 1 |
| 205 | 轮椅车整轮 | 24寸 H001 | 鱼跃 | 付 | 1 |
| 206 | 轮椅车配件 | 24寸 H001 | 鱼跃 | 付 | 1 |
| 207 | 电力电容 | GMKP400-3-2.5 | 佳目 | 只 | 1 |
| 208 | 电力电容 | K0T0-3 | 九肚 | 只 | 1 |
| 209 | 电力电容 | BCMJ04-16-3 | 依顿 | 只 | 1 |
| 210 | 电力电容 | CLMD43 | ABB | 只 | 1 |
| 211 | 电力电容 | BSMJA28-13-34 | 苏州 | 只 | 1 |
| 212 | 给水管 | PPR DN20 | 中财 | 米 | 25 |
| 213 | 给水管 | PP-R DE25 | 中财 | 米 | 30 |
| 214 | 给水管 | PP-R DE32 | 中财 | 米 | 1 |
| 215 | 给水管 | PP-R DE40 | 中财 | 米 | 1 |
| 216 | 给水管 | PP-R DE50 | 中财 | 米 | 1 |
| 217 | 给水管热熔管件 | PP-R DE25 | 中财 | 个 | 1 |
| 218 | 给水管热熔管件 | PP-R DE32 | 中财 | 个 | 1 |
| 219 | 给水管热熔管件 | PP-R DE40 | 中财 | 个 | 1 |
| 220 | 给水管热熔管件 | PP-R DE50 | 中财 | 个 | 1 |
| 221 | PVC管 | 20MM | 中财 | 米 | 300 |
| 222 | PVC管 | 25MM | 中财 | 米 | 100 |
| 223 | PVC管 | 40MM | 中财 | 米 | 100 |
| 224 | PVC管 | 50MM | 中财 | 米 | 20 |
| 225 | PVC管 | 100MM | 中财 | 米 | 1 |
| 226 | PPR直接 | 20 | 中财 | 只 | 1 |
| 227 | PPR直接 | 25 | 中财 | 只 | 10 |
| 228 | PPR直接 | 50 | 中财 | 只 | 10 |
| 229 | PPR月弯 | 20 | 中财 | 只 | 10 |
| 230 | PPR月弯 | 25 | 中财 | 只 | 10 |
| 231 | PPR月弯 | 50 | 中财 | 只 | 1 |
| 232 | PPR管卡 | 20 | 中财 | 只 | 1 |
| 233 | PPR管卡 | 25 | 中财 | 只 | 1 |
| 234 | PPR管卡 | 50 | 中财 | 只 | 1 |
| 235 | PPR活接 | 20 | 中财 | 只 | 1 |
| 236 | PPR活接 | 25 | 中财 | 只 | 1 |
| 237 | PPR活接 | 50 | 中财 | 只 | 1 |
| 238 | PPR三通 | 20 | 中财 | 只 | 50 |
| 239 | PPR三通 | 25 | 中财 | 只 | 20 |
| 240 | PPR三通 | 50 | 中财 | 只 | 1 |
| 241 | PVC 胶水 | 中号 | 中财 | 瓶 | 10 |
| 242 | PPR内丝束接 | 25 | 中财 | 只 | 1 |
| 243 | 沉水弯 | PVC DN50 | 中财 | 套 | 1 |
| 244 | 线槽 | 1020 | 中财 | 米 | 1 |
| 245 | 线槽 | 1525 | 中财 | 米 | 1 |
| 246 | 线槽 | 2035 | 中财 | 米 | 250 |
| 247 | 铝合金线槽 | 1M | 金具 | 根 | 1 |
| 248 | 导轨 | 电箱 | 金具 | 根 | 1 |
| 249 | 仪表风扇 | 12V | 金具 | 个 | 1 |
| 250 | 壁扇 | 400mm | 美的 | 台 | 2 |
| 251 | 吊扇 | 58寸 | 美的 | 台 | 1 |
| 252 | 石膏板 | 600\*600 | 北新 | 块 | 1 |
| 253 | 自喷漆 | 各色 | 保赐利 | 听 | 1 |
| 254 | 涂料 | 5合一 | 立邦 | 桶 | 8 |
| 255 | 石膏粉 | 碧丽 | 碧丽 | 包 | 50 |
| 256 | 腻子粉 | 碧丽 | 碧丽 | 包 | 45 |
| 257 | 快速水泥 | 2KG | 红牛 | 包 | 30 |
| 258 | 胶水 | 801 | 中南 | 桶 | 4 |
| 259 | 红外线测温仪 | M420 | 胜利 | 只 | 5 |
| 260 | 数显万用表 | UN1-T | 胜利 | 只 | 5 |
| 261 | 黄油枪 | 400ML | 世达 | 把 | 5 |
| 262 | 活络扳手 | 10寸 | 世达 | 把 | 5 |
| 263 | 活络扳手 | 12寸 | 世达 | 把 | 3 |
| 264 | 硅胶枪 | 田岛 | 田岛 | 把 | 2 |
| 265 | 电笔 | 奥能 | 奥能 | 支 | 1 |
| 266 | 开孔器 | 不锈钢20MM | 博世 | 把 | 3 |
| 267 | 博世电钻 | 100MM | 博世 | 把 | 3 |
| 268 | 美工刀 | LC620 | 田岛 | 把 | 10 |
| 269 | 美工刀片 | LC621 | 田岛 | 把 | 100 |
| 270 | 斜口钳 | 70202A | 世达 | 把 | 10 |
| 271 | 钢丝钳 | 70303A | 世达 | 把 | 5 |
| 272 | 尖嘴钳 | 70102A | 世达 | 把 | 10 |
| 273 | 螺丝批 | 62213 | 世达 | 把 | 1 |
| 274 | 棘轮扳手 | 47310 | 世达 | 把 | 1 |
| 275 | 组套工具 | 91-934 | 史丹利 | 套 | 1 |
| 276 | 疏通器 | S-50 | 新大力 | 套 | 12 |
| 277 | 不锈钢衣钩 | 单档 | 啄木鸟 | 只 | 150 |
| 278 | 不锈钢衣钩 | 5档 | 啄木鸟 | 条 | 55 |
| 279 | 不锈钢衣钩 | 7档 | 啄木鸟 | 条 | 55 |
| 280 | 涂料 | 净味120 | 立邦 | 桶 | 10 |
| 281 | 螺丝 | 5\*70 | 上光 | 根 | 5 |
| 282 | 治疗车轮子(带刹车) | 4寸 | 温时 | 个 | 15 |
| 283 | 治疗车轮子(不带刹车) | 4寸 | 温时 | 个 | 15 |
| 284 | 线槽 | 加厚 | 中材 | 米 | 6 |
| 285 | 插片 | 2cm | 力牛 | 块 | 50 |
| 286 | 铁皮锁 | 20 | 伊力 | 把 | 12 |
| 287 | 不锈钢台盆落水管 | DM32 | 蓝鲸 | 套 | 10 |
| 288 | 木条 | 30\*15\*4米 | 绿森林 | 根 | 5 |
| 289 | 木条 | 30\*20\*\*4米 | 绿森林 | 根 | 8 |
| 290 | 万能胶 | 2L | 汉高 | 桶 | 16 |
| 291 | 枪钉 | 30mm | 齐心 | 盒 | 12 |
| 292 | 枪钉 | 20mm | 齐心 | 盒 | 2 |
| 293 | 法兰软接头 | DN50 | 力康 | 只 | 1 |
| 294 | 内六角螺丝 | 8\*30 | 上光 | 只 | 1 |
| 295 | 抱箍 | 2寸 | 上光 | 只 | 1 |
| 296 | 抱箍 | 2.5寸 | 上光 | 只 | 1 |
| 297 | 抱箍 | 3寸 | 上光 | 只 | 1 |
| 298 | 三角皮带 | SPZ1362LW | 日本三星 | 根 | 10 |
| 299 | 三角皮带 | SPZ1180LW | 日本三星 | 根 | 12 |
| 300 | 水性油漆 | 白色 | 立邦 | 桶 | 5 |
| 301 | 小油漆滚筒 | 4寸 | 三和 | 把 | 1 |
| 302 | 螺丝 | 16\*150 | 上光 | 套 | 1 |
| 303 | 螺丝 | 16\*120 | 上光 | 套 | 1 |
| 304 | 自喷漆 | 黄 | 三和 | 听 | 1 |
| 305 | 自喷漆 | 灰 | 三和 | 听 | 1 |
| 306 | 液位控制器 | UQK-03 | 雪松 | 套 | 3 |
| 307 | 四曲柳三平板 | / | 绿森林 | 张 | 6 |
| 308 | 黑色调合漆 | 0.5kg | 立邦 | 听 | 1 |
| 309 | 水性清漆 | 3.7kg | 立邦 | 听 | 5 |
| 310 | 万能胶 | 500ML | 汉高 | 听 | 1 |
| 311 | 钢排钉 | SF-50 | 齐心 | 盒 | 1 |
| 312 | 钢排枪 | 64 | 东成 | 把 | 3 |
| 313 | 洗面器排水板式 | / | 九牧 | 只 | 1 |
| 314 | 三夹板 | 3mm | 绿森林 | 张 | 2 |
| 315 | 水不漏 | 500g | 公元 | 包 | 3 |
| 316 | 无纺布 加密 | 2cm | 瑞芊 | 卷 | 2 |
| 317 | 淋浴龙头夹子 | / | 绿太阳 | 只 | 1 |
| 318 | 感应器 | 4cm | 洁利来 | 只 | 1 |
| 319 | 压力表管子 | 20mpa 压力200 | 天川 | 只 | 2 |
| 320 | 围莲钩 | 7CM | 创意 | 只 | 1 |
| 321 | 氧气面板 | 13050254-43 | 欧瑞 | 只 | 1 |
| 322 | 窗帘钩子 | 8CM | 创意 | 盒 | 1 |
| 323 | 不锈钢夹式止回阀 | DN50 | 力康 | 只 | 3 |
| 324 | 排风扇 | 400\*400 | 正野 | 台 | 5 |
| 325 | 夹箍 | 304不锈钢 19-29 | 宏远 | 只 | 5 |
| 326 | PPR活节 | DN32 | 诸暨 | 只 | 10 |
| 327 | U字卡 | 8mm | 公元 | 只 | 12 |
| 328 | 轴承连座 | P208 | NSK | 套 | 5 |
| 329 | 浮球 | 5米 | 威泽 | 只 | 6 |
| 330 | 磨砂窗贴纸 | 30\*5米 | 333 | 卷 | 10 |
| 331 | 涂料 | 净味120 | 立邦 | 桶 | 10 |
| 332 | 冰箱风扇 | 40150 | 捷连 | 只 | 10 |
| 333 | 铜三通 | DN32 | 诸暨 | 只 | 12 |
| 334 | 外六角螺丝 | 12\*120 | 上光 | 套 | 6 |
| 335 | 镜灯 | 12W | 光洁 | 支 | 1 |
| 336 | 外丝 | DN32 | 诸暨 | 只 | 1 |
| 337 | 活节 | DN32 | 诸暨 | 只 | 1 |
| 338 | 活页 | 2寸 | 断桥 | 付 | 1 |
| 339 | 空调控制面板 | AE-Y305L | 美依 | 只 | 3 |
| 340 | 不锈钢弯管 | DN32 | 丰鸿 | 根 | 1 |
| 341 | 涂料 | 净味120 | 立邦 | 桶 | 1 |
| 342 | 抛光片 | 50 | 锐石 | 只 | 1 |
| 343 | 排风扇 | 400 APB25B1 | 正野 | 台 | 1 |
| 344 | 不锈钢直角 | 50 | 丰鸿 | 只 | 1 |
| 345 | 砂皮 | 0# | 锐石 | 张 | 1 |
| 346 | 启辉器 | C10 | 飞利浦 | 只 | 1 |
| 347 | 轮椅轮子 | 2寸 | 温时 | 只 | 1 |
| 348 | 饭车轮子 | 不带刹车 | 温时 | 只 | 18 |
| 349 | 饭车轮子 | 带刹车 | 温时 | 只 | 20 |
| 350 | 二三眼插座 | 10A | ABB | 只 | 1 |
| 351 | 疏通器 | 5米 | 大力王 | 只 | 5 |
| 352 | 发泡剂 | 500ML | 晨晨 | 瓶 | 20 |
| 353 | 风机盘管 | SGCR400-2 | 新晃 | 台 | 1 |
| 354 | 有机玻璃 | 5mm 瓷白 | 端居 | 块 | 1 |
| 355 | 空调药水 | 404 | 霍尼韦尔 | 桶 | 1 |
| 356 | 乳白色有机板 | 5mm | 绿森林 | 张 | 1 |
| 357 | 离心式风机 | IH-10-B 22KW 380V | 上虞 | 只 | 1 |
| 358 | 不锈钢减压阀 | R51-S-80-4-1-G-G-4-10-C02 | FARFLOW | 只 | 1 |
| 359 | 万向轮 | 4寸 | 温时 | 只 | 1 |
| 360 | 万向轮 带刹车 | 4寸 | 温时 | 只 | 1 |
| 361 | PU静音光轮 | DN100 | 温时 | 只 | 1 |
| 362 | 抱箍 | 3寸 | 上光 | 只 | 1 |
| 363 | 抱箍 | 4寸 | 上光 | 只 | 1 |
| 364 | 明盒 | 三联 | 松本 | 只 | 1 |
| 365 | 明盒 | 四联 | 松本 | 只 | 1 |
| 366 | 美纹纸 | 5公分 | 美意 | 卷 | 1 |
| 367 | 画图钩 | 大号 | 美意 | 只 | 1 |
| 368 | 滚筒刷 | 大 | 上刷 | 把 | 1 |
| 369 | 滚筒刷 | 小 | 上刷 | 把 | 1 |
| 370 | 淋浴软管 | 1.5米 | 绿太阳 | 根 | 1 |
| 371 | 墙带插座芯子 | 10A | 松本 | 只 | 1 |
| 372 | 塑料软管 | 32 | 白鲸 | 根 | 1 |
| 373 | 镇流器 | 48" | 普联 | 只 | 1 |
| 374 | 三角皮带 | SPA732LW | 日本三星 | 根 | 1 |
| 375 | 铜焊接束接 | DN50 | 诸暨 | 只 | 1 |
| 376 | 蒸汽阀 | 6分 | 埃美柯 | 只 | 1 |
| 377 | 护角线 | 1米\*5公分 | 长虹 | 根 | 1 |
| 378 | 尼龙扎带 | 9\*360 | 长虹 | 根 | 1 |
| 379 | 法兰软接头 | DN50 配螺丝 | 东成 | 只 | 1 |
| 380 | 重型弹簧铰链 | 4寸 | 固力 | 付 | 1 |
| 381 | 磨砂窗贴纸 | 30\*5米 | 333 | 卷 | 1 |
| 382 | 软化盐 | 10kg/包 | 中盐 | 包 | 1 |
| 383 | 摇杆螺丝 | 10\*25\*25 | 上光 | 套 | 1 |
| 384 | 塑钢门球型锁 | 30\*50 | 固力 | 把 | 1 |
| 385 | 塑钢门球型锁 | 50\*70 | 固力 | 把 | 1 |
| 386 | 不锈钢波纹管 | 50公分 | 永利 | 根 | 1 |
| 387 | 不锈钢箱扣 | 3寸 | 叶诚 | 付 | 1 |
| 388 | 钢焊条 | 1米 | 沪铜 | 根 | 1 |
| 389 | 白板 | 86型 | 鸿雁 | 只 | 1 |
| 390 | 不锈钢螺丝 | 8\*25 | 上光 | 套 | 1 |
| 391 | 台上盆 | 57\*48 | 绿太阳 | 只 | 1 |
| 392 | 多层板 | 白 | 绿森林 | 张 | 5 |
| 393 | 多层板 | 淡灰 | 绿森林 | 张 | 5 |
| 394 | 空调网片 | 40\*40 | 孤望 | 片 | 10 |
| 395 | 三角皮带 | B1371L1 | 日本三星 | 根 | 8 |
| 396 | 三角皮带 | B965L1 | 日本三星 | 根 | 8 |
| 397 | 磨砂窗贴纸 | 30\*5米 | 333 | 卷 | 5 |
| 398 | 不锈钢喉箍 | DN20 | 宏远 | 只 | 1 |
| 399 | 不锈钢喉箍 | DN25 | 宏远 | 只 | 1 |
| 400 | 不锈钢喉箍 | DN40 | 宏远 | 只 | 1 |
| 401 | 不锈钢喉箍 | DN50 | 宏远 | 只 | 1 |
| 402 | 衣帽勾 | 5档 | 创意 | 只 | 1 |
| 403 | 塑钢窗撑档 | 限位 | 创意 | 只 | 1 |
| 404 | 接触器 | 220V B16 | 人民电器 | 只 | 4 |
| 405 | 线槽 | 宽16公分 | 诸暨 | 根 | 2 |
| 406 | 衣帽勾 | 5档 | 创意 | 只 | 1 |
| 407 | 高速钢锯条 | T118A | 博世 | 根 | 1 |
| 408 | 空调落水管 | 1米 | 丰鸿 | 根 | 1 |
| 409 | 橡型保温管 | DN20\*3 | 瑞芊 | 米 | 1 |
| 410 | 单相污水泵 | WQD7-10-0.75F | 越浪 | 台 | 1 |
| 411 | 重型法兰止回阀 | DN100 配螺丝垫片金属垫 | 东成 | 只 | 1 |
| 412 | 提升泵 | D-2 | 格兰富 | 台 | 1 |
| 413 | 重型法兰止回阀 | DN101 配螺丝垫片金属垫 | 东成 | 只 | 1 |
| 414 | 加湿桶 | BLOT2C 8公斤 OOW2 | 卡乐（进口阻燃） | 只 | 1 |
| 415 | 加湿桶 | BLOT3C 15公斤 OOW2 | 卡乐（进口阻燃） | 只 | 1 |
| 416 | 潜水泵浮球 | DN50 220V | 开利 | 台 | 1 |
| 417 | 空气过滤器 | 厕所专用 | / | 套 | 1 |
| 418 | 离心管道风机 | SGDF-2-4 | 德通 | 台 | 1 |
| 419 | 不锈钢抱箍 | DN100 | 江苏新化 | 个 | 1 |
| 420 | 饭车插座 | STF-114 | 三泰电气 | 套 | 1 |
| 421 | 不锈钢抱箍 | DN75 | 江苏新化 | 个 | 1 |
| 422 | 变频器 | VFD0224M438 | 台安 | 台 | 3 |
| 423 | 气枪 | F-30 | 上海 | 把 | 2 |
| 424 | 自攻螺丝 | 4\*40 | 大众昆山 | 个 | 1 |
| 425 | 自攻螺丝 | 5\*60 | 大众昆山 | 个 | 1 |
| 426 | 红棒木条 | 3.5\*9.5\*800 | 江西 | 根 | 1 |
| 427 | 红棒木条 | 3.5\*9.5\*2000 | 江西 | 根 | 1 |
| 428 | 换气扇 | BPT10-12 | 绿岛风 | 台 | 6 |
| 429 | 管道风机 | AT-200 | 德力西 | 台 | 2 |
| 430 | U字卡 | DN40 | 大众昆山 | 个 | 2 |
| 431 | 管道换气扇 | BPT18-25 | 绿岛风 | 台 | 3 |
| 432 | 空调铜管 | 19mm | 永亨 | 公斤 | 1 |
| 433 | 橡塑保温管 | DN19\*15 | 华美 | 米 | 1 |
| 434 | 橡塑保温管 | DN10\*9 | 华美 | 米 | 1 |
| 435 | 不锈钢螺丝 | 4\*25 | 大众昆山 | 套 | 1 |
| 436 | 蛇皮管 | 20mm | 江苏金生 | 米 | 1 |
| 437 | 蛇皮管 | 25mm | 江苏金生 | 米 | 1 |
| 438 | 防水接头 | DN25 | 江苏金生 | 个 | 1 |
| 439 | 不锈钢螺丝 | 5\*40 | 大众昆山 | 个 | 1 |
| 440 | 电焊条 | 422 2.5mm | 上海 | kg | 20 |
| 441 | 大理石 | 1490\*400 | 广东 | 块 | 1 |
| 442 | 温度调节仪 | TEL-72800B | 浙江日清 | 套 | 1 |
| 443 | 中粗锯条 | / | 摩牌 | 根 | 20 |
| 444 | 电磁阀 | D97-16 | 山耐斯 | 个 | 3 |
| 445 | 干壁钉 | 4\*32 | 上海 | 个 | 1 |
| 446 | 中效无纺布 | F7 | 江苏 | 平方 | 1 |
| 447 | 耐高温线 | 2.5平方 | 电弓 | 卷 | 2 |
| 448 | 潜水泵带浮球 | DN25 | 三星 | 个 | 2 |
| 449 | 铜防滑条 | 5公分 | 江苏 | 米 | 1 |
| 450 | 不锈钢丝口放气阀 | DN15 | / | 个 | 2 |
| 451 | 不锈钢螺丝 | 10\*25 | 大众昆山 | 个 | 1 |
| 452 | 汉高万能胶 | 中听 | 广东 | 瓶 | 5 |
| 453 | 安全指示牌 | 江门 | 广东 | 块 | 2 |
| 454 | 橡皮软管 | DN75 | 山东潍坊 | 卷 | 2 |
| 455 | 4P劳动车整轮 | / | 山东 | 付 | 8 |
| 456 | 4P劳动车外胎 | / | 山东 | 条 | 4 |
| 457 | 4P劳动车内胎 | / | 山东 | 条 | 1 |
| 458 | 单相排风扇 | APB30 | 绿岛风 | 台 | 6 |
| 459 | 地接点真空压力表 | -0.1 | 上自 | 个 | 2 |
| 460 | 继电器连座 | H54P | 欧姆龙 | 套 | 3 |
| 461 | 切割片 | 2寸 | 大白鲨 | 片 | 30 |
| 462 | 涂料 | 19kg | 多乐士 | 桶 | 2 |
| 463 | 单相排风扇 | APB-25 | 绿岛风 | 个 | 5 |
| 464 | 吸顶扇 | PT12-13C | 绿岛风 | 台 | 2 |
| 465 | 保护器 | JDS-80A | 德力西 | 个 | 1 |
| 466 | 铝铆钉 | 4\*13 | 大众昆山 | 个 | 1 |
| 467 | 轴承连座 | UKP-209 | 上海 | 套 | 1 |
| 468 | 卧式电机 | 380V 5KW | 跃进 | 台 | 1 |
| 469 | 卧式电机 | 380V 7.5KW | 西门子 | 台 | 1 |
| 470 | 不锈钢角尺 | 30\*3 | 广东 | 个 | 1 |
| 471 | 不锈钢角尺 | 40\*4 | 广东 | 个 | 1 |
| 472 | 空调制冷剂 | R404A | 杜邦 | 桶 | 2 |
| 473 | 进口三角带 | B5612LI5653LD | 三星 | 根 | 4 |
| 474 | 8.8级双头螺丝 | 20\*200 | 浙江晟创 | 套 | 1 |
| 475 | 柜式风机 | HTEC22 11KW | 松江 | 台 | 1 |
| 476 | 柜式风机 | HTEC22 叶轮 | 松江 | 台 | 1 |
| 477 | 柜式风机 | HTEC22 电梯轮 | 松江 | 付 | 1 |
| 478 | 柜式风机 | HTEC22 消毒柜 | 松江 | 套 | 1 |
| 479 | 柜式风机 | HTEC22 配件 | 松江 | 付 | 1 |
| 480 | 空调制冷剂 | R134A | 杜邦 | 桶 | 1 |
| 481 | PVC Y型三通 | DN50 | 中材 | 个 | 1 |
| 482 | 冰箱灯泡 | E14 | 亚明 | 个 | 20 |
| 483 | 氧气面板底座 | / | 捷锐 | 个 | 1 |
| 484 | 塑料膨胀管 | 6mm | 大众昆山 | 包 | 1 |
| 485 | 双向排风扇 | ASE308 | 绿岛风 | 台 | 1 |
| 486 | 电容 | 1.5uf | 容鑫 | 个 | 1 |
| 487 | 电容 | 2.5uf | 容鑫 | 个 | 1 |
| 488 | 空调电容 | 35uf | 容鑫 | 个 | 1 |
| 489 | 空调电容 | 50uf | 容鑫 | 个 | 1 |
| 490 | 木材开孔器 | 35mm | 方大 | 个 | 1 |
| 491 | 不锈钢螺丝帽垫 | 16\*25 | 浙江奥展 | 套 | 1 |
| 492 | 不锈钢螺丝帽垫 | 18\*90 | 浙江奥展 | 套 | 1 |
| 493 | 不锈钢螺丝帽垫 | 20\*90 | 浙江奥展 | 套 | 1 |
| 494 | 漆刷 | 1寸 | 安徽 | 把 | 1 |
| 495 | 滚筒刷 | 12mm | 安徽 | 把 | 1 |
| 496 | 黄腊管 | 10mm | 凤凰 | 根 | 1 |
| 497 | 黄腊管 | 12mm | 凤凰 | 根 | 1 |
| 498 | 黄腊管 | 16mm | 凤凰 | 根 | 1 |
| 499 | 黄腊管 | 20mm | 凤凰 | 根 | 1 |
| 500 | 元粗刀 | 12寸 | / | 把 | 1 |
| 501 | 橡塑保温管 | DN32\*9 | 华美 | 米 | 1 |
| 502 | O型圈 | 19\*2 | / | 包 | 1 |
| 503 | 轴流电机 | YWF40-35W | 中大 | 个 | 1 |
| 504 | 六角弹垫圈 | QK65 | 广东 | 个 | 1 |
| 505 | 空气清洁剂 | / | 广东 | 瓶 | 1 |
| 506 | 5公分铜重型铜螺丝 | DN16 | 永亨 | 个 | 1 |
| 507 | 地下循环泵 | / | 格兰富 | 台 | 1 |
| 508 | 水泥 | 25kg | 山东 | 包 | 25 |
| 509 | 气动电磁阀 | DN20 | 亚德客 | 个 | 1 |
| 510 | 气动电磁阀盖帽 | DN20 | 亚德客 | 个 | 1 |
| 511 | 正野换气扇 | 400\*400 | 广东 | 个 | 1 |
| 512 | 带锁防水盒 | 86型 | 鸿雁 | 个 | 1 |
| 513 | 空气过滤器 | / | 神驰 | 套 | 1 |
| 514 | 塑料软管 | 32mm | 山东潍坊 | 根 | 10 |
| 515 | 羊毛刷 | 10寸 | 安徽铜城 | 把 | 10 |
| 516 | 羊毛刷 | 6寸 | 安徽铜城 | 把 | 1 |
| 517 | 自攻螺丝 | 4\*40 | 大众昆山 | 只 | 1 |
| 518 | 8.8级双头螺丝螺帽 | 20\*200 | 浙江晟创 | 套 | 1 |
| 519 | 8.8级六角螺丝帽垫 | 20\*200 | 浙江晟创 | 套 | 1 |
| 520 | 不锈钢六角螺丝帽垫 | 12\*60 | 浙江奥展 | 套 | 1 |
| 521 | 医疗静音插芯万向轮 | DN70 | 广东 | 只 | 1 |
| 522 | PVC走线槽 | 1米 | 中材 | 根 | 1 |
| 523 | 吸顶换气扇 | BPT10-12HP | 绿岛风 | 只 | 1 |
| 524 | 大拉手 | 10公分 | 玥恺 | 只 | 1 |
| 525 | 大理石 | 1200\*1000 | 广东 | 块 | 1 |
| 526 | 钢化地砖 | 800\*800 | 杨耀 | 块 | 1 |
| 527 | 高温牛油 | 1.5KG | 上海 | 桶 | 1 |
| 528 | 卧式电机 | 380V 2KW | 跃进 | 台 | 1 |
| 529 | 不锈钢电接点压力表 | -0-0.1 | 上自 | 只 | 1 |
| 530 | 空调出风口 | 35\*35 | / | 只 | 1 |
| 531 | 8.8级六角螺丝帽垫 | 12\*60 | 晟创 | 套 | 1 |
| 532 | 百得胶 | 中听 | 广东汕头 | 听 | 1 |
| 533 | 电磁阀 | DN80 | 亚德克 | 只 | 1 |
| 534 | 防水绝缘胶带 | / | 3M | 卷 | 1 |
| 535 | 空调铜管 | 16mm | 永亨 | 公斤 | 1 |
| 536 | 橡塑保温管 | 10\*13 | 华美 | 米 | 1 |
| 537 | 橡塑保温管 | 10\*9 | 华美 | 米 | 1 |
| 538 | 电磁阀执行器 | SHX6603 | 西门子（国产型） | 套 | 1 |
| 539 | 塑料膨胀管 | 8mm | / | 包 | 1 |
| 540 | 6\*6夹胶玻璃 | 1800\*1200（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 541 | 不锈钢螺母 | 5mm | 大众昆山 | 只 | 1 |
| 542 | 柜式风机 | HIEC ZZ 电机 | 宁波上虞 | 台 | 1 |
| 543 | 气枪管子 | 8mm | 东城 | 卷 | 1 |
| 544 | PVC塑料板 | 8mm 200\*1200 | 广东 | 张 | 1 |
| 545 | PVC管子 | DN40 | 中材 | 根 | 1 |
| 546 | PVC弯头 | DN40 | 中材 | 个 | 1 |
| 547 | PVC束接 | DN40 | 中材 | 个 | 1 |
| 548 | PVC管卡 | DN40 | 中材 | 个 | 1 |
| 549 | PVC快速接头 | DN50 | 中材 | 只 | 1 |
| 550 | PVC月弯 | DN25 | 中材 | 只 | 1 |
| 551 | PVC月弯 | DN20 | 中材 | 只 | 1 |
| 552 | PVC束接 | DN25 | 中材 | 只 | 1 |
| 553 | PVC管卡 | DN25 | 中材 | 只 | 1 |
| 554 | PVC管卡 | DN20 | 中材 | 只 | 1 |
| 555 | 塑料下水管 | 32mm | 中材 | 根 | 1 |
| 556 | PVC弯头 | DN100 | 中材 | 个 | 1 |
| 557 | PVC直弯 | DN100 | 中材 | 个 | 1 |
| 558 | PVC抢修节 | DN100 | 中材 | 个 | 1 |
| 559 | PVC月弯 | DN40 | 中材 | 只 | 1 |
| 560 | PPR内丝弯头 | DN20 | 中材 | 个 | 1 |
| 561 | PPR内丝弯头 | DN16 | 中材 | 个 | 1 |
| 562 | 不锈钢喉箍 | 24\*38 | 泰兴 | 个 | 1 |
| 563 | 8.8级六角螺丝帽垫 | 5\*25 | 浙江晟创 | 套 | 1 |
| 564 | 12.9级六角螺丝帽垫 | 6\*25 | 浙江晟创 | 套 | 1 |
| 565 | 钉子 | 1寸 | 大众昆山 | 包 | 1 |
| 566 | 铜扎头 | 10\*8 | 凤凰 | 只 | 1 |
| 567 | PVC月弯 | DN25 | 中材 | 只 | 1 |
| 568 | PVC管卡 | DN25 | 中材 | 只 | 1 |
| 569 | 不锈钢平机螺丝 | 5\*30 | 浙江奥展 | 只 | 1 |
| 570 | 不锈钢喉箍 | 40\*64 | 江苏泰兴 | 个 | 1 |
| 571 | 警示带 | / | 永一 | 卷 | 1 |
| 572 | 闭门器 | SONAO | 多码 | 付 | 1 |
| 573 | 进口气管 | 4.2\*5 | 日本森田 | 米 | 1 |
| 574 | 六角螺丝螺帽 | 8.8级 | 奥创 | 套 | 1 |
| 575 | 铜编织袋 | / | 宁波 | 米 | 1 |
| 576 | 门缝条 | / | / | 卷 | 1 |
| 577 | 防爆电机叶轮 | 400W | 新大力 | 只 | 1 |
| 578 | 不锈钢元机螺丝 | 5\*50 | 浙江奥创 | 套 | 1 |
| 579 | 不锈钢元机螺丝 | 6\*15 | 浙江奥创 | 套 | 1 |
| 580 | 冲击钻配件 | / | 博士 | 付 | 1 |
| 581 | 大号画图钩 | / | / | 只 | 1 |
| 582 | 镀锌扁铁 | 30\*30 | 浙江兴华 | 公斤 | 1 |
| 583 | 10mmPVC夹板 | 1300\*2000 | 广东 | 张 | 1 |
| 584 | 厨门碰珠 | / | 广东 | 付 | 1 |
| 585 | 多层板 | 2400\*1200 | 江西 | 张 | 1 |
| 586 | 铸铁抢修节 | DN80\*300 | 河北 | 只 | 1 |
| 587 | 铸铁抢修节 | DN80\*400 | 河北 | 只 | 1 |
| 588 | 铸铁抢修节 | DN80\*500 | 河北 | 只 | 1 |
| 589 | 轴承 | 6305 | 日本 | 套 | 1 |
| 590 | 石英管 | 40W | 上海 | 根 | 1 |
| 591 | 不锈钢喉箍 | 32\*38 | 泰兴 | 只 | 1 |
| 592 | 不锈钢喉箍 | 25\*30 | 泰兴 | 只 | 1 |
| 593 | 喷头固定架 | / | 瑞佳美 | 只 | 1 |
| 594 | 水泵轴配件 | / | 上海 | 套 | 1 |
| 595 | 1米不锈钢丝杆 | 6mm | 大众昆山 | 根 | 1 |
| 596 | 控制保护器 | SYCPS-45 | 土研 | 个 | 1 |
| 597 | 不锈钢大S钩 | / | 瑞佳美 | 个 | 1 |
| 598 | 8.8级六角螺丝帽垫 | 16\*90 | 浙江晟创 | 套 | 1 |
| 599 | 焊接无缝管 | DN108 | 湖北 | 公斤 | 1 |
| 600 | 焊接冲压弯 | DN108 | 湖北 | 只 | 1 |
| 601 | 8.8级六角螺丝帽垫 | 16\*70 | 浙江晟创 | 套 | 1 |
| 602 | 发泡剂 | / | 乙善德 | 瓶 | 1 |
| 603 | 轴承 | SKF6307ZZ | 日本 | 个 | 6 |
| 604 | 机械密封圈 | SK62 | / | 套 | 2 |
| 605 | 气动配件 | 13mm | 神驰 | 付 | 10 |
| 606 | 净水器电脑板 | / | 贺众 | 块 | 1 |
| 607 | 玻璃保险丝 | 5\*30 3A | / | 只 | 20 |
| 608 | 玻璃保险丝 | 5\*30 5A | / | 只 | 20 |
| 609 | 大扁头螺丝 | 6\*20 | 大众昆山 | 只 | 1 |
| 610 | 离心风机配件 | / | 上虞 | 付 | 1 |
| 611 | 大号抽屉拉手 | / | 瑞佳美 | 只 | 15 |
| 612 | 干壁钉 | 3.5\*25 | 天霞 | 只 | 1 |
| 613 | 干壁钉 | 3.5\*30 | 天霞 | 只 | 1 |
| 614 | 窗饰配件 | / | / | 付 | 1 |
| 615 | 8.8级六角螺丝帽垫 | 16\*90 | 晟创 | 套 | 6 |
| 616 | 定制不锈钢卷簧 | 0.5\*24 4\*36 | 江苏兴化 | 只 | 1 |
| 617 | 8.8级六角螺丝帽垫 | 20\*200 | 晟创 | 套 | 10 |
| 618 | 冰箱温控器 | / | 温州 | 只 | 1 |
| 619 | 消防阀 | DN65 | 安徽芜湖 | 个 | 1 |
| 620 | 特世电锉 | SDS-P | 博士 | 台 | 2 |
| 621 | 空调铜软接管 | DN20\*200 | 永德信 | 根 | 2 |
| 622 | LED电子整流器 | 5W | 广东 | 个 | 1 |
| 623 | 大平头自攻螺丝 | 4\*16 | 浙江奥展 | 个 | 1 |
| 624 | 铜接头 | OT16-1 | 凤凰 | 个 | 1 |
| 625 | 不锈钢双头螺丝帽 | 10\*60 | 奥展 | 套 | 1 |
| 626 | 斯派萨克温控器 | SX80 | 奥展 | 只 | 1 |
| 627 | 3mm不锈钢板 | 1100\*1000 | 湖北 | 块 | 1 |
| 628 | 轴承 | NSK6304ZZ | 日本 | 套 | 1 |
| 629 | 加厚垫片 | 20mm | 兴化 | 个 | 1 |
| 630 | 厌氧胶 | 385 | 卡富特 | 支 | 1 |
| 631 | 平机螺丝 | 4\*45 | 大众昆山 | 只 | 1 |
| 632 | 8\*8中空玻璃 | 1070\*925（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 633 | 8\*8中空玻璃 | 1490\*865（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 634 | 8\*8中空玻璃 | 1675\*670（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 635 | 6mm镜子玻璃 | 1900\*1200（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 636 | 8\*8夹胶玻璃 | 1720\*360（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 637 | 8\*8夹胶玻璃 | 1855\*870（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 638 | 8\*8夹胶玻璃 | 1300\*1220（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 639 | 10\*10中空玻璃 | 2130\*1300（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 640 | 8mm钢化玻璃 | 1200\*540（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 641 | 8mm钢化玻璃 | 2000\*1400（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 642 | 8mm钢化玻璃 | 1450\*1100（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 643 | 8mm钢化玻璃 | 110\*890（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 644 | 5\*5夹胶玻璃 | 1200\*700（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 645 | 5mm钢化玻璃 | 800\*600（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 646 | 不锈钢三角铁 | 30\*30 | 湖北 | 公斤 | 1 |
| 647 | 大理石 | 850\*400 | 广东 | 块 | 1 |
| 648 | 大理石 | 900\*750 | 广东 | 块 | 1 |
| 649 | 大理石 | 600\*600 | 广东 | 块 | 1 |
| 650 | 大理石 | 600台面 | 广东 | 块 | 1 |
| 651 | 大理石 | 600\*600 | 广东 | 块 | 1 |
| 652 | 大理石 | 600\*500 | 广东 | 块 | 1 |
| 653 | 大理石 | 600\*450 | 广东 | 块 | 1 |
| 654 | 大理石 | 600\*50 | 广东 | 块 | 1 |
| 655 | 羊毛细排刷 | 5寸 | 安徽铜城 | 把 | 1 |
| 656 | 羊毛细排刷 | 3寸 | 安徽铜城 | 把 | 1 |
| 657 | 羊毛细排刷 | 2寸 | 安徽铜城 | 把 | 1 |
| 658 | 厌氧胶 | 350 | 卡夫特 | 瓶 | 1 |
| 659 | 木材切割片 | 4寸 | 博世 | 片 | 1 |
| 660 | PVC快速接头 | DN50 | 中材 | 只 | 1 |
| 661 | 不锈钢元机螺帽 | 5\*55 | 浙江 | 套 | 1 |
| 662 | 无缝管 | DN45 | 湖北 | 公斤 | 1 |
| 663 | 焊接冲压弯 | DN32 | 湖北 | 个 | 1 |
| 664 | 焊接法兰片 | DN32 | 湖北 | 片 | 1 |
| 665 | PPR球阀 | DN20 | 中材 | 只 | 1 |
| 666 | PPR球阀 | DN15 | 中材 | 只 | 1 |
| 667 | 腻子粉 | 10KG | 立邦 | 包 | 1 |
| 668 | 美纹纸 | 5公分 | / | 卷 | 1 |
| 669 | 不锈钢铰链 | 5mm | 玥恺 | 米 | 1 |
| 670 | 不锈钢膨胀螺丝 | 6mm | 浙江奥展 | 只 | 1 |
| 671 | PVC束接 | DN50 | 中材 | 只 | 1 |
| 672 | 不锈钢元机螺丝 | 4\*16 | 奥展 | 套 | 1 |
| 673 | 不锈钢平机自攻螺丝 | 5\*70 | 奥展 | 只 | 1 |
| 674 | 吸顶扇 | BPT10-12BA | 绿岛风 | 个 | 1 |
| 675 | 进口三角带 | B-56 | 三星 | 根 | 5 |
| 676 | 进口三角带 | SPA-1700LW | 三星 | 根 | 3 |
| 677 | 进口三角带 | SPA-2300LW | 三星 | 根 | 1 |
| 678 | 进口三角带 | SPA-1432LW | 三星 | 根 | 1 |
| 679 | 进口三角带 | SPA-1357LW | 三星 | 根 | 1 |
| 680 | 进口三角带 | SPA-2732LW | 三星 | 根 | 1 |
| 681 | 进口三角带 | SPA-722 | 三星 | 根 | 1 |
| 682 | 进口三角带 | SPZ-1362 | 三星 | 根 | 1 |
| 683 | 三角带 | B-62 | 三星 | 根 | 2 |
| 684 | 三角带 | SPZ-706LW | 三星 | 根 | 2 |
| 685 | 三角带 | A1143LW | 三星 | 根 | 1 |
| 686 | 三角带 | SPZ-1047LW | 三星 | 根 | 1 |
| 687 | 三角带 | A-762 | 三星 | 根 | 1 |
| 688 | 三角带 | SPZ-1362LW | 三星 | 根 | 3 |
| 689 | 三角带 | SPZ-825LW | 三星 | 根 | 1 |
| 690 | 三角带 | B-1905 | 三星 | 根 | 1 |
| 691 | 三角带 | SPZ-1250LW | 三星 | 根 | 1 |
| 692 | 三角带 | SPZ-1077LW | 三星 | 根 | 1 |
| 693 | 8.8级六角螺丝帽垫 | 16\*70 | 晟创 | 套 | 1 |
| 694 | 电流互感器 | 100/5A | 德力西 | 只 | 1 |
| 695 | 结构胶 | / | 道康宁 | 支 | 1 |
| 696 | 铜异型三通 | DN20\*16 | 永亨 | 只 | 1 |
| 697 | 温控 | TEL2-81B | 浙江乐青 | 只 | 2 |
| 698 | 轴承 | 608 | 哈工 | 个 | 2 |
| 699 | 不锈钢管子 | DN16\*3 | 江苏兴化 | 米 | 1 |
| 700 | 膨胀螺丝 | 8mm | 大众昆山 | 只 | 1 |
| 701 | 膨胀螺丝 | 10mm | 大众昆山 | 只 | 1 |
| 702 | 膨胀螺丝 | 12mm | 大众昆山 | 只 | 1 |
| 703 | 六角螺丝 | 6\*10 | 大众昆山 | 个 | 1 |
| 704 | 6\*6中空玻璃 | 1750\*1110（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 705 | 8\*8中空玻璃 | 2950\*1150（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 706 | 5\*5中空玻璃 | 2400\*1300（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 707 | 6mm钢化玻璃 | 1700\*800（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 708 | 3mm钢化玻璃 | 780\*450（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 709 | 8\*8中空玻璃 | 1450\*850（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 710 | 8\*8中空玻璃 | 1500\*1300（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 711 | 6\*6中空玻璃 | 980\*950（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 712 | 8\*8中空玻璃 | 1200\*1500（内装） | 杨耀（内装） | 块 | 1 |
| 713 | 轴承连座 | HYCP2H | nsk | 套 | 1 |
| 714 | 不锈钢六角螺丝 | 6\*40 | 奥展 | 只 | 5 |
| 715 | 不锈钢钻头 | 1.5mm | 方大 | 根 | 1 |
| 716 | 净水机主机板 | / | 贺众 | 块 | 1 |
| 717 | 净水机感应线 | / | 贺众 | 付 | 1 |
| 718 | 防水胶带 | / | 3M | 卷 | 1 |
| 719 | 塑料落水管 | 32mm | / | 根 | 1 |
| 720 | PVC束接 | DN40 | 中材 | 只 | 1 |
| 721 | PVC三通 | DN40 | 中材 | 只 | 1 |
| 722 | 铜钉 | 6分 | 远森 | 盒 | 1 |
| 723 | 抽芯铝铆钉 | 5\*16 | 大众昆山 | 个 | 1 |
| 724 | 平头自攻螺丝 | 5\*16 | 大众昆山 | 个 | 1 |
| 725 | 平头自攻螺丝 | 4\*16 | 大众昆山 | 个 | 1 |
| 726 | 钢化地砖 | 800\*800 | 浙江 | 块 | 1 |
| 727 | 密封圈 | 109\*35WF | / | 套 | 1 |
| 728 | 压力表 | Y200 0-1.6 | 上自 | 只 | 1 |
| 729 | 计量补液泵 | DZ-2 | 上海瓷力 | 台 | 1 |
| 730 | 尼龙垫圈 | 4分 | 江苏兴化 | 只 | 1 |
| 731 | 不锈钢平机螺丝 | 4\*60 | 晟创 | 只 | 1 |
| 732 | 法兰不锈钢膨胀节 | DN65 | 上海 | 只 | 1 |
| 733 | 法兰不锈钢膨胀节 | DN50 | 上海 | 只 | 1 |
| 734 | 耐高温银粉漆 | 36L | 上海 | 桶 | 1 |
| 735 | 不锈钢管子 | DN16 | 兴化 | 公斤 | 1 |
| 736 | 龙骨 | 3米 | 广东 | 根 | 1 |
| 737 | PVC束接 | DN20 | 中材 | 只 | 1 |
| 738 | PVC弯头 | DN20 | 中材 | 只 | 1 |
| 739 | 六角弹性圈 | GN28 | / | 只 | 1 |
| 740 | 平机螺丝 | 4\*40 | 大众昆山 | 只 | 1 |
| 741 | 松锈剂 | WD40 | 上海武迪 | 瓶 | 1 |
| 742 | 六角自攻螺丝 | 5\*40 | 大众昆山 | 只 | 1 |
| 743 | 不锈钢元机螺丝 | 6\*20 | 晟创 | 只 | 1 |
| 744 | 旋转式温控 | 0-110 380V | 兴化 | 只 | 1 |
| 745 | 焊接无缝管 | DN16 | 兴化 | 公斤 | 1 |
| 746 | 焊接弯头 | DN16 | 湖北 | 只 | 1 |
| 747 | 法兰自由式疏水器 | DN100 | 基宏 | 只 | 1 |
| 748 | 8.8级六角螺丝帽垫 | 20\*200 | 晟创 | 套 | 1 |
| 749 | 8.8级双头螺丝帽垫 | 20\*200 | 晟创 | 套 | 1 |
| 750 | 不锈钢箱扣 | 2寸 | 玥恺 | 付 | 1 |
| 751 | 六角自攻螺丝 | 5\*25 | 大众昆山 | 只 | 1 |
| 752 | 偏心轴承 | SA-204 | 哈工 | 套 | 1 |
| 753 | 不锈钢喉箍 | 114\*95 | 江苏泰兴 | 只 | 1 |
| 754 | 不锈钢喉箍 | 890\*76 | 江苏泰兴 | 只 | 1 |
| 755 | 不锈钢喉箍 | 64\*45 | 江苏泰兴 | 只 | 1 |
| 756 | 不锈钢喉箍 | 60\*40 | 江苏泰兴 | 只 | 1 |
| 757 | L尺 | 10公分 | 广东 | 只 | 1 |
| 758 | 橡塑板 | 3mm | 广东 | 平方 | 1 |
| 759 | 蓄电池 | 55026 12V | 上海 | 台 | 1 |
| 760 | 不锈钢螺丝帽 | 16\*6 | 奥创 | 套 | 1 |
| 761 | PVC三通 | DN50 | 中材 | 只 | 1 |
| 762 | PVC45度弯头 | DN50 | 中材 | 只 | 1 |
| 763 | PVC内丝束接 | DN50 | 中材 | 只 | 1 |
| 764 | 法兰电磁阀 | DN20 | 浙江余姚 | 只 | 1 |
| 765 | 重型铜三通 | DN16 | 永亨 | 只 | 1 |
| 766 | 铸铁抢修节 | DN50\*20 | 湖北 | 只 | 1 |
| 767 | 铸铁抢修节 | DN40\*20 | 湖北 | 只 | 1 |
| 768 | 不锈钢花纹螺丝 | 5\*16 | 奥展 | 只 | 1 |
| 769 | 丝锥 | 12mm | 上工 | 付 | 1 |
| 770 | U型卡 | 8mm | 大众昆山 | 个 | 1 |
| 771 | U型卡 | 10mm | 大众昆山 | 个 | 1 |
| 772 | 台虎钳 | 10寸 | 上海 | 台 | 1 |
| 773 | 厨门玻璃 | 1000\*800 | 杨耀 | 块 | 1 |
| 774 | 内六角螺丝 | 6\*16 | 大众昆山 | 只 | 1 |
| 775 | 铜焊条 | 201 | 上海 | 公斤 | 1 |
| 776 | 白色有机板 | 2400\*1200 | 宝山 | 张 | 1 |
| 777 | 镀锌扁铁 | 30\*4 | 湖北 | 公斤 | 1 |
| 778 | 尼龙绳子 |  | 三江 | 捆 | 1 |
| 779 | 铜钥匙胚 |  | 梅牌 | 把 | 1 |
| 780 | 丰收钥匙胚 |  | 丰红 | 把 | 2 |
| 781 | 枪钉 | 50mm | 齐心 | 盒 | 2 |
| 782 | 不锈钢下水水斗 |  | 上光 | 只 | 3 |
| 783 | PVC水斗 | DN100 | 中材 | 只 | 1 |
| 784 | 外墙通明防水 | 20kg | 雨虹 | 桶 | 2 |
| 785 | 替水泵带刀片 | DN80 380V | 连成 | 台 | 1 |
| 786 | 点温枪 |  | 福禄克 | 台 | 2 |
| 787 | PPR管子 | DN90 | 中材 | 米 | 5 |
| 788 | PPR束接 | DN90 | 中材 | 只 | 3 |
| 789 | PPR弯头 | DN90 | 中材 | 只 | 3 |
| 790 | PPR法兰片 | DN90 | 中材 | 付 | 2 |
| 791 | PPR配件 |  | 中材 | 套 | 1 |
| 792 | AB胶 |  | 康达 | 支 | 1 |
| 793 | 填缝剂 |  | 拉法基 | 包 | 1 |
| 794 | PVC管子 | DN75 | 中材 | 根 | 1 |
| 795 | PVC快速接头 | DN75 | 中材 | 只 | 1 |
| 796 | PVC束接 | DN75 | 中材 | 只 | 1 |
| 797 | PVC Y型三通 | DN75 | 中材 | 只 | 1 |
| 798 | 不锈钢304三角铁 | 30\*30 | 湖北 | 米 | 1 |
| 799 | 磁吸标签卡 |  | 沙佃 | 个 | 1 |
| 800 | 翻窗挡档 |  | 小榄 | 付 | 1 |
| 801 | 不锈钢磁性门帘条 |  | 查拜 | 根 | 1 |
| 802 | 阴井盖 | 40\*40 | 晨宏 | 块 | 1 |
| 803 | 批刀 | 4寸 | 共和 | 把 | 1 |
| 804 | 不锈钢硬管 | 1米 | 特里 | 根 | 1 |
| 805 | 禁止停车桩 | 4kg | 鼎海 | 个 | 1 |
| 806 | 禁戒线 | 蓝黄 | 知苒 | 卷 | 1 |
| 807 | 窗饰手拉滑轮 | 35 | 初构 | 个 | 1 |
| 808 | 垃圾车弹子盘 |  | NSK | 个 | 1 |
| 809 | 新风机网板 | 118\*54 | 定制 | 块 | 1 |
| 810 | 制冷剂 | R600A | 巨化 | 瓶 | 1 |
| 811 | 排风扇 | 550W 220V | 共辉 | 台 | 1 |
| 812 | 走廊护手弯头 |  | 山西 | 只 | 1 |
| 813 | LED筒灯 | 20W 6500K | 飞利浦 | 只 | 1 |
| 814 | 大理石挡水条 | 长1.6米 | 七格 | 根 | 1 |
| 815 | PVC管卡 | DN50 | 中财 | 只 | 1 |
| 816 | 燕尾螺丝 | 2公分 500个/包 | 上光 | 只 | 1 |
| 817 | 铅丝 | 8号 | 凯利 | 卷 | 1 |
| 818 | 空调双轴电机 | 60W 超静压 | 新晃 | 只 | 1 |
| 819 | PVC管子 | DN32 | 中材 | 根 | 1 |
| 820 | PVC弯头 | DN32 | 中材 | 只 | 1 |
| 821 | PVC束接 | DN32 | 中材 | 只 | 1 |
| 822 | PVC管卡 | DN32 | 中材 | 只 | 1 |
| 823 | PVC上水管子 | DN90 | 中材 | 根 | 1 |
| 824 | PVC上水管 | DN110 | 中材 | 根 | 1 |
| 825 | PVC上水法兰片 | DN90 | 中材 | 片 | 1 |
| 826 | PVC上水法兰片 | DN110 | 中材 | 片 | 1 |
| 827 | PVC上水大小弯 | DN110\*90 | 中材 | 只 | 1 |
| 828 | 氧气管 |  | 吉孚 | 米 | 1 |
| 829 | 氧气减压器 | YQY-07 | 铂唯 | 套 | 1 |
| 830 | 氧气减压器 | YQY-07 | 铂唯 | 套 | 1 |
| 831 | 轻刚龙骨75型竖向 | 3米 | 鑫雅越 | 米 | 1 |
| 832 | 轻刚天地75型竖向 | 穿心4米 | 天霖 | 米 | 1 |
| 833 | 石膏板 | 0.9 | 众立诚 | 张 | 3 |
| 834 | 墙固 | 18L | 雨虹 | 桶 | 1 |
| 835 | 网格邦带 | 10公分 | 赞璐桐 | 卷 | 2 |
| 836 | 锯片 |  | 红骑士 | 片 | 4 |
| 837 | 圆周扇 |  | 艾美特 | 台 | 1 |
| 838 | PVC束接 | DN110 | 中材 | 只 | 1 |
| 839 | PVC弯头 | DN110 | 中材 | 只 | 1 |
| 840 | 双面胶 | 54卷/箱 | 达事立 | 箱 | 2 |
| 841 | 电视控制器 |  | 万通 | 只 | 1 |
| 842 | 瓷砖踏脚线 |  | 久聚 | 米 | 1 |
| 843 | 卫生间隔断 |  | 莫贤 | 平方 | 2 |
| 844 | 三相潜水泵 | 100QY63-10-3 380V | 上海人民 | 台 | 1 |
| 845 | 吸尘器网罩 |  | 朗博 | 只 | 5 |
| 846 | 螺丝帽垫 | 8mm | 上光 | 套 | 3 |
| 847 | 八角弹性圈 | 120\*60 | 上光 | 套 | 2 |
| 848 | 订制不锈钢管帽 |  | 鹿悦 | 只 | 3 |
| 849 | 内六角螺丝 | 10\*120 | 上光 | 只 | 1 |
| 850 | 膨胀螺丝 | 8\*150 | 上光 | 套 | 1 |
| 851 | 有机玻璃 | 1240\*198 | 派世佳 | 块 | 1 |
| 852 | 八回路明箱 |  | 正泰 | 台 | 1 |
| 853 | PVC上水管子 | DN50 | 中材 | 根 | 1 |
| 854 | 低噪声轴流风机 |  | 兰金 | 台 | 1 |
| 855 | 蹲便器橡皮圈 |  | 通源达 | 只 | 1 |
| 856 | 博世冲击钻头 | 12\*210 | 博世 | 根 | 4 |
| 857 | 博世冲击钻头 | 12\*160 | 博世 | 根 | 4 |
| 858 | 限位器底座 | 4.3\*2.5cm | 定制 | 只 | 1 |
| 859 | 大理石挡水条 |  | 沙田 | 根 | 3 |
| 860 | 燕尾钉（圆平） | 3.5\*20 | 上光 | 盒 | 5 |
| 861 | 燕尾钉（圆平） | 3.5\*30 | 上光 | 盒 | 5 |
| 862 | 燕尾钉（圆平） | 3.5\*40 | 上光 | 盒 | 5 |
| 863 | 方木条 | 30\*40\*4000 | 绿森林 | 根 | 4 |
| 864 | 熔芯 | RT10A | 德力西 | 只 | 2 |
| 865 | 空调网罩 | 1380\*500 | 全顺 | 块 | 5 |
| 866 | 吸尘器推车底架 |  | 洁士 | 只 | 8 |
| 867 | 滚筒刷芯子 |  | 洁士 | 只 | 3 |
| 868 | 病床配件 |  | 飞中 | 只 | 20 |
| 869 | 有机灯片 | 2mm 1197\*284 | 派世佳 | 块 | 3 |
| 870 | 空调网罩 | 1030\*497 | 全顺 | 块 | 1 |
| 871 | 淋浴房取暖机开关 |  | 赛尔玛 | 只 | 2 |
| 872 | 三件套龙头配件 |  | 琳爱佳 | 付 | 1 |
| 873 | 玻璃熔丝管 | 6\*30 2A | 长虹 | 盒 | 1 |
| 874 | 排污泵 | QY65-10 扬程7米 | 光潜 | 台 | 1 |
| 875 | PVC水斗 | DN75 | 中材 | 只 | 5 |
| 876 | PVC45度弯头 | DN75 | 中材 | 只 | 5 |
| 877 | 透明有机玻璃 | 125.8\*30.6cm 2mm | 初构想 | 张 | 4 |
| 878 | PVC弯头 | DN75 | 中材 | 只 | 4 |
| 879 | PVC异型三通 | DN75\*50 | 中材 | 只 | 2 |
| 880 | PVC快速接头 | DN75 | 中材 | 只 | 2 |
| 881 | PVC快速接头 | DN100 | 中材 | 只 | 1 |
| 882 | PVC管子 | DN75 | 中材 | 只 | 1 |
| 883 | 病床配件 |  | 华丽 | 付 | 1 |
| 884 | 轮椅万向轮 |  | 发润 | 只 | 1 |
| 885 | 空调清洁剂 |  | 兔之力 | 瓶 | 1 |
| 886 | 制冷剂 | R22 22.3公斤 | 杜邦 | 桶 | 1 |
| 887 | 进口空调制冷剂 | R134A | 杜邦 | 瓶 | 1 |
| 888 | 马桶移位器 |  | 创新 | 套 | 1 |
| 889 | PVC电线管 束接 | DN20 | 中材 | 只 | 1 |
| 890 | PVC电线管 弯头 | DN20 | 中材 | 只 | 1 |
| 891 | PVC电线管 束接 | DN25 | 中材 | 只 | 1 |
| 892 | PVC电线管 弯头 | DN25 | 中材 | 只 | 1 |
| 893 | PPR热水管上水管子 | DN63 | 中材 | 米 | 20 |
| 894 | PPR热水管上水三通 | DN63 | 中材 | 只 | 10 |
| 895 | PPR热水管上水束接 | DN63 | 中材 | 只 | 5 |
| 896 | PPR热水管上水弯头 | DN63 | 中材 | 只 | 5 |
| 897 | PPR热水管上水大小头 | DN63\*40 | 中材 | 只 | 3 |
| 898 | PPR热水管上水三通 | DN40 | 中材 | 只 | 4 |
| 899 | PPR热水管上水弯头 | DN40 | 中材 | 只 | 1 |
| 900 | PPR热水管上水束接 | DN40 | 中材 | 只 | 1 |
| 901 | 回路暗箱 | PZ-15 | 长虹 | 只 | 1 |
| 902 | 铜钉子 | 0.2\*2公分 | 长虹 | 只 | 100 |
| 903 | 手电筒 | 强光 充电式 | 侣字 | 只 | 2 |
| 904 | 绝缘雨靴 | 防滑防触电 | 金步安 | 双 | 1 |
| 905 | 移门滑轮 | 双吊杆 | 发润 | 只 | 1 |
| 906 | PVC电线管 | DN20 | 中财 | 米 | 12 |

**（五）商务要求**

1、交付地址：采购人指定地点

2、项目期限：2025年1月1日起至2025年12月31日

3、质保期：至少一年

4、付款方法：采用月结付款，经招标人账务核对无误后，投标人提供发票和清单，招标人按程序完成支付。

5、投标报价包含本项目产生的所有费用，包括为货物送达招标人指定地点、经招标人验收合格并交付使用的所有可能发生的费用，包括货物（含设备、配件、辅助材料）生产供应、保管、运输、保险费、产品检验检测、拆卸、搬运、安装、调试、人员培训、税收、售后服务以及招标人指定的第三方检测等费用。