项目参数

- 一、工程概况

1. 项目名称：院内排烟系统维修及防火门改造项目

2. 项目地址：上海市杨浦区控江路1655号新华医院

3. 计划建设工期：75日历天

4. 实施范围：急诊大楼、小儿外科大楼、妇儿楼、医技楼等楼宇的排烟系统改造，包括排烟风管、防火阀、轴流风机等；部分防火门新增电动防火门闭门器

5. 采购限价（万元）：36.5（暂定金额，最终以采购文件为准）。

6. 合同形式：固定单价合同。

7. 付款节点：

施工过程中本项目无进度款，本项目竣工验收合格，发包人收到发票后60日内支付到合同总价的80%；待结算审计完成，发包人收到发票后60日内支付到结算审定价的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满，发包人收到发票后60日内支付剩余的质保金。

二、资质要求

1）具有独立法人资格的法人、其他组织，有国家相关职能部门核发《营业执照》；

2）投标人具有消防设施工程专业承包资质二级及以上资质，同时具有有效的安全生产许可证；

3）投标人拟担任本招标项目的项目经理必须具有机电工程专业二级（及以上）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，并提供企业投标前4个月内连续3个月由投标供应商缴纳社保证明材料。

4）供应商应具有有效的安全生产许可证书；

5）供应商没有被列入重大税收违法失信主体、没有被列入失信被执行人(提供信用中国网址：http://www.creditchina.gov.cn/中信用服务的“重大税收违法失信主体、失信被执行人”的查询打印页面)。

本项目不允许联合体投标。

三、项目内容

| 妇儿楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 数量 |  |  | 单位 |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 防火阀900*700 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 防雨弯头750*750 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 软节900*750 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 镀锌风管1.0mm |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 拆除 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 清理 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 除锈 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 运费 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 小儿外科楼项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  | 备注 |
| 1 | 轴流风机5.5KW |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 2 | 轴流风机11KW |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 3 | 轴流风机7.5KW |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 4 | 执行机构 |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 5 | 防火阀800*800 |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 6 | 防火阀800*630 |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 7 | 防火阀600*600 |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 8 | 软节800*800 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 9 | 软节800*630 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 10 | 软节600*600 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 11 | 电动调节阀400*250 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 12 | 镀锌风管1.0mm |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 防雨弯头700*500 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 14 | 防虫网700*500 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 15 | 减震器 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 16 | 拆除、清理、除锈 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |
| 17 | 风管、风阀、支架刷漆 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |
| 医技楼项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  | 备注 |  |
| 1 |  | 防火阀500*500 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 2 |  | 防火阀900*750 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 3 |  | 防火阀1300*500 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 4 |  | 防火阀500*400 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 5 |  | 防雨弯头630*630 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 6 |  | 防雨弯头940*940 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 7 |  | 防雨弯头450*450 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 8 |  | 防虫网 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 9 |  | 软节630*630 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 10 |  | 软节940*940 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 11 |  | 软节450*450 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |
| 12 |  | 执行机构 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 13 |  | 镀锌风管1.0mm |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
| 14 |  | 拆除、清理、除锈 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 15 |  | 运费 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 急诊楼项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  | 备注 |
| 1 | 风机1.1KW |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 2 | 风机15KW |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 3 | 防火阀500*500 |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 4 | 防火阀400*250 |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 5 | 防火阀600*320 |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 6 | 防火阀500*400 |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 7 | 软节500*500 |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 8 | 软节1250*500 |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 9 | 软节630*320 |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 10 | 消音器500*500 |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 11 | 消音器400*250 |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 12 | 消音器630*320 |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |
| 13 | 减震器 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 14 | 镀锌风管1.0mm |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |
| 15 | 执行机构 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 16 | 防雨弯头700*500 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 17 | 防虫网 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |
| 18 | 拆除、清理、除锈 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |
| 19 | 风管、风阀、支架刷漆 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |