上海交通大学医学院附属新华医院

比 价 文 件

项目编号：BJGC250108

项目名称：控江路、江浦路、双辽支路大门安检建设项目等

10个项目设计

采购与招标管理中心

二〇二五年三月

新华医院采购与招标管理中心现就控江路、江浦路、双辽支路大门安检建设项目等10个项目设计（项目编号： BJGC250108）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。

目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件

第一部分 报价人须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 控江路、江浦路、双辽支路大门安检建设项目等10个项目设计 |
| 2 | 招标编号 | BJGC250108 |
| 3 | 最高限价 | 本项目采购最高限价金额：人民币150000元 |
| 4 | 采购方式 | 院内比价 |
| 5 | 采购人 | 单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院 地 址：上海市控江路1665号 联 系 人：彭老师 电 话：021-25076576 |
| 6 | 采购内容 | 具体要求详见比价文件—第二部分采购需求。 |
| 7 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 8 | 报价人资格要求 | 1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围； 2）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录; 3）报价人须具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定； 4）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图。 5）资质要求：具备有效的建筑行业建筑工程设计乙级及以上资质；项目负责人须具备国家一级注册建筑师资格。 |
| 10 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 11 | 公告发布媒体 | 上海交通大学医学院附属新华医院官方网站 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 □ 组织 |
| 13 | 领取比价文件 时间及地点 | 时间：2024年3月7日至3月12日 地点：公告附件 |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 15 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2024年3月12日下午17:00 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼200、201室 |
| 16 | 谈判会 时间、地点 | 时间：另行通知 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼会议室 |
| 17 | 响应文件的组成 | 响应文件按下列顺序应包括： 1、报价书 （附件1） 2、报价一览表 （附件2） 3、分项报价表 （附件3） 4、商务技术文件 （附件4） 5、资格证明文件 （附件5） 6、法定代表人资格证明书 （附件6） 7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7） 8、报价承诺函 （附件8） 9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1） 10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2） 11、报价人认为需加以说明的其他内容 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，PDF），密封提交 |
| 19 | 评审方法 | 见比价文件第三部分 |
| 20 | 如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝 | - 未按规定获取比价文件的； - 在递交截止时间后送达响应文件的； - 报价人名称与报名时不一致的； - 未提供拟派项目负责人本公司近三个月连续缴纳社保证明； |
| 21 | 其他 | 报价截止时间后，采购人将在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网中“政府采购严重违法失信行为信息记录”（www.ccgp.gov.cn/cr/list）对参与谈判会的报价人进行信息查询，确认报价人截至报价截止时间，参加政府采购活动前三年内是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。 |

第二部分 采购需求

- 项目情况

（一）项目简介

1、项目名称：设计

2、项目内容：控江路、江浦路、双辽支路大门安检建设项目等10个项目设计服务

3、项目地点：招标人指定地点

4、项目工期：计划开始时间为2025年3月15日，计划完成时间为2025年5月15日（具体时间根据医院结合实际工作安排）

（二）项目服务内容

通过委托单位介绍和提供的有关资料了解控江路、江浦路、双辽支路大门安检建设项目等10个项目设计的现场现状及改造需求，根据委托单位的需求进行建筑、装饰、机电等相关专业的方案及施工图设计；完成各项目的设计施工图纸交底；其他与设计咨询相关的配合工作，如竣工验收等。

- 设计服务要求

（一）控江路、江浦路、双辽支路大门安检棚建设项目

项目工程投资预算为75.0万元。项目位于新华医院杨浦院区的4个主入口大门处（控江路2个大门、江浦路1个大门、双辽支路1个大门）搭建安检棚，并设置安检设备、配备空调和视频监控设备。每个安检棚的面积约25平方，建筑面积共约100平米。

本次设计任务为控江路、江浦路、双辽支路大门安检棚建设项目相关方案设计及施工图设计。包含以下内容：建筑、室内、结构、机电等专业相关设计。

设计要求：方案美观，设计风格与现状建筑相协调；各房间功能布局合理；结构设计安全可靠；各机电专业管道、设备等选型及布置合理。

设计成果包含以下内容：大门安检棚建设项目相关效果图，建筑、室内、结构、机电等相关专业方案及施工图设计。

（二）医技楼屋面防水层大修工程设计任务范围及设计要求

项目工程投资预算为67万元。项目位于新华医院杨浦院区的医技楼屋顶。医技楼2012年竣工，投入使用至今未对楼顶防水进行大修，屋顶防水层有效期一般为5年。下雨天，屋面漏水，带来安全隐患。为解决该漏水问题，对屋面钢结构进行防水修缮。屋面现状风机、风管、屋面管线、网络线、监控、桥架、电缆、风井出口影响屋面防水施工，需进行拆除的，应出具施工期间的机电过渡期接管方案，待防水施工完成后重新安装。项目建筑面积约900.0㎡。

本次设计任务为医技楼屋顶和部分屋面机房等防水工程相关方案设计及施工图设计。包含以下内容：建筑、结构、机电等专业相关设计。

设计要求：分析现状漏水原因，提出屋顶及墙面防水做法改造方案，出具设计施工图。

设计成果包含以下内容：医技楼屋顶和部分屋面机房防水建筑、结构、机电等相关专业改造方案及施工图设计。

（三）急诊楼屋顶防水层大修工程设计任务范围及设计要求

项目工程投资预算为99万元。项目位于新华医院杨浦院区的急诊楼屋顶。急诊楼2007年竣工，投入使用至今未对楼顶防水进行大修，屋顶防水层有效期一般为5年。下雨天，屋顶和电梯机房漏水，带来安全隐患。为解决该漏水问题，对屋顶和楼顶电梯机房的防水层进行大修。屋面现状风机、风管、屋面管线、网络线、监控、桥架、电缆、风井出口影响屋面防水施工，需进行拆除的，应出具施工期间的机电过渡期接管方案，待防水施工完成后重新安装。项目建筑面积约1385.0㎡。

本次设计任务为急诊楼屋顶和部分屋面机房等防水工程相关方案设计及施工图设计。包含以下内容：建筑、结构、机电等专业相关设计。

设计要求：分析现状漏水原因，提出屋顶及墙面防水做法改造方案，出具设计施工图。

设计成果包含以下内容：急诊楼屋顶和部分屋面机房防水建筑、结构、机电等相关专业改造方案及施工图设计。

（四）医疗保健楼20层防水层大修工程设计任务范围及设计要求

项目工程投资预算为58万元。项目位于新华医院杨浦院区的医疗保健楼20层。医疗保健楼于2016年竣工，考虑加层荷载，20层防水层上方未铺混凝土保护层，风吹日晒，卷材老化，使用至今未对20层防水进行大修，屋顶防水层有效期一般为5年。下雨天，20层和电梯机房漏水，带来安全隐患。为解决该漏水问题，对20层的防水层进行大修。屋面现状风机、风管、屋面管线、网络线、监控、桥架、电缆、风井出口影响屋面防水施工，需进行拆除的，应出具施工期间的机电过渡期接管方案，待防水施工完成后重新安装。项目建筑面积约702.0㎡。

本次设计任务为医疗保健楼20层屋顶等防水工程相关方案设计及施工图设计。包含以下内容：建筑、结构、机电等专业相关设计。

设计要求：分析现状漏水原因，提出屋顶及墙面防水做法改造方案，出具设计施工图。

设计成果包含以下内容：医疗保健楼20层屋顶防水建筑、结构、机电等相关专业改造方案及施工图设计。

（五）27号楼3层北侧群房楼顶防水层大修工程设计任务范围及设计要求

项目工程投资预算为55.0万元。项目位于新华医院杨浦院区的27号楼3层北侧群房楼屋顶。27号楼于2013年竣工，投入使用至今未对楼顶防水进行大修，屋顶防水层有效期一般为5年。下雨天，屋顶和电梯机房漏水，带来安全隐患。为解决该漏水问题，对屋顶和楼顶电梯机房的防水层进行大修。屋面现状风机、风管、屋面管线、网络线、监控、桥架、电缆、风井出口影响屋面防水施工，需进行拆除的，应出具施工期间的机电过渡期接管方案，待防水施工完成后重新安装。项目建筑面积约728.5㎡。

本次设计任务为27号楼3层北侧群房楼屋顶等防水工程相关方案设计及施工图设计。包含以下内容：建筑、结构、机电等专业相关设计。

设计要求：分析现状漏水原因，提出屋顶及墙面防水做法改造方案，出具设计施工图。

设计成果包含以下内容：27号楼3层北侧群房楼屋顶防水建筑、结构、机电等相关专业改造方案及施工图设计。

（六）18号楼职工之家屋顶修缮项目设计任务范围及设计要求

项目工程投资预算为21.0万元。项目位于新华医院杨浦院区的18号楼职工之家屋顶。屋顶现状为玻璃钢结构屋面上覆简易彩钢瓦，长期下雨天漏水，防水效果差，需结合现状给出合理修缮方案，对该屋顶进行修缮改造。项目建筑面积约700㎡。

本次设计任务为18号楼职工之家屋顶等防水工程相关方案设计及施工图设计。包含以下内容：建筑、结构、机电等专业相关设计。

设计要求：分析现状漏水原因，提出屋顶及墙面防水做法改造方案，出具设计施工图。

设计成果包含以下内容：18号楼职工之家屋顶防水建筑、结构、机电等相关专业改造方案及施工图设计。

（七）28号楼1层儿科发热门诊局部改造项目设计任务范围及设计要求

项目工程投资预算为28.0万元。项目位于新华医院杨浦院区的28号楼1层儿科发热门诊。

目前我院儿童发热门诊诊区布局不合理，不能满足临床诊疗的需求：我院儿科未设有专门的儿科传染病病房或留观室，导致部分需要留观的病例混在儿科急诊抢救室，违反传染性疾病的规范诊疗；由于各种原因，极少数需要急诊抢救的危重的传染性疾病患儿未能转运离院，只能滞留我院治疗，曾有新生儿水痘、儿童麻疹等病例的抢救史。

现需在基于目前的硬件设施基础上将儿童发热门诊区域进行适度改建：1.设置一个急诊隔离留观区：配备1个复苏床位、3个隔离留观床位，完善现有的设备带功能，需要增加4个围帘、部分医用电源和中心供氧接口。2.将131诊室分隔成两个单独诊室，并符合不同的感染/传染病分别诊疗的需求，需要开始2个独立的门，并砌墙一面。3.完善132房间为污洗室，添加下水管道和器具。4.从130房间将儿童发热门诊的黄色区域和绿色区域打通，开设一个门洞，保留原有设备带。5.入口处设置儿童发热预检台，配备电源、网线、电话、门禁等。

项目建筑面积约121m2。

本次设计任务为28号楼1层儿科发热门诊局部改造项目相关方案设计及施工图设计。包含以下内容：建筑、室内、机电等专业相关设计。

设计要求：方案美观，设计风格与现状建筑相协调；各房间功能布局合理；各机电专业管道、设备等选型及布置合理。

设计成果包含以下内容：发热门诊诊室改造相关效果图，建筑、室内、机电等相关专业方案及施工图设计。

（八）5号楼6层SPECT机房改造工程设计任务范围及设计要求

项目工程投资预算为27.0万元。项目位于新华医院杨浦院区的5号楼6层。项目需要拆装并恢复5号楼的景观电梯一楼及六楼电梯门，电梯门口墙体及大理石。机房内主要装修内容包括加固工程、扩宽机房防护门、放射防护改造（暂定，以预评价报告为准）、机房内吊顶、灯具更新，更换三台VRV空调等。

本次设计任务为5号楼6层SPECT机房改造工程项目相关方案设计及施工图设计。包含以下内容：建筑、室内、机电等专业相关设计。

设计要求：方案美观，设计风格与现状建筑相协调；各房间功能布局合理；各机电专业管道、设备等选型及布置合理。

设计成果包含以下内容：SPECT机房改造相关建筑、室内、机电等相关专业方案及施工图设计。

（九）28号楼5层DSA机房防护工程设计任务范围及设计要求

项目工程投资预算为7.0万元。项目位于新华医院杨浦院区的28号楼5层。为使DSA机房放射防护满足评估要求，对DSA机房防护进行改造设计，改造内容包括观察窗周围墙面加装铅板，窗套加装铅板，所涉区域装饰修补等；

本次设计任务为28号楼5层DSA机房防护工程项目相关方案设计及施工图设计。包含以下内容：建筑、室内、机电等专业相关设计。

设计要求：方案美观，设计风格与现状建筑相协调；各房间功能布局合理；各机电专业管道、设备等选型及布置合理。

设计成果包含以下内容：28号楼5层DSA机房防护工程相关建筑、室内、机电等相关专业方案及施工图设计。

（十）儿外楼B2层安息堂扩容项目设计任务范围及设计要求

项目工程投资预算为20.0万元。项目位于新华医院杨浦院区的儿外楼B2层。为解决原安息堂冰柜存储数量不足的需求，对现病理科所在房间进行改造设计为安息堂使用，改造内容包括增加排风系统等。

本次设计任务为儿外楼B2层安息堂扩容项目相关方案设计及施工图设计。包含以下内容：室内、机电等专业相关设计。

设计要求：方案美观，设计风格与现状建筑相协调；各房间功能布局合理；各机电专业管道、设备等选型及布置合理。

设计成果包含以下内容：安息堂改造相关效果图，室内、机电等相关专业方案及施工图设计。

对于上述项目，要求施工前设计单位各个专业负责人对施工单位进行充分的技术交底，并建立线上、线下有效的沟通机制。定期进行施工现场的技术监督及指导服务，最大程度减少设计变更。同时根据现场的要求，对相关成果进行更正和更新工作，整理、归档建设项目的有关技术资料。

- 验收要求

1、提供相关方案及施工图设计图纸；

2、履行验收签字手续。

- 付款方式

1、乙方提供全套方案及施工图设计文件并经甲方审核确认后，甲方应在应收到乙方设计费发票后30日内支付设计费总额的90%。

2、工程竣工验收完成后，甲方应在收到乙方设计费发票后30日内付清剩余10%的设计费。

3、每次付款前，乙方均需开具与收款金额等值的发票。

第三部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，以最低价的原则确认最终供应商。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

第四部分 格式附件

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、商务技术文件 （附件4）

5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

注：

1、报价时间：2025年3月12日下午17：00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部一式贰份，与电子档（拷贝至U盘）一并密封。

2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：彭老师

联系电话：021-25076576

邮    箱：pengliang10026@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2025年3月7日

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起      个日历日。

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

供应商名称：（公章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2

1、 报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件3 分项报价表（格式可自拟）

| 序号 | 项目 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 总价 | 小写： 大写： |  |  |

注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件4、商务技术文件

包括但不限于以下内容：

1、服务方案

2、人员配置（需提供配置人员基本情况，包含相关项目经验、身份证复印件以及相关证书）

3、投标人近两年类似业绩，以合同复印件为准

4、应急响应

5、履约能力

6、报价方基本情况（见表一）

7、其他增值服务

8、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。

表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介 及 机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生 产 工 人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
|  | 主要设施 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 财 务 情 况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 货 物 状 况 | 货物 名称 | 上年产量 |  |  | 上年销售值 （万元） |  |  | 主要用户 |  |  |  |  |

纸面不敷时，可以另加页

附件5、资格证明文件

- 中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

注：授权代表需提供近六个月任意一个月在该公司社保缴纳证明。

- 附件8、承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

- 附件9：

- 表1：

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

- 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：