项目参数

| 工程名称 | 成人住院药房改造项目 |  | 预算金额 | 99.00万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2025.04.15 |  | 竣工时间 | 2025.07.15 |
| 基本信息 |  |  |  |  |
| 工程地点 | 控江路1665号2号楼4楼 |  |  |  |
| 项目规模 | 约 139 m2 |  |  |  |
| 工作内容 | 1.发包人负责的工作 1.1 负责工程质量、工期等监督管理工作，解决施工中的有关问题，组织工程竣工验收。 1.2 按合同约定支付工程款。 其余内容详见合同。 2.承包人负责的工作 2.1完成主体工程，包含门窗工程、防水工程等内容。3、完成设备安装，包含灯具，插座，空调等设备。施工包含拆除、装饰装修等各专业工程，以及设备安装、调试、竣工验收、竣工图编制、缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作等，如在施工过程中招标人不再实施某个专业工程时，相应费用在结算时扣除，承包人不得向发包人提出任何形式的补偿。承包人须按国家、地方、行业规定以及招标人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目施工总承包管理。须委派专人确保施工各阶段的报批、评审、验收通过。 2.2按合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工，具体施工时间以甲方正式通知为准，工期90天。 2.3 确保建设工程质量达到合同约定的标准。 2.4 对工程内容负保修责任。 3. 主要材料和设备品牌参考 专业; 材料名称; 品牌1; 品牌2; 品牌3. 装饰; PVC卷材; 洁福; 阿莫斯壮; 圣象. 花岗石石材; 环球; 高时; 云上空间. 乳胶漆; 立邦; 多乐士; 大师. 纸面石膏板; 博罗; 龙牌; 泰山. 矿棉板; 阿姆斯壮; 圣戈班; 圣路达. 硅钙板; 天丽; 天宇; 银城. 医疗洁净板; 晟魏; 景同; 索洁. 防水; 雨虹; 星月; 立邦. 电气; 开关件、插座; 施耐德; 西门子; ABB. 电线、电缆; 起帆; 上上电缆; 远东. 灯具; 飞利浦; 三雄极光; 雷士. 给排水; 卫生洁具; TOTO; 科勒; 美标. 暖通; VRV空调; 大金; 日立; 三菱. 新风机; 大金; 日立; 三菱. 消防; 消防设备; 上海消防器材厂; 海消; 虹源. 弱电; 交换机; 华为; 腾达; 华三. 监控; 大华; 海康威视; 天地伟业. 数据硬盘; 大华; WD; 希捷. 门禁读卡器; 中控; 海康威视; K0B. 面板、模板; 西门子; 施耐德; 罗格朗. 注：上述材料要求中出现的参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人可参考推荐品牌型号在投标文件中填报，或填报同等或以上档次品牌型号，施工前所选品牌须经招标人认可。消防产品需提供 3CF 认证报告。火灾报警系统需接入原大楼火灾报警主机。 其余内容详见合同。 |
| 施工界面特殊说明 （含材料供货界面） | 承包人 |  |  |  |
|  | 其他相关单位 |  |  |  |
| 对材料设备 的特殊要求 | 材料需符合国家相关规范和环保要求规定。 |  |  |  |
| 标段划分 |  |  |  |  |
| 施工单位要求 | 1、资质要求：具有独立企业法人资格及相应的经营范围；施工单位必须具有建筑工程施工总承包三级及其以上资质； 2、其他要求：项目经理资格：建筑工程专业二级（及以上）注册建造师执业资格； 3、其他要求：不接受联合体投标 4、未被列入失信被执行名单和严重违法失信企业名单（失信被执行人名单以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询记录为准，严重违法失信企业名单以“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn)查询记录为准）。 |  |  |  |
| 技术投标文件要求 | 技术标应包括工程的描述、设计和施工方案等技术方案，人员配置、图纸、表格等和技术相关的资料。 主要设备材料标准及供货证明文件。 技术参数、结构及性能特点、设备外形尺寸图等技术资料。 主要原材料及部件性能和生产厂家。 产品设备的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺。 施工组织方案，包括进度计划、质量保证措施、安全文明、劳动力等. 关于质量保证期的说明。 指导材料设备安装、调试和维护保养方案措施 投标单位情况采集表 经营许可证明文件 生产或代理商资质证明文件 项目经理、工程师简历及证明文件 近年完成或在施的类似项目情况表 |  |  |  |
| 样板制作要求 （如需） | 1．施工前必须进行封样的材料样板，需经业务归口管理部门确认。 2．样板须明确样板各项参数，可采用附件形式说明。 |  |  |  |
| 现场情况描述 |  |  |  |  |
| 场地道路情况 | 利用原有道路，满足施工需求。 |  |  |  |
| 水电接口及位置情况 | 利用施工楼层内现有设施，满足施工需求。 |  |  |  |
| 场地移交情况 | 开工前移交，确保满足施工需求。 |  |  |  |
| 临时设施 | 原则上院内不允许搭建临时设施。 |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |
| 基面移交标准 | 须满足施工要求 |  |  |  |
| 进场前准备 | 开工前完成。 |  |  |  |
| 验收标准 | 施工质量要求：一次性验收合格，达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范。 |  |  |  |
| 成品保护要求 | 项目施工过程中交付前，应做到现有设施，设备、场地等成品保护。 |  |  |  |
| 施工组织设计及施工工艺要求 | 确保满足国家、部委和上海市的相关规范及标准，以及招标人的需求，并达到工程设计科学合理、指标性能良好、安全可靠环保、建造和运行成本经济、总承包管理服务有力，工程质量有保证的工程总承包的总承包服务。 本项目实行工程总承包管理，管理内容和程序应满足如下要求： 1、要求建立覆盖设计、施工全过程的质量管理体系，职业健康安全管理体系和环境管理体系，以保证项目产品和服务的质量、功能和特性，满足合同及相关方的要求。 2、工程总承包单位在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。 3、总承包管理负责人，具有工程总承包管理经验，全面负责项目管理协调能力和良好的职业道德，并承担相应责任。 |  |  |  |
| 施工细节要求 | 满足国家、地方现行施工规范规定和相关的验收标准。 |  |  |  |
| 工程质保期要求 | 质保期：自竣工验收合格之日起屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为五年，其余为二年。 |  |  |  |
| 工程管理奖惩规定 | 工期违约金为每延误一天按合同总造价的万分之二执行 |  |  |  |
| 付款节点 | 施工过程中本项目无进度款，本项目竣工验收合格，发包人收到发票后60日内支付到合同总价的80%；待结算审计完成，发包人收到发票后60日内支付到结算审定价的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满，发包人收到发票后60日内支付剩余的质保金。 |  |  |  |