项目参数

| 工程名称 | 7号楼衰变池及5号楼核医学病房改造工程 |  | 预算金额 | 50.00万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2025.05.01 |  | 竣工时间 | 2025.06.01 |
| 基本信息 |  |  |  |  |
| 工程地点 | 控江路1665号 |  |  |  |
| 项目规模 | 约 188 m2 |  |  |  |
| 工作内容 | 1.发包人负责的工作 1.1 负责工程质量、工期等监督管理工作，解决施工中的有关问题，组织工程竣工验收。 1.2 按合同约定支付工程款。 其余内容详见合同。 2.承包人负责的工作 2.1完成施工图所描述的所有施工内容，包含拆除、装饰装修、屏蔽工程、基础加固等各专业工程，以及设备安装、调试、竣工验收、竣工图编制、缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作等，如在施工过程中招标人不再实施某个专业工程时，相应费用在结算时扣除，承包人不得向发包人提出任何形式的补偿。承包人须按国家、地方、行业规定以及招标人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目施工总承包管理。 2.2 对核医学科部分病房、衰变池辐射防护不满足要求的地方，有针对性进行墙、顶、地等增加防辐射屏蔽改造施工，以满足第三方辐射防护要求。 2.3按合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工，具体施工时间以甲方正式通知为准，工期30天。 2.4 确保建设工程质量达到合同约定的标准。 2.5 对工程内容负保修责任。 3. 主要材料和设备品牌参考 序号; 材料名称; 品牌/品名; 备注. 1; 铅板; 山东康腾/无锡兆星/山东仁诚. 2; 不锈钢板; 上海鸣晨/上海金豪/上海圣为. 3; 同质透芯PVC卷材地板; 洁福/阿姆斯壮/LG. 4; 塑铝板; 华源/吉祥/华尔泰. 5; 铅玻璃; 上海鞍兰/山东双鹰/北京迈特力. 6; 铝扣板; 广东拓得利/上海天宇/广东东立. 7; 玻镁防火板; 仓胜/嘉善/盛港. 注：上述材料要求中出现的参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人可参考推荐品牌型号在投标文件中填报，或填报同等或以上档次品牌型号，施工前所选品牌须经招标人认可。消防产品需提供 3CF 认证报告。 其余内容详见合同。 |
| 施工界面特殊说明 （含材料供货界面） | 承包人 |  |  |  |
|  | 其他相关单位 |  |  |  |
| 对材料设备 的特殊要求 | 材料需符合国家相关规范和环保要求规定。 |  |  |  |
| 标段划分 |  |  |  |  |
| 施工单位要求 | 1、资质要求：具有独立企业法人资格及相应的经营范围；施工单位必须具有建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级及其以上资质； 2、其他要求：项目经理资格：建筑工程专业二级（及以上）注册建造师执业资格； 3、其他要求：不接受联合体投标 4、未被列入失信被执行名单和严重违法失信企业名单（失信被执行人名单以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询记录为准，严重违法失信企业名单以“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn)查询记录为准）。 |  |  |  |
| 技术投标文件要求 | 技术标应包括工程的描述、设计和施工方案等技术方案，人员配置、图纸、表格等和技术相关的资料。 主要设备材料标准及供货证明文件。 技术参数、结构及性能特点、设备外形尺寸图等技术资料。 主要原材料及部件性能和生产厂家。 产品设备的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺。 施工组织方案，包括进度计划、质量保证措施、安全文明、劳动力等. 关于质量保证期的说明。 指导材料设备安装、调试和维护保养方案措施 投标单位情况采集表 经营许可证明文件 生产或代理商资质证明文件 项目经理、工程师简历及证明文件 近年完成或在施的类似项目情况表 |  |  |  |
| 样板制作要求 （如需） | 无 |  |  |  |
| 现场情况描述 |  |  |  |  |
| 场地道路情况 | 按现场实际情况为准。 |  |  |  |
| 水电接口及位置情况 | 利用院区内现有设施，满足施工需求。 |  |  |  |
| 场地移交情况 | 按现场实际情况为准。 |  |  |  |
| 临时设施 | 原则上院内不允许搭建临时设施。 |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |
| 基面移交标准 | 将场地空出，给到施工工作界面，场地清扫； |  |  |  |
| 进场前准备 | 查看水通、路通、电通及物料运输等情况并落实； |  |  |  |
| 验收标准 | 施工质量要求：一次性验收合格，质量符合国家规范及国标GBZ130医用X射线诊断放射防护要求验收标准； |  |  |  |
| 成品保护要求 | 项目施工过程中交付前，应做到现有设施，设备、场地等保护。 |  |  |  |
| 施工组织设计及施工工艺要求 | 合理安排施工时间、项目进度计划、人员组织；整体项目实施过程中符合设计要求； |  |  |  |
| 施工细节要求 | 满足国家、地方现行施工规范规定和相关的验收标准。 |  |  |  |
| 工程质保期要求 | 质保期：自竣工验收合格之日起屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为五年，其余为二年。 |  |  |  |
| 工程管理奖惩规定 | 工期违约金为每延误一天按合同总造价的万分之二执行 |  |  |  |
| 付款节点 | 施工过程中本项目无进度款，本项目竣工验收合格，发包人收到发票后60日内支付到合同总价的80%；待结算审计完成，发包人收到发票后60日内支付到结算审定价的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满，发包人收到发票后60日内支付剩余的质保金。 |  |  |  |