比 价 文 件

项目编号：    BJXX250790

项目名称：新华医院眼科PACS系统建设及设备影像采集(奉贤)项目

采购方：新华医院采购与招标管理中心

二〇二五年十一月

新华医院采购与招标管理中心现就新华医院眼科PACS系统建设及设备影像采集(奉贤)项目（项目编号：BJXX250790）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。采购需求如下：

一、项目概况

1、项目名称：新华医院眼科PACS系统建设及设备影像采集(奉贤)项目

2、项目地点：新华医院

3、项目最高限价：8.55万元

4、建设周期：3个月。

二、建设背景及要求

1、建设背景

鉴于奉贤院区眼科即将全面开诊，亟需建设一套与总院同质化的眼科PACS系统，以实现两院区间影像资源的互联互通、患者信息的共享共用，以及诊疗流程的标准化、规范化，确保医疗服务的连续性与一致性。

2、性能要求：

1）性能要求：在线用户数量>40人、平稳运行时间7*24h、平均响应时间及页面打开时间低于1s。

2）验收要求：所有检查设备完成接入系统。

3）数据要求：500gb/年

三、建设目标及内容

鉴于奉贤院区眼科即将全面开诊，亟需建设一套与总院同质化的眼科PACS系统，以实现两院区间影像资源的互联互通、患者信息的共享共用，以及诊疗流程的标准化、规范化，确保医疗服务的连续性与一致性。杨浦院区眼科pacs系统已经实现检查设备全接入、检查报告全上传；为眼科临床医生在诊室、病房以及手术室都可以查看病人电子报告以及影像。本次奉贤院区接入，需要实现和杨浦院区互联互通，实现在杨浦院区查看奉贤院区报告，杨浦检查单可以在奉贤院区左检查等。

1、实现与总院系统同质化对接

新建奉贤院区眼科PACS系统需与杨浦总院现有大恒眼科PACS系统实现无缝对接，确保患者影像资料可在两院区间实时调阅、共享，支持跨院区会诊与随访，提升医疗服务协同效率。

2、支撑眼科全设备影像接入与管理

系统需全面支持奉贤院区眼科拟配置的所有影像设备（如OCT、眼底照相、欧宝、FFA、ICG、视野、眼轴测量等），实现影像的自动采集、标准化存储、智能归档与后处理分析，满足临床、教学与科研的多重需求。

3、优化诊疗流程，提升工作效率

通过与医院HIS/EMR系统深度集成，实现患者检查申请、预约、图像采集、报告撰写、审核发布等全流程信息化管理，减少人工操作环节，降低差错率，缩短患者等候时间，提升就诊体验。

4、保障数据安全与系统稳定运行

系统需符合国家医疗数据安全与隐私保护相关法规要求，具备完善的权限管理、数据加密、备份恢复与审计追踪机制，确保患者影像数据的安全性与完整性，支持7×24小时稳定运行。

5、预留科研与AI扩展接口

系统应具备良好的可扩展性，预留与AI辅助诊断、科研数据平台、远程会诊系统等未来拓展模块的接口，为科室后续开展临床科研、人工智能辅助诊疗及区域医疗协同奠定基础。

| 功能模块名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 标准数据接口 | 1、门诊和住院电子病历等第三方系统中能查询患者历次检查结果、报告。 |
| 定位功能 | 1、检查技师可根据患者提供的就诊卡或其它检查凭证自动获取与设备相关的检查信息。 2、PACS检查工作站可过滤与该设备无关的其它检查。 |
| 联动功能 | 1、检查完成后系统自动发送消息，使院内其它系统及时实现扣费、查看、统计等操作，确保数据一致性。 |
| 数据采集功能▲（提供系统截图） | 1、眼科设备本身生成的文件，包括：PDF、图片、视频等文件，经由眼科数字化影像管理分析系统把这些文件上传到服务器，同时也可将这些非DICOM文件转换为DICOM文件进行存储。 2、支持图像采集卡采集模式，支持脚踏开关。 |
| 影像传输与存储功能 | 1、支持同步、异步传输。 2、支持ftp、http传输。 3、支持裁剪、分割、压缩、缓存等传输模式，配置灵活。 4、在线、近线影像文件支持统一使用NAS存储方式。 5、离线存储支持自动化备份到移动存储介质（如移动硬盘）。 |
| 报告功能 | - 报告书写可提供不同模式：设备自带模式、自定义模式、复合报告模式。 - 可以自行维护报告模板，支持不同尺寸模版设计。 - 提供内容模板和自定义格式模板。 - 历史报告查询功能。 - 视力、眼压支持数据列表、曲线2种模式显示并支持曲线图打印功能。（如24小时眼压显示） - 支持结构化报告按标准的格式，上传医院数据中心。 |
| 报告快速浏览功能 | 1、 提供临床全面的检查报告浏览模式，全院联网终端都可使用。 2、 视力、眼压、角膜内皮数据以曲线形式呈现（曲线横轴显示检查时间，纵轴显示具体数据）。 3、 检查图像及报告可以按照检查时间、检查类别分类显示。 |
| 权限管理 | - 可在系统后台进行权限配置：设备权限、用户权限、浏览权限、拷贝权限等，以保证数据的安全性。例如： - 用户权限：不同用户功能权限不同； - 浏览权限：不可随意浏览其他用户的检查报告； - 拷贝权限：不可随意拷贝其他用户的检查报告。 2、可根据医院需求进行配置和定制化开发 |
| 历史报告功能 | 1、医生可查看患者历次检查的图像、视频、眼压（曲线）、报告，各种检查结果一目了然，可选择两项进行对比。 |
| 工作量统计功能 | 1、医院管理层可对医院设备使用量、技师工作量进行相应统计，为管理者提供绩效考核及采购依据。 |
| 统计查询功能 | - 可根据姓名、性别、出生年月、诊断关键字、检查日期、检查报告内容及数值等复合条件查询病人； - 主界面显示送检、检毕、阅片数量等信息概览； - 查询结果分为两级，一级为患者，二级为检查，检查按患者归类； - 可对患者的查询结果进行合并、对比等分析； - 当查询结果超过20项时进行分页显示，分页时间不超过3秒； - 病人列表可根据列分类排序； - 查询结果可按概览信息和详细信息两种不同维度进行展现。 |
| 系统接口 | - 支持患者转诊登记 - 在设备厂商开放接口的情况下，支持技师无需录入患者信息，自动写入设备软件中 - 支持将报告上传数据中心 - 报告集成到医院电子病历，EMR系统调用 |
| 报告审核 | 1、支持报告审核：设置成审核模式时，检查医生上传报的告需经主任审核后门诊医生才能查看 |
| 结果分类 | - 可按设备、病种、项目等统计检查结果及导出； |
| 对接杨浦院区眼科pacs系统▲（提供承诺书并加盖公章） | 实现杨浦院区、奉贤院区两院区pacs数据互通，检查可以互相查看 |

四、运维要求

1、服务要求：积极响应科室需求、反映问题当日解决。▲（提供承诺书并加盖公章）

2、应急响应要求：5*8*NBD标准服务

5*8*NBD：一周五天，每天8小时工作时间，承诺下当日响应服务7*24*2应急现场服务7*24*2小时：一周7天，每天24小时内，2小时现场响应

当系统出现严重故障,乙方按7*24*2小时响应服务，按甲方人员要求派工程师现场响应服务。

3、验收要求：提供每月维保、巡检记录。

4、服务满意度要求：科室对维保服务满意。

5、运维时间:12个月

五、其他要求

1、安全性要求：（特别是等保要求等） 满足三级等保要求。

2、验收要求：

院方按确定的产品功能模块清单对供应商提供的软件进行验收。

项目开发和服务具备完工（竣工）验收条件，供应商向院方代表提供完整的资料及其请求验收的报告。院方代表接到报告后3个工作日内按相关验收条件核实已完成情况，组织验收，并在验收会议召开24小时前通知供应商，供应商应为验收提供便利条件并派有关人员参加，院方应在验收后5个工作日内给予批准或提出修改意见。

院方代表接到申请验收报告后3个工作日内无正当理由不组织验收，或验收后5个工作日内不予批准且不能提出修改意见，视作验收报告已被批准，即应办理结算手续。

3、数据要求：

要求系统运行稳定可靠，根据业务量分析和预测，考虑系统设备的处理能力，系统应具有超负荷控制能力；考虑系统在平时和峰值情况下，安全可靠运行的设备和数据备份机制，确保不会死机，没有数据丢失。软硬件设备要求365×24小时不间断运行。

系统要构建灵活、开放的体系结构，保证现有数据库的数据的移植，有效利用。同时为系统扩展、升级及不可预见的管理模式的改变留有余地，并为后期建设的平稳过渡打下基础。

4、对系统的保密范围要求

投标人承诺在实施和维护过程中，任何涉及医院的信息，包括但不限于医院数据、医院特有的功能需求等，未得到医院同意的情况下不得对任何第三方展示、举例乃至销售，否则投标人将承担由此产生的一切后果。

六、付款条件

（1）本项目自验收合格之日起，且甲方在收到乙方开具的有效发票后，根据医院付款流程，向乙方支付本合同项目总金额90%的合同款。

（2）本项目剩余的合同款按实际维保期月份数/合同约定维保月份数折算，实际未维保月份不予支付。甲方在收到乙方开具的有效发票后，根据医院付款流程，向乙方支付。

七、报价要求

（一）资信要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。在中华人民共和国境内依法成立的具有独立企业法人资格的企事业单位；

2、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图。

## 3、本项目不接受联合体投标。

（二）技术标要求

1、服务方案：包括对本项目的现状情况的理解、对需求的理解、其他相关技术/管理能力匹配度、重点难点应对措施及增值服务等内容。 “▲”“★”的技术条款应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以系统界面截图、产品说明书、彩页、注册证、检测机构出具的检测报告、官网发布的数据、制造商盖章的证明文件为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

2、人员配备：包括拟配置人员组织架构与职责分配的合理性。

3、服务保障措施和服务承诺：包括服务质量保障措施、考核标准及服务承诺等

4、应急预案：针对本项目可能发生的潜在风险和突发事件的处理措施和应急预案、响应时间及针对本项目的合理化建议等。

## （三）经济标要求：

## 1、报价汇总表不得修改，如有供应商自行修改造成响应文件总价不合理，且因此导致废标，则由供应商自行负责。

## 2、采购人认为，供应商在递交报价文件时，对本项目比价文件所有内容(包括技术与管理要求)、现场实际情况等均已详细研究明了，并在投标报价中已充分考虑上述因素及服务难度，保证投标报价准确无误，如有错漏概由供应商负责。

八、报价文件格式

参与比价单位的报价文件内容应包括以下附件内容，分别按照资信文件、技术文件、经济文件纸质文档胶装后，并需加盖公章，一式两份，将盖章扫描的投标文件刻录U盘一并提供。法人/授权委托人的联系方式需在标书中提供手机号码。

（一）资信文件

- 营业执照副本、资质文件、“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图（附件一）

- 法定代表人资格证明书（附件二）

法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供。注：授权代表需提供近六个月任意一个月在该公司社保缴纳证明。）（附件三）

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件四）

- 对比价文件的真实性、合法性承诺函（附件四）

（二）技术文件（格式自拟）

（三）经济文件

- 报价一览表（附件五）

- 报价承诺函（附件六）

- 其他比价文件要求的资料

九、评审方法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、采购人根据质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定中选供应商，最终由评审小组评定。供应商在比价响应文件中，应当严格按照不低于比价文件要求的标准响应，如有低于比价文件要求的响应的事项，在现场议标环节须明确按照比价文件要求响应，签约时按照不低于比价文件要求签订，成交供应商不得提出异议。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

8、不满足比价文件“★”条款的（如有），则按照无效标的处理。

十、提交报价文件截止时间和地点

1、提交报价文件截止时间：2025年11月18日17:00（北京时间）

每日上午8:30～11:30，下午13:30～17:00（北京时间）

2、报价文件递交地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室

十一、其他

## 1、供应商承担其编制与递交比价文件所涉及的一切费用，不论成交结果如何，供应商提交的比价资料均不予退回，采购人不对未成交供应商作任何解释。

## 2、比价文件的解释：本比价文件的解释权归采购人所有。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：史老师

联系电话：021-25076572

邮    箱：shiying10021@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2025年11月

附件一、对供应商的资格要求

- 具有独立法人资格及相应经营范围、服务能力；

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件二、法定代表人资格证明文件

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件三、法定代表人授权书

法定代表人授权书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

注：授权代表需提供近六个月任意一个月在该公司社保缴纳证明。

# 附件四：

# 表1：

# 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价方不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

# 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：

附件五、报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

供应商名称：（公章）

日期：

分项报价表（样表）

服务方名称：________________________           招标编号：________________________

| 序号 | 报价内容 | 工作量 （单位自拟） | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币 元 |  |  |  |

注：（1）供应商应自行编制提供投标报价明细，报价精确到小数点后两位。

（2）不允许填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，可写“已包含”，否则将被否决。

（3）报价中已含相关服务费用、维护期内的维保费用、中标服务费和相关税费。

（4）分项目明细报价合计应与总报价相等。

（5）表格可扩展。

服务方代表签字:______________

日期:___________________

服务方名称:______________________

公章：

服务人员简介（自拟）

服务方代表签字:______________

日期:___________________

服务方名称:______________________

公章：

# 附件六、报价承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：