比 价 文 件

项目编号：    BJXX250908

项目名称：新华医院奉贤院区影像系统运维及配套功能改造项目

采购方：新华医院采购与招标管理中心

二〇二五年十二月

新华医院采购与招标管理中心现就新华医院奉贤院区影像系统运维及配套功能改造项目（项目编号：BJXX250908）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。采购需求如下：

一、项目概况

1、项目名称：新华医院奉贤院区影像系统运维及配套功能改造项目

2、项目地点：新华医院

3、项目最高限价：19.1万元

4、建设周期：1个月。

二、建设背景及要求

为优化新华医院跨院区诊疗协同效率、完善奉贤院区本地化影像服务能力，满足临床诊疗合规性与医保对接要求，本项目将开展影像服务运维、体系优化与接口开发工作，聚焦数据互通、服务便捷化及系统对接。

三、建设目标及内容

1.两院报告数据融合功能要求

支持跨院区报告数据的标准化整合，实现同一患者在两院的检查报告（含放射、超声、内镜等）集中存储与统一管理，确保数据格式一致性、逻辑完整性。

具备报告数据实时同步能力，两院检查报告生成后可快速同步至目标数据节点，保障医生调阅时获取最新报告信息。

支持按患者ID、姓名、检查时间等多维度检索跨院区报告，检索结果需精准关联患者全量检查记录，满足临床诊疗溯源需求。

报告数据融合过程需符合医疗数据安全相关规范，严格保障患者隐私，仅授权用户可访问相应报告信息。

2.影像统一调阅功能要求

▲支持跨院区影像数据的无缝调阅，医生可通过单一终端访问患者在不同院区的各类影像资料（含CT、MRI、超声、内镜等）。需提供承诺函，格式自拟。

具备影像数据无损传输与高效加载能力，支持大文件影像快速预览、高清放大、多模态影像对比显示，满足临床诊断精准性要求。

提供影像调阅权限精细化管理，基于用户角色分配不同调阅权限，限制非授权人员访问影像数据。

支持影像调阅过程中的标注、测量、注释等操作，操作记录可追溯。

▲调阅患者影像数据时，可加载检查的影像缩略图，便于快速定位目标影像。需提供功能截图。

3.奉贤院区洗消系统功能要求

完成与洗消系统的接口开发与对接，实现洗消系统与内镜系统的数据互通。

支持检查设备（内镜等）使用信息、患者基本信息向洗消系统同步，触发洗消任务自动创建，明确洗消对象、洗消流程及优先级。

洗消系统完成洗消操作后，需将洗消状态（已完成、未完成、异常）、洗消时间、操作人员等信息实时反馈至院内诊疗系统，实现洗消流程闭环管理。

4.奉贤院区放射智能晨会系统功能要求

完成与指定放射智能晨会系统的接口对接，实现影像数据、检查报告与晨会系统的双向数据交互。

支持将奉贤院区放射科待讨论病例的影像资料、检查报告、患者基本信息等自动同步至晨会系统，供晨会期间集中研讨。

接口对接需保障数据传输的实时性与安全性，确保晨会讨论时获取的影像、报告信息准确无误，且符合医疗数据隐私保护规范。

5.奉贤院区超声报告自助打印功能要求

开发超声报告自助打印接口，实现超声报告数据与自助打印设备的对接，支持患者自主打印超声检查报告。

患者可通过就诊卡、身份证、手机号验证码等方式登录自助打印终端，快速查询本人超声检查报告，选择需打印的报告内容（含报告正文、相关影像缩略图等）。

打印报告需格式规范、内容完整，包含患者基本信息、检查项目、检查结论、医生签名、检查时间等关键信息，符合医疗文书规范。

支持打印状态反馈与异常提示，若报告未生成、打印设备故障等情况，需向患者清晰展示提示信息。

6.奉贤院区内镜报告自助打印功能要求

开发内镜报告自助打印接口，实现内镜报告数据与自助打印设备的对接，支持患者自主打印内镜检查报告。

患者可通过就诊卡、身份证、手机号验证码等方式登录自助打印终端，快速查询本人内镜检查报告，选择需打印的报告内容（含报告正文、相关影像缩略图等）。

打印报告需格式规范、内容完整，包含患者基本信息、检查项目、检查结论、医生签名、检查时间等关键信息，符合医疗文书规范。

支持打印状态反馈与异常提示，若报告未生成、打印设备故障等情况，需向患者清晰展示提示信息。

7.奉贤院区医保影像云接口开发功能要求

▲按照医保相关技术规范与数据标准，开发医保影像云接口，实现院内影像数据与医保影像云平台的合规对接。需提供承诺函，格式自拟。

支持按医保要求筛选、提取参保患者的影像及报告数据，确保数据格式、传输协议符合标准。

具备数据加密传输能力，保障数据在传输过程中的安全性、完整性，防止数据泄露或篡改，符合数据安全管理要求。

支持接口调用日志记录与异常监控，对接过程中出现的数据传输失败、格式错误等问题可实时告警，便于技术人员排查处理，保障医保影像数据上报的及时性与准确性。

四、运维要求

★运维期内（2026年1月至2026年7月），提供1人驻场运维服务，设立24小时故障响应机制；日常工作期间（工作日8:30-17:30），接到问题反馈后10分钟内响应，1小时内抵达现场处理；夜间、周末及节假日，维护人员保持手机畅通，接到紧急报修后30分钟内响应，并在4小时内到达现场；需提供承诺函，格式自拟。

五、其他要求

必须严格遵守国家《网络安全法》及《个人信息保护法》，对患者敏感信息进行脱敏处理。原则上数据不出院，若因系统开发需要数据出院，则按照前述“2、安全性要求”所述的方式执行。

六、付款条件

（1）本项目自验收合格之日起，且采购人在收到成交供应商开具的有效发票后，根据医院付款流程，向成交供应商支付本合同项目总金额90%的合同款。

（2）本项目剩余的合同款按实际维保期月份数/合同约定维保月份数折算，实际未维保月份不予支付。采购人在收到成交供应商开具的有效发票后，根据医院付款流程，向成交供应商支付。

七、报价要求

（一）资信要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。在中华人民共和国境内依法成立的具有独立企业法人资格的企事业单位；

2、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图。

## 3、本项目不接受联合体投标。

（二）技术标要求

1、服务方案：包括对本项目的现状情况的理解、对需求的理解、其他相关技术/管理能力匹配度、重点难点应对措施及增值服务等内容。 “▲”“★”的技术条款应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以系统界面截图、产品说明书、彩页、注册证、检测机构出具的检测报告、官网发布的数据、制造商盖章的证明文件为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

2、人员配备：包括拟配置人员组织架构与职责分配的合理性。

3、服务保障措施和服务承诺：包括服务质量保障措施、考核标准及服务承诺等

4、应急预案：针对本项目可能发生的潜在风险和突发事件的处理措施和应急预案、响应时间及针对本项目的合理化建议等。

## （三）经济标要求：

## 1、报价汇总表不得修改，如有供应商自行修改造成响应文件总价不合理，且因此导致废标，则由供应商自行负责。

## 2、采购人认为，供应商在递交报价文件时，对本项目比价文件所有内容(包括技术与管理要求)、现场实际情况等均已详细研究明了，并在投标报价中已充分考虑上述因素及服务难度，保证投标报价准确无误，如有错漏概由供应商负责。

八、报价文件格式

参与比价单位的报价文件内容应包括以下附件内容，分别按照资信文件、技术文件、经济文件纸质文档胶装后，并需加盖公章，一式两份，将盖章扫描的投标文件刻录U盘一并提供。法人/授权委托人的联系方式需在标书中提供手机号码。

（一）资信文件

- 营业执照副本、资质文件、“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图（附件一）

- 法定代表人资格证明书（附件二）

法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供。注：授权代表需提供近六个月任意一个月在该公司社保缴纳证明。）（附件三）

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件四）

- 对比价文件的真实性、合法性承诺函（附件四）

（二）技术文件（格式自拟）

（三）经济文件

- 报价一览表（附件五）

- 报价承诺函（附件六）

- 其他比价文件要求的资料

九、评审方法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、采购人根据质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定中选供应商，最终由评审小组评定。供应商在比价响应文件中，应当严格按照不低于比价文件要求的标准响应，如有低于比价文件要求的响应的事项，在现场议标环节须明确按照比价文件要求响应，签约时按照不低于比价文件要求签订，成交供应商不得提出异议。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

8、不满足比价文件“★”条款的（如有），则按照无效标的处理。

十、提交报价文件截止时间和地点

1、提交报价文件截止时间：2025年12月23日10:00（北京时间）

每日上午8:30～11:30，下午13:30～17:00（北京时间）

2、报价文件递交地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室

十一、其他

## 1、供应商承担其编制与递交比价文件所涉及的一切费用，不论成交结果如何，供应商提交的比价资料均不予退回，采购人不对未成交供应商作任何解释。

## 2、比价文件的解释：本比价文件的解释权归采购人所有。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：史老师

联系电话：021-25076572

邮    箱：shiying10021@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2025年12月

附件一、对供应商的资格要求

- 具有独立法人资格及相应经营范围、服务能力；

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件二、法定代表人资格证明文件

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件三、法定代表人授权书

法定代表人授权书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

注：授权代表需提供近六个月任意一个月在该公司社保缴纳证明。

# 附件四：

# 表1：

# 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价方不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

# 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：

附件五、报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

供应商名称：（公章）

日期：

分项报价表（样表）

服务方名称：________________________           招标编号：________________________

| 序号 | 报价内容 | 工作量 （单位自拟） | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币 元 |  |  |  |

注：（1）供应商应自行编制提供投标报价明细，报价精确到小数点后两位。

（2）不允许填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，可写“已包含”，否则将被否决。

（3）报价中已含相关服务费用、维护期内的维保费用、中标服务费和相关税费。

（4）分项目明细报价合计应与总报价相等。

（5）表格可扩展。

服务方代表签字:______________

日期:___________________

服务方名称:______________________

公章：

服务人员简介（自拟）

服务方代表签字:______________

日期:___________________

服务方名称:______________________

公章：

# 附件六、报价承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

附件七、运维满意度评价表

运维满意度评价表

| 系统名称 |  |
| --- | --- |
| 运维公司 |  |
| 运维联系人 | 联系人： 联系方式： |
| 当前运维周期 |  |
| 以下由用户方填写 |  |
| 运维指标 | 运维响应及时性得分： 优质（25分）□ 良好（20分）□ 一般（15分）□ 较差（0分）□ |
|  | 解决问题及时性得分： 优质（25分）□ 良好（20分）□ 一般（15分）□ 较差（0分）□ |
|  | 运维服务务态度得分： 优质（25分）□ 良好（20分）□ 一般（15分）□ 较差（0分）□ |
|  | 运维巡检材料得分： 优质（25分）□ 良好（20分）□ 一般（15分）□ 较差（0分）□ |
|  | 总分： 下一运维周期是否希望继续由原公司提供： 同意 □ 不同意 □ |
| 其他说明 | 服务满意度评价每年1次，由大数据中心牵头组织根据服务质量、服务响应等要求对服务商进行打分。当年第一次满意度评价低于80分，委托人将约谈供应商的项目负责人及公司负责人；第二次满意度评价低于60分，委托人有权在医院官网公布供应商满意度考核成绩。 当满意度低于80分，医院有权视情况扣除相应的服务费用（按照服务周期和合同价格扣除未支付比例），并具有进一步要求赔偿的权利（按照合同约定）。 |

用户方签字：                              运维方签字：

日期：                                    日期：